## Sheet1
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
DỰ ÁN : DUY TU BẢO DƯỠNG ĐÊ ĐIỀU NĂM 2023, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHO VẬT TƯ KẾT HỢP ĐIẾM CANH ĐÊ, HUYỆN KIẾN THỤY
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá T.B x H.S (đ) | Thành tiền (đ) | Cước V.C Bù NL, lương (đ) | Thành tiền (đ) | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ) | Thành tiền (đ) | Cước ôtô Cước sông | Cước bộ
I | VẬT LIỆU
1 | Aptomat 1 pha <=10Ampe | cái | 2 | 50427 | 100854 | 0 | 0 | 50427 | 100854 | 100854 | 0 | 0
2 | Aptomat 2 pha 16Ampe | cái | 1 | 413000 | 413000 | 0 | 0 | 413000 | 413000 | 413000 | 0 | 0
3 | Bảng gỗ 180x250mm | cái | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0
8 | Bộ móc treo dây | bộ | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
21 | Cầu inox chắn rác | cái | 4 | 210000 | 840000 | 0 | 0 | 210000 | 840000 | 840000 | 0 | 0
23 | Côn nhựa PPR D25mm | cái | 2 | 4364 | 8728 | 0 | 0 | 4364 | 8728 | 8728 | 0 | 0
24 | Côn nhựa PPR D50mm | cái | 4 | 18000 | 72000 | 0 | 0 | 18000 | 72000 | 72000 | 0 | 0
26 | Côn thu 50/25 PPR | cái | 1 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0
27 | Côn thu 90/42mm | cái | 1 | 10909 | 10909 | 0 | 0 | 10909 | 10909 | 10909 | 0 | 0
28 | Công tắc 1 hạt | cái | 3 | 6000 | 18000 | 0 | 0 | 6000 | 18000 | 18000 | 0 | 0
29 | Công tắc 2 hạt | cái | 2 | 12000 | 24000 | 0 | 0 | 12000 | 24000 | 24000 | 0 | 0
30 | Công tơ 1 pha (0-5A) | cái | 1 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0
32 | Cột điện H7,5A - 230daN | cột | 3 | 1530000 | 4590000 | 0 | 0 | 1530000 | 4590000 | 4590000 | 0 | 0
33 | Cút | cái | 1 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0
34 | Cút góc PPR D25mm | cái | 10 | 7364 | 73640 | 0 | 0 | 7364 | 73640 | 73640 | 0 | 0
35 | Cút nhựa D110mm | cái | 4 | 13727 | 54908 | 0 | 0 | 13727 | 54908 | 54908 | 0 | 0
36 | Cút nhựa D42mm | cái | 4 | 2727 | 10908 | 0 | 0 | 2727 | 10908 | 10908 | 0 | 0
37 | Cút nhựa D90mm | cái | 8 | 10909 | 87272 | 0 | 0 | 10909 | 87272 | 87272 | 0 | 0
38 | Cút nhựa PPR ren trong 25-1/2 | cái | 4 | 44182 | 176728 | 0 | 0 | 44182 | 176728 | 176728 | 0 | 0
39 | Cút nhựa ren trong PPR 50-1/2 | cái | 2 | 246091 | 492182 | 0 | 0 | 246091 | 492182 | 492182 | 0 | 0
43 | Chao chụp | bộ | 4 | 5000 | 20000 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
44 | Chậu rửa loại 1 vòi | bộ | 1 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0
45 | Chậu xí bệt | bộ | 1 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0
46 | Chếch nhựa D90mm | cái | 8 | 10909 | 87272 | 0 | 0 | 10909 | 87272 | 87272 | 0 | 0
47 | Chếch PPR D50mm | cái | 1 | 41909 | 41909 | 0 | 0 | 41909 | 41909 | 41909 | 0 | 0
48 | Dây cấp chậu rửa | bộ | 1 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0
49 | Dây cấp xí bệt | bộ | 1 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0
50 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x1.5mm | m | 50.5 | 17058 | 861429 | 0 | 0 | 17058 | 861429 | 861429 | 0 | 0
51 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x2.5mm | m | 50.5 | 25434 | 1284417 | 0 | 0 | 25434 | 1284417 | 1284417 | 0 | 0
52 | Dây dẫn điện 2 ruột 2x6mm2 | m | 141.4 | 53824 | 7610713.6 | 0 | 0 | 53824 | 7610713.6 | 7610713.6 | 0 | 0
60 | Đai neo ống D90 | cái | 16 | 7000 | 112000 | 0 | 0 | 7000 | 112000 | 112000 | 0 | 0
64 | Đèn led vuông 30*30, 24W | bộ | 2 | 296000 | 592000 | 0 | 0 | 296000 | 592000 | 592000 | 0 | 0
65 | Đèn sát trần có chụp | bộ | 2 | 76667 | 153334 | 0 | 0 | 76667 | 153334 | 153334 | 0 | 0
67 | Đồng hồ đo lưu lượng <= 100mm | cái | 1 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0
72 | Gương soi | cái | 1 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | 0
78 | Hộp số (nếu có) | cái | 1 | 28333 | 28333 | 0 | 0 | 28333 | 28333 | 28333 | 0 | 0
79 | Hộp và bóng đèn 1,2m (1 bóng) | bộ | 5 | 174400 | 872000 | 0 | 0 | 174400 | 872000 | 872000 | 0 | 0
83 | Khóa cửa d1+d2+d3 | cái | 3 | 150000 | 450000 | 0 | 0 | 150000 | 450000 | 450000 | 0 | 0
88 | Măng xông nhựa PPR D25mm | cái | 6 | 4909 | 29454 | 0 | 0 | 4909 | 29454 | 29454 | 0 | 0
89 | Măng xông nhựa PPR D50mm | cái | 1 | 21818 | 21818 | 0 | 0 | 21818 | 21818 | 21818 | 0 | 0
92 | Ổ cắm đôi | cái | 5 | 80000 | 400000 | 0 | 0 | 80000 | 400000 | 400000 | 0 | 0
94 | Ống luồn dây SP (ống mềm) D16 bảo hộ dây dẫn | m | 66.3 | 6575 | 435922.5 | 0 | 0 | 6575 | 435922.5 | 435922.5 | 0 | 0
96 | Ống nhựa D110mm | m | 11.055 | 59400 | 656667 | 0 | 0 | 59400 | 656667 | 656667 | 0 | 0
97 | Ống nhựa D34mm | m | 2.01 | 10100 | 20301 | 0 | 0 | 10100 | 20301 | 20301 | 0 | 0
98 | Ống nhựa D42mm | m | 10.05 | 15100 | 151755 | 0 | 0 | 15100 | 151755 | 151755 | 0 | 0
99 | Ống nhựa D90mm | m | 35.175 | 39300 | 1382377.5 | 0 | 0 | 39300 | 1382377.5 | 1382377.5 | 0 | 0
100 | Ống nhựa PPR D25mm dày 2,8mm | m | 190.95 | 39636 | 7568494.2 | 0 | 0 | 39636 | 7568494.2 | 7568494.2 | 0 | 0
101 | Ống nhựa PPR D50mm dày 4,6mm | m | 8.04 | 101000 | 812040 | 0 | 0 | 101000 | 812040 | 812040 | 0 | 0
106 | Phễu thu D100mm nhà VS inox | cái | 1 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0
107 | Quạt thông gió | cái | 1 | 266667 | 266667 | 0 | 0 | 266667 | 266667 | 266667 | 0 | 0
108 | Quạt trần | cái | 1 | 563333 | 563333 | 0 | 0 | 563333 | 563333 | 563333 | 0 | 0
111 | Rắc co PPR D25 | cái | 1 | 53182 | 53182 | 0 | 0 | 53182 | 53182 | 53182 | 0 | 0
112 | Rắc co PPR D50 | cái | 1 | 132091 | 132091 | 0 | 0 | 132091 | 132091 | 132091 | 0 | 0
120 | Tê đều nhựa PPR D25mm | cái | 2 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
121 | Tê nhựa D90mm | cái | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
124 | Tủ điện chiếu sáng 3-5 MODUL | cái | 1 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 134000 | 134000 | 134000 | 0 | 0
134 | Van phao D250mm | cái | 1 | 3501000 | 3501000 | 0 | 0 | 3501000 | 3501000 | 3501000 | 0 | 0
135 | Van ren <=D25mm | cái | 2 | 75600 | 151200 | 0 | 0 | 75600 | 151200 | 151200 | 0 | 0
136 | Van ren <=D25mm (van khóa) | cái | 1 | 75600 | 75600 | 0 | 0 | 75600 | 75600 | 75600 | 0 | 0
137 | Vòi gạt | bộ | 1 | 183333 | 183333 | 0 | 0 | 183333 | 183333 | 183333 | 0 | 0
138 | Vòi rửa 1 vòi | bộ | 1 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0
139 | Vòi xịt vệ sinh | cái | 1 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0
146 | Xifon chậu rửa | bộ | 1 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0
76 | Hồ lô sứ kim thu sét | cái | 5 | 120000 | 600000 | 0 | 0 | 120000 | 600000 | 600000 | 0 | 0
80 | Kim thu sét mạ kẽm d=16mm, h=1m | cái | 4 | 110000 | 440000 | 0 | 0 | 110000 | 440000 | 440000 | 0 | 0
81 | Kim thu sét mạ kẽm d=18mm, h=1m | cái | 1 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0
4 | Băng tan | m | 1.44 | 2500 | 3600 | 0 | 0 | 2500 | 3600 | 3600 | 0 | 0
12 | Bu lông | cái | 17.3616 | 13500 | 234381.6 | 0 | 0 | 13500 | 234381.6 | 234381.6 | 0 | 0
13 | Bu lông M16-M20 | cái | 8 | 7100 | 56800 | 0 | 0 | 7100 | 56800 | 56800 | 0 | 0
14 | Bu lông M20-M24 | cái | 8 | 12600 | 100800 | 0 | 0 | 12600 | 100800 | 100800 | 0 | 0
15 | Cao su | m2 | 0.12 | 50000 | 6000 | 0 | 0 | 50000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
16 | Cao su tấm | m2 | 0.02 | 50000 | 1000 | 0 | 0 | 50000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
25 | Cồn rửa | kg | 0.4442 | 30000 | 13326 | 0 | 0 | 30000 | 13326 | 13326 | 0 | 0
59 | Đá mài | viên | 1 | 11667 | 2775.8068 | 0 | 0 | 11667 | 2775.8068 | 11667 | 0 | 0
71 | Gỗ kê | m3 | 0.015 | 3500000 | 52500 | 0 | 0 | 3500000 | 52500 | 52500 | 0 | 0
73 | Giấy dầu | m2 | 61.6726 | 6233 | 384405.3158 | 0 | 0 | 6233 | 384405.3158 | 384405.3158 | 0 | 0
82 | Khí gas | kg | 2.3621 | 20278 | 47899.0856 | 0 | 0 | 20278 | 47899.0856 | 47899.0856 | 0 | 0
91 | Nhựa dán | kg | 0.90746 | 100000 | 90746 | 0 | 0 | 100000 | 90746 | 90746 | 0 | 0
93 | Ô xy | chai | 1.1817 | 53333 | 63025.0461 | 0 | 0 | 53333 | 63025.0461 | 63025.0461 | 0 | 0
109 | Que hàn | kg | 53.572 | 25000 | 1339299.3883 | 0 | 0 | 25000 | 1339299.3883 | 1339299.3883 | 0 | 0
110 | Que hàn không rỉ | kg | 0.7049 | 40367 | 28454.6983 | 0 | 0 | 40367 | 28454.6983 | 28454.6983 | 0 | 0
113 | Sơn | kg | 0.3 | 71666 | 21499.8 | 0 | 0 | 71666 | 21499.8 | 21499.8 | 0 | 0
114 | Sơn lót (sắt thép) | kg | 6.6611 | 46000 | 306411.704 | 0 | 0 | 46000 | 306411.704 | 306411.704 | 0 | 0
117 | Sơn phủ (sắt thép) | kg | 6.4253 | 56897 | 365582.1148 | 0 | 0 | 56897 | 365582.1148 | 365582.1148 | 0 | 0
145 | Xi măng trắng | kg | 8 | 3135 | 24436.2089 | 24 | 187.0715 | 3159 | 24623.2804 | 25272 | 24 | 0
5 | Bể inox 1m3 | bể | 1 | 3081818 | 3081818 | 0 | 0 | 3081818 | 3081818 | 3081818 | 0 | 0
6 | Bình chữa cháy MFZ4 | bộ | 2 | 190000 | 380000 | 0 | 0 | 190000 | 380000 | 380000 | 0 | 0
7 | Bình chữa cháy MT3 | bộ | 1 | 468000 | 468000 | 0 | 0 | 468000 | 468000 | 468000 | 0 | 0
11 | Bộ tiêu lệnh nội quy phòng cháy | bộ | 1 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
77 | Hộp để bình chữa cháy | bộ | 1 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
41 | Cửa đi D3 (chất liệu kính mờ dày 6,38mm; dưới pano nhôm; giá đã bao gồm công lắp đặt) | m2 | 1.6 | 780000 | 1201200 | 0 | 0 | 780000 | 1201200 | 1248000 | 0 | 0
9 | Bộ phụ kiện kèm theo cửa kính | bộ | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0
10 | Bộ phụ kiện kèm theo cửa tôn | bộ | 4 | 150000 | 600000 | 0 | 0 | 150000 | 600000 | 600000 | 0 | 0
40 | Cửa đi D1+D2 (cửa sắt tôn dập hoa văn; giá đã bao gồm công lắp đặt) | m2 | 5.1 | 1000000 | 5040000 | 0 | 0 | 1000000 | 5040000 | 5100000 | 0 | 0
42 | Cửa sổ S1+S2 (cửa sắt tôn dập hoa văn; giá đã bao gồm công lắp đặt) | m | 8.5 | 1000000 | 8460000 | 0 | 0 | 1000000 | 8460000 | 8500000 | 0 | 0
75 | Hoa sắt cửa sổ (sắt đặc 12x12, trọng lượng là 1,43kg/m, Giá đã bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện tại công trình) | m2 | 126 | 42000 | 5045544 | 0 | 0 | 42000 | 5045544 | 5292000 | 0 | 0
17 | Cát | m3 | 4 | 191927 | 656395.3301 | 0 | 0 | 195000 | 656395.3301 | 780000 | 0 | 0
18 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 14 | 296927 | 3769842.0846 | 0 | 0 | 300000 | 3769842.0846 | 4200000 | 0 | 0
19 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 18 | 296927 | 4735439.0185 | 0 | 0 | 300000 | 4735439.0185 | 5400000 | 0 | 0
20 | Cát vàng | m3 | 17 | 416927 | 5949484.7424 | 0 | 0 | 420000 | 5949484.7424 | 7140000 | 0 | 0
55 | Đá 1x2 | m3 | 19 | 365424 | 6563950.5495 | 0 | 0 | 365000 | 6563950.5495 | 6935000 | 0 | 0
56 | Đá 4x6 | m3 | 7 | 300424 | 1640278.073 | 0 | 0 | 300000 | 1640278.073 | 2100000 | 0 | 0
61 | Đất núi | m3 | 20 | 204192 | 3994482.9162 | 0 | 0 | 205000 | 3994482.9162 | 4100000 | 0 | 0
22 | Cọc tiếp đất L63x63x4mm dài 2.5m/1 | cái | 10 | 550000 | 5500000 | 0 | 0 | 550000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0
31 | Cột chống thép ống | kg | 126 | 18182 | 2103570.6133 | 0 | 0 | 18182 | 2103570.6133 | 2290932 | 0 | 0
54 | Dung dịch chống thấm | kg | 32 | 45200 | 1352138.112 | 0 | 0 | 45200 | 1352138.112 | 1446400 | 0 | 0
68 | Gạch đặc 6x10,5x22 | viên | 17850 | 1150 | 20289891.3221 | 0 | 0 | 1150 | 20289891.3221 | 20527500 | 0 | 0 |  | 17850 | 35700
69 | Gạch lát 30x30 | m2 | 5 | 123000 | 324289.992 | 0 | 0 | 123000 | 324289.992 | 615000 | 0 | 0
70 | Gạch lát 50x50 | m2 | 80 | 123000 | 9164422.254 | 0 | 0 | 123000 | 9164422.254 | 9840000 | 0 | 0
102 | Ống thép không rỉ D32mm (trọng lượng 1.63kg/m) | m | 54 | 36602 | 1894428.015 | 0 | 0 | 36602 | 1894428.015 | 1976508 | 0 | 0
103 | Ống thép không rỉ D48mm (trọng lượng 3.23kg/m) | m | 26 | 72530 | 1749423.6 | 0 | 0 | 72530 | 1749423.6 | 1885780 | 0 | 0
104 | Ống thép không rỉ D60mm (trọng lượng 4.48kg/m) | m | 37 | 100598 | 3639635.64 | 0 | 0 | 100598 | 3639635.64 | 3722126 | 0 | 0
115 | Sơn lót nội thất | lít | 55 | 60000 | 3216375.24 | 0 | 0 | 60000 | 3216375.24 | 3300000 | 0 | 0
116 | Sơn lót ngoại thất | lít | 25 | 147112 | 3000069.7272 | 0 | 0 | 147112 | 3000069.7272 | 3677800 | 0 | 0
118 | Sơn phủ nội thất | lít | 90 | 73903 | 6313101.6669 | 0 | 0 | 73903 | 6313101.6669 | 6651270 | 0 | 0
119 | Sơn phủ ngoại thất | lít | 35 | 136898 | 4411003.874 | 0 | 0 | 136898 | 4411003.874 | 4791430 | 0 | 0
122 | Tôn múi chiều dài bất kỳ | m2 | 86 | 111400 | 9252774.828 | 0 | 0 | 111400 | 9252774.828 | 9580400 | 0 | 0
123 | Tôn úp khổ B 30cm + tôn vuông góc 4 góc mái | m | 28 | 70000 | 1757000 | 0 | 0 | 70000 | 1757000 | 1960000 | 0 | 0
125 | Thép hình | kg | 550 | 18182 | 9827413.3952 | 0 | 0 | 18182 | 9827413.3952 | 10000100 | 0 | 0
126 | Thép tấm | kg | 565 | 18182 | 10116122.3338 | 0 | 0 | 18182 | 10116122.3338 | 10272830 | 0 | 0
127 | Thép tròn | kg | 140 | 15280 | 2050443.585 | 0 | 0 | 15280 | 2050443.585 | 2139200 | 0 | 0 | 280 | 15280 | 4278400
128 | Thép tròn D<=10mm | kg | 2128 | 15280 | 32473378.2437 | 0 | 0 | 15280 | 32473378.2437 | 32515840 | 0 | 0 | 4256 | 15280 | 65031680
129 | Thép tròn D<=18mm | kg | 4398 | 15280 | 65507169.699 | 0 | 0 | 15280 | 65507169.699 | 67201440 | 0 | 0 | 8796 | 15280 | 134402880
131 | Thép tròn D>18mm | kg | 78 | 15280 | 1134969.8875 | 0 | 0 | 15280 | 1134969.8875 | 1191840 | 0 | 0 | 156 | 15280 | 2383680
132 | Thép tròn D10mm | kg | 72 | 15280 | 1006570 | 0 | 0 | 15280 | 1006570 | 1100160 | 0 | 0 | 144 | 15280 | 2200320
53 | Dây thép | kg | 80 | 24000 | 1886018.215 | 0 | 0 | 24000 | 1886018.215 | 1920000 | 0 | 0 | 160 | 24000 | 3840000
212136960
140 | Bê tông TP M250, đá 1x2, độ sụt 10-12cm | m3 | 45 | 1160000 | 50822211.972 | 0 | 0 | 1160000 | 50822211.972 | 52200000 | 0 | 0
141 | Xi măng | kg | 70 | 1508.1 | 86588.5719 | 24 | 1377.9761 | 1532.1 | 87966.548 | 107247 | 24 | 0
142 | Xi măng PCB30 | kg | 1180 | 1508.1 | 1754050.555 | 0 | 0 | 1508.1 | 1754050.555 | 1779558 | 0 | 0
143 | Xi măng PCB40 | kg | 6750 | 1526.3 | 10246860.266 | 24 | 161124.711 | 1550.3 | 10407984.977 | 10464525 | 24 | 0
144 | Xi măng PCB40 | kg | 6750 | 1526.3 | 10250582.7485 | 24 | 161183.2444 | 1550.3 | 10411765.9929 | 10464525 | 24 | 0
| TỔNG VẬT LIỆU |  |  |  | 368503598.8422 |  | 323873.0029 |  | 372636691.096 | 380095170.5529
II | NHÂN CÔNG
1 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 12.0856 | 221303 | 2674585.0096 |  |  | 221303 | 2674585.0096 | 2674585.0096
2 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 0.30858 | 221303 | 68289.6797 |  |  | 221303 | 68289.6797 | 68289.6797
3 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 52.4834 | 239592 | 12574596.1121 |  |  | 239592 | 12574596.1121 | 12574596.1121
4 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 1 | công | 0 | 242000 | 0 |  |  | 242000 | 0 | 0
5 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 16.8063 | 262000 | 4403250.6 |  |  | 262000 | 4403250.6 | 4403250.6
6 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.43 | 262000 | 112660 |  |  | 262000 | 112660 | 112660
7 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 375.1643 | 262000 | 98293034.6716 |  |  | 262000 | 98293034.6716 | 98293034.6716
8 | Nhân công 4,0/7 | công | 5.97 | 284408 | 1697915.76 |  |  | 284408 | 1697915.76 | 1697915.76
9 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 1 | công | 52.6112 | 262697 | 13820809.4556 |  |  | 262697 | 13820809.4556 | 13820809.4556
10 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 11.5092 | 284408 | 3273319.3611 |  |  | 284408 | 3273319.3611 | 3273319.3611
11 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 221.404 | 284408 | 62969070.4955 |  |  | 284408 | 62969070.4955 | 62969070.4955
| TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  | 199887531.1453 |  | 0 |  | 199887531.1453 | 199887531.1453
III | MÁY THI CÔNG
3 | Cần cẩu bánh hơi 6 T | ca | 1.176 | 1726448 | 2030302.848 |  | 0 | 1726448 | 2030302.848 | 2030302.848
4 | Cần cẩu bánh xích 10T | ca | 3.452 | 2212858 | 7638887.7402 |  | 0 | 2212858 | 7638887.7402 | 7638887.7402
5 | Cần trục tháp - sức nâng : 25,0 T | ca | 0.57298 | 3022161 | 1731628.7783 |  | 0 | 3022161 | 1731628.7783 | 1731628.7783
6 | Cẩu 10 Tấn | ca | 0.21 | 2318037 | 486787.77 |  | 0 | 2318037 | 486787.77 | 486787.77
7 | Máy bơm bê tông 40 - 60 m3/h | ca | 1.4244 | 2236666 | 3185991.4622 |  | 0 | 2236666 | 3185991.4622 | 3185991.4622
8 | Máy cắt gạch đá - công suất : 1,7 kW | ca | 3.0291 | 27419 | 83055.0026 |  | 0 | 27419 | 83055.0026 | 83055.0026
9 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 2.2138 | 280091 | 620062.2697 |  | 0 | 280091 | 620062.2697 | 620062.2697
10 | Máy đào 1,25 m3 | ca | 0.14345 | 3900167 | 559471.1558 |  | 0 | 3900167 | 559471.1558 | 559471.1558
11 | Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực / hàm kẹp | ca | 0.2948 | 4167099 | 1228460.7852 |  | 0 | 4167099 | 1228460.7852 | 1228460.7852
12 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 0.15565 | 2860385 | 445224.162 |  | 0 | 2860385 | 445224.162 | 445224.162
13 | Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW | ca | 8.2474 | 275853 | 2275060.2091 |  | 0 | 275853 | 2275060.2091 | 2275060.2091
14 | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất : 1,0 kW | ca | 1.0223 | 272211 | 278268.0568 |  | 0 | 272211 | 278268.0568 | 278268.0568
15 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 70 kg | ca | 2.3757 | 384821 | 914222.0627 |  | 0 | 384821 | 914222.0627 | 914222.0627
16 | Máy ép cọc trước - lực ép : 150 T | ca | 3.3351 | 676455 | 2256019.7034 |  | 0 | 676455 | 2256019.7034 | 2256019.7034
17 | Máy hàn nhiệt cầm tay | ca | 0.03 | 13439 | 403.17 |  | 0 | 13439 | 403.17 | 403.17
18 | Máy hàn nhiệt cầm tay | ca | 1.5641 | 13439 | 21019.9399 |  | 0 | 13439 | 21019.9399 | 21019.9399
19 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 14 kW - 15 kW | ca | 1.4312 | 359258 | 514188.0125 |  | 0 | 359258 | 514188.0125 | 514188.0125
20 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 13.153 | 405327 | 5331248.1313 |  | 0 | 405327 | 5331248.1313 | 5331248.1313
21 | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 0.09745 | 405327 | 39499.1162 |  | 0 | 405327 | 39499.1162 | 39499.1162
22 | Máy khoan bê tông cầm tay - công suất : 0,62 kW | ca | 6.3525 | 14922 | 94792.005 |  | 0 | 14922 | 94792.005 | 94792.005
23 | Máy khoan bê tông cầm tay - công suất : 0,62 kW | ca | 0.02 | 14922 | 298.44 |  | 0 | 14922 | 298.44 | 298.44
24 | Máy khoan đứng - công suất : 2,5 kW | ca | 0.51244 | 46857 | 24011.4948 |  | 0 | 46857 | 24011.4948 | 24011.4948
25 | Máy khoan đứng - công suất : 4,5 kW | ca | 0.00426 | 66734 | 284.2868 |  | 0 | 66734 | 284.2868 | 284.2868
26 | Máy mài - công suất : 2,7 kW | ca | 0.51244 | 18451 | 9455.0673 |  | 0 | 18451 | 9455.0673 | 9455.0673
28 | Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít | ca | 2.5321 | 319346 | 808611.6316 |  | 0 | 319346 | 808611.6316 | 808611.6316
29 | Máy trộn vữa 150 lít | ca | 2.7854 | 293807 | 818364.377 |  | 0 | 293807 | 818364.377 | 818364.377
30 | Máy ủi 110 CV | ca | 0.01668 | 2041329 | 34049.3677 |  | 0 | 2041329 | 34049.3677 | 34049.3677
31 | Máy vận thăng lồng - sức nâng : 3,0 T | ca | 0.57298 | 820214 | 469963.7666 |  | 0 | 820214 | 469963.7666 | 469963.7666
34 | Ô tô vận tải thùng - trọng tải : 7,0 T | ca | 0.11171 | 1438240 | 160666.383 |  | 0 | 1438240 | 160666.383 | 160666.383
| TỔNG MÁY THI CÔNG |  |  |  | 32060297.1957 |  | 0 |  | 32514841.1236 | 32060297.1957
612042998.894
[8 empty] | dự toán |  | 695126354.7047
thuế 8%

## Sheet2
Gạch đặc 6x10,5x22 | viên | 35700 | 1250 | 44625000
Xi măng | tấn | 30.5 | 1550000 | 47275000
Tổng cộng |  |  |  | 91900000