## Sheet1
STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN
1 | aptomat MCB 1 pha 1 cực 10A-ICU=4.5KA | cái | 10 | 66750 | 667500
2 | aptomat MCB 1 pha 1 cực 16A-ICU=4.5KA | cái | 24 | 66750 | 1602000
3 | aptomat MCB 1 pha 1 cực 250V/16A-ICU=4.5KA | cái | 2 | 66750 | 133500
4 | aptomat MCB 1 pha 2 cực 250V/10A-ICU=6KA | cái | 3 | 172900 | 518700
5 | aptomat MCB 1 pha 2 cực 25A-ICU=6KA | cái | 7 | 172900 | 1210300
6 | aptomat MCB 1 pha 2 cực 32A-ICU=6KA | cái | 3 | 172900 | 518700
7 | aptomat MCCB 3 pha 3 cực 450V/20A-ICU=18KA | cái | 1 | 519000 | 519000
8 | aptomat MCCB 3 pha 3 cực 450V/30A-ICU=18KA | cái | 1 | 519000 | 519000
9 | aptomat MCCB 3 pha 3 cực 450V/40A-ICU=18KA | cái | 3 | 519000 | 1557000
10 | aptomat MCCB 3 pha 3 cực 450V/60A-ICU=18KA | cái | 1 | 602000 | 602000
11 | bình nóng lạnh 30L (Ariston 30L Slim2 30RS hoặc tương đương) | bộ | 2 | 2850000 | 5700000
12 | Bộ phụ kiện nhà vệ sinh (giá đỡ trước gương, giá đựng xà phòng, bàn chải, mắc áo )(InaxH-AC480V6 hoặc tương đương) | bộ | 8 | 1050000 | 8400000
13 | Bộ chia 8 cổng RJ11 | bộ | 3 | 3950000 | 11850000
14 | cáp CXV (4X10)MM2 | m | 101 | 183636 | 18547236
15 | cáp CXV (4X4)MM2 | m | 60.6 | 80000 | 4848000
16 | Cáp UTP 4 PAIRS CAT6 | m | 222.2 | 26000 | 5777200
17 | Cầu chắn rác DN80 | cái | 8 | 120000 | 960000
18 | Cọc tiếp địa L63X63X6 thép dài 2,5m | cái | 11 | 500000 | 5500000
19 | côn thu PPR d32/25mm | cái | 8 | 6455 | 51640
20 | côn uPVC D110/42mm | cái | 6 | 19100 | 114600
21 | Côn uPVC D75/42mm | cái | 8 | 9200 | 73600
22 | công tắc ba lắp âm tường 10A-220V | cái | 1 | 81500 | 81500
23 | công tắc đảo chiều lắp âm tường 10A-220V | cái | 4 | 50000 | 200000
24 | công tắc đôi lắp âm tường 10A-220V | cái | 9 | 59900 | 539100
25 | công tắc đơn lắp âm tường 10A-220V | cái | 16 | 38300 | 612800
26 | cút d160 | cái | 2 | 136400 | 272800
27 | cút PPR d=25mm | cái | 56 | 7364 | 412384
28 | cút PPR d=32mm | cái | 22 | 12909 | 283998
29 | cút PPR d=40mm | cái | 6 | 20909 | 125454
30 | cút PPR d=50mm | cái | 3 | 36727 | 110181
31 | cút ren trong PPR d25-1/2" | cái | 32 | 44182 | 1413824
32 | cút uPVC d=110mm | cái | 8 | 44700 | 357600
33 | cút uPVC d=125mm | cái | 2 | 78000 | 156000
34 | cút uPVC d=42mm | cái | 16 | 5100 | 81600
35 | cút uPVC d=60mm | cái | 6 | 11800 | 70800
36 | cút uPVC d=75mm | cái | 5 | 21200 | 106000
37 | cút uPVC d=90mm | cái | 10 | 44700 | 447000
38 | Chân đỡ D8, L=0,2m | cái | 110 | 5000 | 550000
39 | chậu rửa inox 1 hố | bộ | 1 | 1100000 | 1100000
40 | Chậu tiểu nam (Inax U-431VR/BW1 hoặc tương đương) | bộ | 6 | 2430000 | 14580000
41 | chậu xí bệt (2 khối Inax C-117VA/BW1 hoặc tương đương) | bộ | 7 | 1860000 | 13020000
42 | chếch uPVC d=110mm | cái | 36 | 59800 | 2152800
43 | chếch uPVC d=125mm | cái | 6 | 83200 | 499200
44 | chếch uPVC d=42mm | cái | 32 | 3900 | 124800
45 | chếch uPVC d=60mm | cái | 22 | 9700 | 213400
46 | chếch uPVC d=75mm | cái | 31 | 17500 | 542500
47 | chếch uPVC d=90mm | cái | 28 | 31800 | 890400
48 | dây cáp UTP 4 PAIRS GR6 | m | 222.2 | 12000 | 2666400
49 | Dây dẫn sét thép tròn D10 mạ kẽm | kg | 74.4 | 33800 | 2514720
50 | dây điện 2CV-(1X1.5)MM2 | m | 1313 | 8400 | 11029200
51 | dây điện 2CV-(1X2.5)MM2 | m | 646.4 | 10180 | 6580352
52 | dây điện 2CV-(1X4)MM2 | m | 242.4 | 19500 | 4726800
53 | dây điện 2CV-(1x6)MM2 | m | 30.3 | 26727 | 809828.1
54 | dây tiếp địa 1X2.5MM2 | m | 222.2 | 10180 | 2261996
55 | dây tiếp địa 1X4MM2 | m | 121.2 | 19500 | 2363400
56 | dây tiếp địa 1X6MM2 | m | 65.65 | 26727 | 1754627.55
57 | Dây tiếp địa D12 thép mạ kẽm | kg | 9 | 21545 | 193905
58 | Dây tiếp địa thép D12 mạ kẽm | kg | 19.8 | 21545 | 426591
59 | Đai giữ ông | cái | 95 | 5000 | 475000
60 | Đầu nối thẳng PPR D20mm | cái | 1.92 | 2909 | 5585.28
61 | Đầu nối thẳng PPR D25mm | cái | 13.6 | 4909 | 66762.4
62 | Đầu nối thẳng PPR D32mm | cái | 21.6 | 7636 | 164937.6
63 | Đầu nối thẳng PPR D40mm | cái | 4.32 | 12182 | 52626.24
64 | Đầu nối thẳng PPR D50mm | cái | 0.64 | 21818 | 13963.52
65 | đèn Led compact 10WW-220V | bộ | 1 | 45000 | 45000
66 | đèn LED ốp trần D270 9W-220V | bộ | 17 | 228000 | 3876000
67 | đèn LED tuýp đôi 2x18W/1,2m-220V | bộ | 27 | 303000 | 8181000
68 | đèn LED tuýp đơn 1x18W/1,2m-220V | bộ | 6 | 197000 | 1182000
69 | đèn tín hiệu pha kiểu lắp bảng 3 màu xanh, đỏ, vàng | bộ | 3 | 40000 | 120000
70 | đế âm bắt ổ cắm, công tắc | cái | 64 | 6200 | 396800
71 | gương inax KF-6075VAR ( hoạc tương đương) | cái | 8 | 1260000 | 10080000
72 | Hộp điện phòng 3-6PLL | cái | 7 | 152000 | 1064000
73 | Hộp điện phòng 4-8PLL | cái | 3 | 230000 | 690000
74 | hộp kiểm tra điện trở kt: 210x160x100 | cái | 2 | 290000 | 580000
75 | hộp nối dây 150x150 | cái | 108 | 22000 | 2376000
76 | Ke chống bão | bộ | 190 | 3500 | 560000
77 | kim thu sét H=1,5m bọc đồng + chân sứ | cái | 6 | 290000 | 1740000
78 | Lavabo âm (Inax AL-2293V hoặc tương đương) | bộ | 8 | 1230000 | 9840000
79 | Măng xông nối ông | cái | 70 | 9000 | 630000
80 | Măng xông trơn nối ống D16 | cái | 70 | 900 | 63000
81 | Nút bịt d=100mm | cái | 12 | 32000 | 384000
82 | Nút bịt d=75mm | cái | 9 | 10909 | 98181
83 | ổ cắm điện thoại bao gồm mặt + đế | cái | 9 | 55600 | 500400
84 | ổ cắm đôi (2 chấu) lắp âm tường 16A-250V | cái | 34 | 77900 | 2648600
85 | ổ cắm mạng loại đơn gắn tường + đế | cái | 9 | 55000 | 495000
86 | ống gen cứng chống cháy PVC D16 | m | 887.4 | 10616 | 9420638.4
87 | ống gen cứng chống cháy PVC D20 | m | 469.2 | 14041 | 6588037.2
88 | ống gen cứng chống cháy PVC D32 | m | 112.2 | 38013 | 4265058.6
89 | ống ghen cứng chống cháy PVC D16 | m | 387.6 | 10616 | 4114761.6
90 | ống nhựa PVC D21 | m | 20.2 | 7381 | 149096.2
91 | ống PPR-PN10 d=20mm | m | 12.06 | 22182 | 267514.92
92 | ống PPR-PN10 d=25mm | m | 85.425 | 39636 | 3385905.3
93 | ống PPR-PN10 d=32mm | m | 135.675 | 51364 | 6968810.7
94 | ống PPR-PN10 d=40mm | m | 27.135 | 68909 | 1869845.715
95 | ống PPR-PN10 d=50mm | m | 4.02 | 101000 | 406020
96 | Ống uPVC-PN10 d=42mm | m | 28.28 | 19900 | 562772
97 | Ống uPVC-PN8 d=110mm | m | 95.95 | 124800 | 11974560
98 | ống uPVC-PN8 d=125mm | m | 18.18 | 145500 | 2645190
99 | ống uPVC-PN8 d=160mm | m | 46.056 | 238900 | 11002778.4
100 | ống uPVC-PN8 d=21mm | m | 6.06 | 7700 | 46662
101 | ống uPVC-PN8 d=60mm | m | 25.25 | 39000 | 984750
102 | Ống uPVC-PN8 d=75mm | m | 48.48 | 55500 | 2690640
103 | Ống uPVC-PN8 d=90mm | m | 131.3 | 79700 | 10464610
104 | Phễu thu sàn DN65 (Zento TS322-2U hoặc tương đương) | cái | 9 | 175000 | 1575000
105 | Phiến đấu điện thoại 10P | bộ | 1 | 3100000 | 3100000
106 | quạt trần + hộp số (móc treo quạt) | cái | 14 | 1250000 | 17500000
107 | Rắc cắm mạng | cái | 4 | 15000 | 60000
108 | rắc co PPR d=32mm | cái | 10 | 76545 | 765450
109 | rắc co PPR d=40mm | cái | 4 | 87909 | 351636
110 | rắc co PPR d=50mm | cái | 4 | 132091 | 528364
111 | Si phông (Inax hoặc tương đương) | bộ | 8 | 450000 | 3600000
112 | Si phông chậu rửa | bộ | 1 | 125000 | 125000
113 | Si phông D75 | cái | 9 | 50500 | 454500
114 | Sikaproof Membrane (hoặc tương đương ) | kg | 56.355 | 47500 | 2676862.5
115 | Switch 08 ports | bộ | 3 | 1890000 | 5670000
116 | tê kiểm tra D125 | cái | 3 | 131100 | 393300
117 | tê kiểm tra D90 | cái | 3 | 64000 | 192000
118 | tê PPR d=32mm | cái | 16 | 16455 | 263280
119 | tê PPR d=50mm | cái | 1 | 50364 | 50364
120 | tê PPR d32/25mm | cái | 20 | 17636 | 352720
121 | tê PPR d40/32mm | cái | 5 | 38727 | 193635
122 | Ti treo ống | cái | 80 | 12000 | 960000
123 | Tiren + Ecu 6 | bộ | 34.8884 | 4000 | 139553.68
124 | Tủ chứa thiết bị kt: 400x300x150 | tủ | 2 | 650000 | 1300000
125 | Tủ điện tổng ( tủ tôn sơn tĩnh điện dày 2mm, tủ 3 ngăn, vật liệu phụ, dây dẫn ) kt: 400x300x150 | tủ | 2 | 365000 | 365000
126 | Tủ điện tổng ( tủ tôn sơn tĩnh điện dày 2mm, tủ 3 ngăn, vật liệu phụ, dây dẫn ) kt: 500x400x210 | tủ | 1 | 650000 | 650000
127 | Tủ thiết bị mạng ( tủ rack 6u) | bộ | 1 | 2100000 | 2100000
128 | van 1 chiều PPR d=32mm | cái | 1 | 313545 | 313545
129 | van khóa PPR d=25mm | cái | 1 | 191909 | 191909
130 | van khóa PPR d=32mm | cái | 5 | 313545 | 1567725
131 | van khóa PPR d=40mm | cái | 2 | 527727 | 1055454
132 | van khóa PPR d=50mm | cái | 2 | 823000 | 1646000
133 | Van phao DN32 | cái | 1 | 875500 | 875500
134 | Van xả tiểu nam | bộ | 6 | 830000 | 4980000
135 | Vòi lavabo | bộ | 8 | 650000 | 5200000
136 | vòi nước (Caesar WP027C hoặc tương đương) | bộ | 1 | 275000 | 275000
137 | Vòi rửa chậu rửa inox | bộ | 1 | 650000 | 650000
138 | Vòi rửa vệ sinh (Inax hoặc tương đương) | cái | 7 | 165000 | 1155000
139 | vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen (Inax BFV-200S hoặc tương đương) | bộ | 2 | 1850000 | 3700000
140 | y uPVC d=110mm | cái | 19 | 69300 | 1316700
141 | y uPVC d=75mm | cái | 18 | 37500 | 675000
142 | y uPVC d125/75mm | cái | 1 | 88400 | 88400
143 | y uPVC d90/75m | cái | 8 | 44700 | 357600
166 | Bu lông | cái | 50 | 13500 | 571536
167 | Bu lông M12x80 | bộ | 16 | 5000 | 80000
168 | Bulong M12x30 | bộ | 100 | 5000 | 500000
169 | Bulong M8 | bộ | 80 | 5000 | 400000
170 | Cồn rửa | kg | 11.9627 | 30000 | 358882.2
171 | Đá cắt | viên | 0.2093 | 12667 | 2651.2031
172 | Đá mài | viên | 1 | 15000 | 1207.5345
173 | Đinh đỉa | cái | 19.372 | 2333 | 45194.876
174 | Đinh, đinh vít | cái | 1145 | 500 | 451060
175 | Giáo thép | kg | 123.9465 | 15127 | 1874938.7055
176 | Giấy dầu | m2 | 775 | 6233 | 3101230.0476
177 | Giấy ráp | m2 | 60 | 45000 | 2660358.6
178 | Keo dán | kg | 3.0948 | 118000 | 365186.4
179 | Khí gas | kg | 3 | 30600 | 26027.748
180 | Lưới cắt D350 | cái | 0.462 | 486667 | 224840.154
181 | Ma tít chèn khe | kg | 47.6 | 12700 | 604520
182 | Nilong | m2 | 11.66 | 4000 | 46640
183 | Nhựa dán | kg | 0.71016 | 118000 | 83798.88
184 | Ô xy | chai | 2 | 55000 | 23507.66
185 | Que hàn | kg | 145 | 25000 | 2978422.725
186 | Sơn lót thép | kg | 2 | 46000 | 6210.46
187 | Sơn phủ thép | kg | 4 | 60000 | 15074.16
199 | Bể tách mỡ inox 50l | cái | 1 | 2500000 | 2500000
200 | Bể inox 2m3 | bể | 1 | 6500000 | 6500000