## phân tích
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG NHÀ LÀM VIỆC CÔNG AN XÃ NGŨ PHÚC
HẠNG MỤC: NHÀ LÀM VIỆC
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá gốc (đ) | Thành tiền (đ) | Giá T.B (đ) | Thành tiền (đ) | Hệ số | Giá T.B x H.S (đ) | Thành tiền (đ) | Cước V.C Bù NL, lương (đ) | Thành tiền (đ) | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ) | Thành tiền (đ) | Tổng chênh (đ) | Cước ôtô Cước sông | Cước bộ
I |  | VẬT LIỆU
1 | TT | aptomat MCB 1 pha 1 cực 10A-ICU=4.5KA | cái | 10 | 50427 | 504270 | 66750 | 667500 | 1 | 66750 | 667500 | 0 | 0 | 66750 | 667500 | 667500 | 0 |  |  | Định Sơn
2 | TT | aptomat MCB 1 pha 1 cực 16A-ICU=4.5KA | cái | 24 | 57093 | 1370232 | 66750 | 1602000 | 1 | 66750 | 1602000 | 0 | 0 | 66750 | 1602000 | 1602000 | 0
3 | TT | aptomat MCB 1 pha 1 cực 250V/16A-ICU=4.5KA | cái | 2 | 57093 | 114186 | 66750 | 133500 | 1 | 66750 | 133500 | 0 | 0 | 66750 | 133500 | 133500 | 0
4 | TT | aptomat MCB 1 pha 2 cực 250V/10A-ICU=6KA | cái | 3 | 50427 | 151281 | 172900 | 518700 | 1 | 172900 | 518700 | 0 | 0 | 172900 | 518700 | 518700 | 0
5 | TT | aptomat MCB 1 pha 2 cực 25A-ICU=6KA | cái | 7 | 57093 | 399651 | 172900 | 1210300 | 1 | 172900 | 1210300 | 0 | 0 | 172900 | 1210300 | 1210300 | 0
6 | TT | aptomat MCB 1 pha 2 cực 32A-ICU=6KA | cái | 3 | 57093 | 171279 | 172900 | 518700 | 1 | 172900 | 518700 | 0 | 0 | 172900 | 518700 | 518700 | 0
7 | TT | aptomat MCCB 3 pha 3 cực 450V/20A-ICU=18KA | cái | 1 | 413000 | 413000 | 519000 | 519000 | 1 | 519000 | 519000 | 0 | 0 | 519000 | 519000 | 519000 | 0
8 | TT | aptomat MCCB 3 pha 3 cực 450V/30A-ICU=18KA | cái | 1 | 413000 | 413000 | 519000 | 519000 | 1 | 519000 | 519000 | 0 | 0 | 519000 | 519000 | 519000 | 0
9 | TT | aptomat MCCB 3 pha 3 cực 450V/40A-ICU=18KA | cái | 3 | 413000 | 1239000 | 519000 | 1557000 | 1 | 519000 | 1557000 | 0 | 0 | 519000 | 1557000 | 1557000 | 0
10 | TT | aptomat MCCB 3 pha 3 cực 450V/60A-ICU=18KA | cái | 1 | 690000 | 690000 | 602000 | 602000 | 1 | 602000 | 602000 | 0 | 0 | 602000 | 602000 | 602000 | 0
20 | TT | bình nóng lạnh 30L (Ariston 30L Slim2 30RS hoặc tương đương) | bộ | 2 | 2400000 | 4800000 | 2850000 | 5700000 | 1 | 2850000 | 5700000 | 0 | 0 | 2850000 | 5700000 | 5700000 | 0
22 | TT | Bộ phụ kiện nhà vệ sinh (giá đỡ trước gương, giá đựng xà phòng, bàn chải, mắc áo )(InaxH-AC480V6 hoặc tương đương) | bộ | 8 | 1050000 | 8400000 | 1050000 | 8400000 | 1 | 1050000 | 8400000 | 0 | 0 | 1050000 | 8400000 | 8400000 | 0
21 | TT | Bộ chia 8 cổng RJ11 | bộ | 3 | 3950000 | 11850000 | 3950000 | 11850000 | 1 | 3950000 | 11850000 | 0 | 0 | 3950000 | 11850000 | 11850000 | 0
31 | TT | cáp CXV (4X10)MM2 | m | 101 | 29200 | 2949200 | 183636 | 18547236 | 1 | 183636 | 18547236 | 0 | 0 | 183636 | 18547236 | 18547236 | 0
32 | TT | cáp CXV (4X4)MM2 | m | 60.6 | 29200 | 1769520 | 80000 | 4848000 | 1 | 80000 | 4848000 | 0 | 0 | 80000 | 4848000 | 4848000 | 0
33 | TT | Cáp UTP 4 PAIRS CAT6 | m | 222.2 | 8000 | 1777600 | 26000 | 5777200 | 1 | 26000 | 5777200 | 0 | 0 | 26000 | 5777200 | 5777200 | 0
42 | TT | Cầu chắn rác DN80 | cái | 8 | 120000 | 960000 | 120000 | 960000 | 1 | 120000 | 960000 | 0 | 0 | 120000 | 960000 | 960000 | 0
43 | TT | Cọc tiếp địa L63X63X6 thép dài 2,5m | cái | 11 | 100000 | 1100000 | 500000 | 5500000 | 1 | 500000 | 5500000 | 0 | 0 | 500000 | 5500000 | 5500000 | 0
49 | A33.1322 | côn thu PPR d32/25mm | cái | 8 | 6182 | 49456 | 6455 | 51640 | 1 | 6455 | 51640 | 0 | 0 | 6455 | 51640 | 51640 | 810649 | 0 | 0
50 | A33.1322 | côn uPVC D110/42mm | cái | 6 | 10909 | 65454 | 19100 | 114600 | 1 | 19100 | 114600 | 0 | 0 | 19100 | 114600 | 114600 | 347421 | 0 | 0
51 | A33.1328 | Côn uPVC D75/42mm | cái | 8 | 5909 | 47272 | 9200 | 73600 | 1 | 9200 | 73600 | 0 | 0 | 9200 | 73600 | 73600 | 106000 | 0 | 0
52 | A33.1328 | công tắc ba lắp âm tường 10A-220V | cái | 1 | 18000 | 18000 | 81500 | 81500 | 1 | 81500 | 81500 | 0 | 0 | 81500 | 81500 | 81500 | 106000 | 0 | 0
53 | A33.1328 | công tắc đảo chiều lắp âm tường 10A-220V | cái | 4 | 6000 | 24000 | 50000 | 200000 | 1 | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 200000 | 318000 | 0 | 0
54 | A33.1329 | công tắc đôi lắp âm tường 10A-220V | cái | 9 | 12000 | 108000 | 59900 | 539100 | 1 | 59900 | 539100 | 0 | 0 | 59900 | 539100 | 539100 | -88000 | 0 | 0
55 | A33.0868 | công tắc đơn lắp âm tường 10A-220V | cái | 16 | 6000 | 96000 | 38300 | 612800 | 1 | 38300 | 612800 | 0 | 0 | 38300 | 612800 | 612800 | 0 | 0 | 0
58 | A33.1097 | cút d160 | cái | 2 | 63727 | 127454 | 136400 | 272800 | 1 | 136400 | 272800 | 0 | 0 | 136400 | 272800 | 272800 | 900000 | 0 | 0
59 | A24.0099 | cút PPR d=25mm | cái | 56 | 4364 | 244384 | 7364 | 412384 | 1 | 7364 | 412384 | 0 | 0 | 7364 | 412384 | 412384 | 12934367.9178 | 0 | 0
60 | A24.0098 | cút PPR d=32mm | cái | 22 | 6182 | 136004 | 12909 | 283998 | 1 | 12909 | 283998 | 0 | 0 | 12909 | 283998 | 283998 | 486905.4414 | 0 | 0
61 | A24.0900 | cút PPR d=40mm | cái | 6 | 9545 | 57270 | 20909 | 125454 | 1 | 20909 | 125454 | 0 | 0 | 20909 | 125454 | 125454 | 0 | 0 | 0
62 | A33.0088 | cút PPR d=50mm | cái | 3 | 17182 | 51546 | 36727 | 110181 | 1 | 36727 | 110181 | 0 | 0 | 36727 | 110181 | 110181 | 15598036 | 0 | 0
63 | A33.0088 | cút ren trong PPR d25-1/2" | cái | 32 | 4364 | 139648 | 44182 | 1413824 | 1 | 44182 | 1413824 | 0 | 0 | 44182 | 1413824 | 1413824 | 3078480 | 0 | 0
64 | A33.0086 | cút uPVC d=110mm | cái | 8 | 10909 | 87272 | 44700 | 357600 | 1 | 44700 | 357600 | 0 | 0 | 44700 | 357600 | 357600 | 3999600 | 0 | 0
65 | A24.1042 | cút uPVC d=125mm | cái | 2 | 27636 | 55272 | 78000 | 156000 | 1 | 78000 | 156000 | 0 | 0 | 78000 | 156000 | 156000 | 4404956.4 | 0 | 0
66 | A24.0175 | cút uPVC d=42mm | cái | 16 | 2727 | 43632 | 5100 | 81600 | 1 | 5100 | 81600 | 0 | 0 | 5100 | 81600 | 81600 | 1951597.8566 | 0 | 0
67 | A24.0176 | cút uPVC d=60mm | cái | 6 | 5909 | 35454 | 11800 | 70800 | 1 | 11800 | 70800 | 0 | 0 | 11800 | 70800 | 70800 | 7316426.7225 | 0 | 0
68 | A24.0180 | cút uPVC d=75mm | cái | 5 | 5909 | 29545 | 21200 | 106000 | 1 | 21200 | 106000 | 0 | 0 | 21200 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | 0
69 | A33.0111 | cút uPVC d=90mm | cái | 10 | 10909 | 109090 | 44700 | 447000 | 1 | 44700 | 447000 | 0 | 0 | 44700 | 447000 | 447000 | 4400000 | 0 | 0
73 | A33.1911 | Chân đỡ D8, L=0,2m | cái | 110 | 5000 | 550000 | 5000 | 550000 | 1 | 5000 | 550000 | 0 | 0 | 5000 | 550000 | 550000 | 2184 | 0 | 0
74 | A33.1643 | chậu rửa inox 1 hố | bộ | 1 | 372727 | 372727 | 1100000 | 1100000 | 1 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 49146 | 0 | 0 |  | xong
75 | A33.1641 | Chậu tiểu nam (Inax U-431VR/BW1 hoặc tương đương) | bộ | 6 | 427273 | 2563638 | 2430000 | 14580000 | 1 | 2430000 | 14580000 | 0 | 0 | 2430000 | 14580000 | 14580000 | 26328 | 0 | 0
76 | A33.1305 | chậu xí bệt (2 khối Inax C-117VA/BW1 hoặc tương đương) | bộ | 7 | 1845455 | 12918185 | 1860000 | 13020000 | 1 | 1860000 | 13020000 | 0 | 0 | 1860000 | 13020000 | 13020000 | 63500 | 0 | 0
77 | A33.1303 | chếch uPVC d=110mm | cái | 36 | 10909 | 392724 | 59800 | 2152800 | 1 | 59800 | 2152800 | 0 | 0 | 59800 | 2152800 | 2152800 | 176000 | 0 | 0
78 | A33.1304 | chếch uPVC d=125mm | cái | 6 | 27636 | 165816 | 83200 | 499200 | 1 | 83200 | 499200 | 0 | 0 | 83200 | 499200 | 499200 | 431100 | 0 | 0
79 | A33.1303 | chếch uPVC d=42mm | cái | 32 | 2727 | 87264 | 3900 | 124800 | 1 | 3900 | 124800 | 0 | 0 | 3900 | 124800 | 124800 | 516800 | 0 | 0
80 | A24.0269 | chếch uPVC d=60mm | cái | 22 | 5909 | 129998 | 9700 | 213400 | 1 | 9700 | 213400 | 0 | 0 | 9700 | 213400 | 213400 | 298709.4915 | 0 | 0
81 | A33.1645 | chếch uPVC d=75mm | cái | 31 | 5909 | 183179 | 17500 | 542500 | 1 | 17500 | 542500 | 0 | 0 | 17500 | 542500 | 542500 | 145346 | 0 | 0
82 | A33.1907 | chếch uPVC d=90mm | cái | 28 | 10909 | 305452 | 31800 | 890400 | 1 | 31800 | 890400 | 0 | 0 | 31800 | 890400 | 890400 | 168000 | 0 | 0
84 | A33.1915 | dây cáp UTP 4 PAIRS GR6 | m | 222.2 | 8000 | 1777600 | 12000 | 2666400 | 1 | 12000 | 2666400 | 0 | 0 | 12000 | 2666400 | 2666400 | 68184 | 0 | 0
85 | A33.1919 | Dây dẫn sét thép tròn D10 mạ kẽm | kg | 74.4 | 20000 | 1488000 | 33800 | 2514720 | 1 | 33800 | 2514720 | 0 | 0 | 33800 | 2514720 | 2514720 | 58635 | 0 | 0
86 | A33.1903 | dây điện 2CV-(1X1.5)MM2 | m | 1313 | 8400 | 11029200 | 8400 | 11029200 | 1 | 8400 | 11029200 | 0 | 0 | 8400 | 11029200 | 11029200 | 1274176 | 0 | 0 |  | xong
87 | A33.1643 | dây điện 2CV-(1X2.5)MM2 | m | 646.4 | 8400 | 5429760 | 10180 | 6580352 | 1 | 10180 | 6580352 | 0 | 0 | 10180 | 6580352 | 6580352 | 270328 | 0 | 0
88 | A33.1644 | dây điện 2CV-(1X4)MM2 | m | 242.4 | 19500 | 4726800 | 19500 | 4726800 | 1 | 19500 | 4726800 | 0 | 0 | 19500 | 4726800 | 4726800 | 100728 | 0 | 0
89 | A33.1639 | dây điện 2CV-(1x6)MM2 | m | 30.3 | 19500 | 590850 | 26727 | 809828.1 | 1 | 26727 | 809828.1 | 0 | 0 | 26727 | 809828.1 | 809828.1 | 37968 | 0 | 0
90 | A33.1641 | dây tiếp địa 1X2.5MM2 | m | 222.2 | 8400 | 1866480 | 10180 | 2261996 | 1 | 10180 | 2261996 | 0 | 0 | 10180 | 2261996 | 2261996 | 35346 | 0 | 0
91 | A33.1641 | dây tiếp địa 1X4MM2 | m | 121.2 | 19500 | 2363400 | 19500 | 2363400 | 1 | 19500 | 2363400 | 0 | 0 | 19500 | 2363400 | 2363400 | 76455 | 0 | 0
92 | A33.1642 | dây tiếp địa 1X6MM2 | m | 65.65 | 19500 | 1280175 | 26727 | 1754627.55 | 1 | 26727 | 1754627.55 | 0 | 0 | 26727 | 1754627.55 | 1754627.55 | 337910 | 0 | 0
93 | A33.1084 | Dây tiếp địa D12 thép mạ kẽm | kg | 9 | 20000 | 180000 | 21545 | 193905 | 1 | 21545 | 193905 | 0 | 0 | 21545 | 193905 | 193905 | 727273 | 0 | 0
94 | A33.1091 | Dây tiếp địa thép D12 mạ kẽm | kg | 19.8 | 20000 | 396000 | 21545 | 426591 | 1 | 21545 | 426591 | 0 | 0 | 21545 | 426591 | 426591 | 12016362 | 0 | 0
106 | A33.0066 | Đai giữ ông | cái | 95 | 5000 | 475000 | 5000 | 475000 | 1 | 5000 | 475000 | 0 | 0 | 5000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0
109 | A33.0066 | Đầu nối thẳng PPR D20mm | cái | 1.92 | 2909 | 5585.28 | 2909 | 5585.28 | 1 | 2909 | 5585.28 | 0 | 0 | 2909 | 5585.28 | 5585.28 | 0 | 0 | 0
110 | A33.0066 | Đầu nối thẳng PPR D25mm | cái | 13.6 | 4909 | 66762.4 | 4909 | 66762.4 | 1 | 4909 | 66762.4 | 0 | 0 | 4909 | 66762.4 | 66762.4 | 474452.55 | 0 | 0
111 | A33.1333 | Đầu nối thẳng PPR D32mm | cái | 21.6 | 7636 | 164937.6 | 7636 | 164937.6 | 1 | 7636 | 164937.6 | 0 | 0 | 7636 | 164937.6 | 164937.6 | 13905 | 0 | 0
112 | A33.1333 | Đầu nối thẳng PPR D40mm | cái | 4.32 | 12182 | 52626.24 | 12182 | 52626.24 | 1 | 12182 | 52626.24 | 0 | 0 | 12182 | 52626.24 | 52626.24 | 30591 | 0 | 0
113 | A24.0293 | Đầu nối thẳng PPR D50mm | cái | 0.64 | 21818 | 13963.52 | 21818 | 13963.52 | 1 | 21818 | 13963.52 | 0 | 0 | 21818 | 13963.52 | 13963.52 | 0 | 0 | 0
114 | A24.0008 | đèn Led compact 10WW-220V | bộ | 1 | 9333 | 9333 | 45000 | 45000 | 1 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0
115 | A24.0009 | đèn LED ốp trần D270 9W-220V | bộ | 17 | 40000 | 680000 | 228000 | 3876000 | 1 | 228000 | 3876000 | 0 | 0 | 228000 | 3876000 | 3876000 | 0 | 0 | 0
116 | A25.0005 | đèn LED tuýp đôi 2x18W/1,2m-220V | bộ | 27 | 282700 | 7632900 | 303000 | 8181000 | 1 | 303000 | 8181000 | 0 | 0 | 303000 | 8181000 | 8181000 | 0 | 0 | 0
117 | A24.0030 | đèn LED tuýp đơn 1x18W/1,2m-220V | bộ | 6 | 174400 | 1046400 | 197000 | 1182000 | 1 | 197000 | 1182000 | 0 | 0 | 197000 | 1182000 | 1182000 | 56008680 | 0 | 0
118 | A25.0026 | đèn tín hiệu pha kiểu lắp bảng 3 màu xanh, đỏ, vàng | bộ | 3 | 40000 | 120000 | 40000 | 120000 | 1 | 40000 | 120000 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0
119 | A24.0032 | đế âm bắt ổ cắm, công tắc | cái | 64 | 3000 | 192000 | 6200 | 396800 | 1 | 6200 | 396800 | 0 | 0 | 6200 | 396800 | 396800 | 2375.9624 | 0 | 0
142 | A24.1062 | gương inax KF-6075VAR ( hoạc tương đương) | cái | 8 | 285000 | 2280000 | 1260000 | 10080000 | 1 | 1260000 | 10080000 | 0 | 0 | 1260000 | 10080000 | 10080000 | 59573.395 | 0 | 0 |  | xong
157 | A33.0887 | Hộp điện phòng 3-6PLL | cái | 7 | 152000 | 1064000 | 152000 | 1064000 | 1 | 152000 | 1064000 | 0 | 0 | 152000 | 1064000 | 1064000 | 0 | 0 | 0
158 | A24.0524 | Hộp điện phòng 4-8PLL | cái | 3 | 230000 | 690000 | 230000 | 690000 | 1 | 230000 | 690000 | 0 | 0 | 230000 | 690000 | 690000 | 0 | 0 | 0
159 | A24.0521 | hộp kiểm tra điện trở kt: 210x160x100 | cái | 2 | 9000 | 18000 | 290000 | 580000 | 1 | 290000 | 580000 | 0 | 0 | 290000 | 580000 | 580000 | 1412815.1625 | 0 | 0
160 | A33.0346 | hộp nối dây 150x150 | cái | 108 | 9000 | 972000 | 22000 | 2376000 | 1 | 22000 | 2376000 | 0 | 0 | 22000 | 2376000 | 2376000 | 12782.88 | 0 | 0
161 | A33.0093 | Ke chống bão | bộ | 190 | 3500 | 560000 | 3500 | 560000 | 1 | 3500 | 560000 | 0 | 0 | 3500 | 560000 | 665000 | 234900 | 0 | 0
164 | A24.0001 | kim thu sét H=1,5m bọc đồng + chân sứ | cái | 6 | 250000 | 1500000 | 290000 | 1740000 | 1 | 290000 | 1740000 | 0 | 0 | 290000 | 1740000 | 1740000 | 712.4958 | 0 | 0
167 | A33.0044 | Lavabo âm (Inax AL-2293V hoặc tương đương) | bộ | 8 | 372727 | 2981816 | 1230000 | 9840000 | 1 | 1230000 | 9840000 | 0 | 0 | 1230000 | 9840000 | 9840000 | 3244038.6 | 0 | 0
171 | A33.1366 | Măng xông nối ông | cái | 70 | 9000 | 630000 | 9000 | 630000 | 1 | 9000 | 630000 | 0 | 0 | 9000 | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 0
172 | A33.1370 | Măng xông trơn nối ống D16 | cái | 70 | 900 | 63000 | 900 | 63000 | 1 | 900 | 63000 | 0 | 0 | 900 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0
175 | A33.0335 | Nút bịt d=100mm | cái | 12 | 18273 | 219276 | 32000 | 384000 | 1 | 32000 | 384000 | 0 | 0 | 32000 | 384000 | 384000 | 200278.96 | 0 | 0
176 | A33.0339 | Nút bịt d=75mm | cái | 9 | 10909 | 98181 | 10909 | 98181 | 1 | 10909 | 98181 | 0 | 0 | 10909 | 98181 | 98181 | 7116035.8 | 0 | 0
183 | A33.1102 | ổ cắm điện thoại bao gồm mặt + đế | cái | 9 | 29500 | 265500 | 55600 | 500400 | 1 | 55600 | 500400 | 0 | 0 | 55600 | 500400 | 500400 | 285003 | 0 | 0
184 | A33.0003 | ổ cắm đôi (2 chấu) lắp âm tường 16A-250V | cái | 34 | 44600 | 1516400 | 77900 | 2648600 | 1 | 77900 | 2648600 | 0 | 0 | 77900 | 2648600 | 2648600 | 9613338 | 0 | 0
185 | A24.0543 | ổ cắm mạng loại đơn gắn tường + đế | cái | 9 | 29500 | 265500 | 55000 | 495000 | 1 | 55000 | 495000 | 0 | 0 | 55000 | 495000 | 495000 | 0 | 0 | 0
188 | A33.1911 | ống gen cứng chống cháy PVC D16 | m | 887.4 | 7500 | 6655500 | 10616 | 9420638.4 | 1 | 10616 | 9420638.4 | 0 | 0 | 10616 | 9420638.4 | 9420638.4 | 703630 | 0 | 0
189 | A33.1915 | ống gen cứng chống cháy PVC D20 | m | 469.2 | 7500 | 3519000 | 14041 | 6588037.2 | 1 | 14041 | 6588037.2 | 0 | 0 | 14041 | 6588037.2 | 6588037.2 | 313456 | 0 | 0
190 | A33.1919 | ống gen cứng chống cháy PVC D32 | m | 112.2 | 9100 | 1021020 | 38013 | 4265058.6 | 1 | 38013 | 4265058.6 | 0 | 0 | 38013 | 4265058.6 | 4265058.6 | 459636 | 0 | 0
191 | A24.1070 | ống ghen cứng chống cháy PVC D16 | m | 387.6 | 7500 | 2907000 | 10616 | 4114761.6 | 1 | 10616 | 4114761.6 | 0 | 0 | 10616 | 4114761.6 | 4114761.6 | 129616.5 | 0 | 0
192 | A24.1096 | ống nhựa PVC D21 | m | 20.2 | 5364 | 108352.8 | 7381 | 149096.2 | 1 | 7381 | 149096.2 | 0 | 0 | 7381 | 149096.2 | 149096.2 | 0 | 0 | 0
193 | A24.1064 | ống PPR-PN10 d=20mm | m | 12.06 | 22182 | 267514.92 | 22182 | 267514.92 | 1 | 22182 | 267514.92 | 0 | 0 | 22182 | 267514.92 | 267514.92 | 693252.8 | 0 | 0
194 | A24.1066 | ống PPR-PN10 d=25mm | m | 85.425 | 39636 | 3385905.3 | 39636 | 3385905.3 | 1 | 39636 | 3385905.3 | 0 | 0 | 39636 | 3385905.3 | 3385905.3 | 11042387.706 | 0 | 0
195 | A24.1097 | ống PPR-PN10 d=32mm | m | 135.675 | 51364 | 6968810.7 | 51364 | 6968810.7 | 1 | 51364 | 6968810.7 | 0 | 0 | 51364 | 6968810.7 | 6968810.7 | 8999.0103 | 0 | 0
196 | A24.1065 | ống PPR-PN10 d=40mm | m | 27.135 | 68909 | 1869845.715 | 68909 | 1869845.715 | 1 | 68909 | 1869845.715 | 0 | 0 | 68909 | 1869845.715 | 1869845.715 | 13774137.6 | 0 | 0
197 | A24.1067 | ống PPR-PN10 d=50mm | m | 4.02 | 101000 | 406020 | 101000 | 406020 | 1 | 101000 | 406020 | 0 | 0 | 101000 | 406020 | 406020 | 39890147.976 | 0 | 0
198 | A24.0687 | Ống uPVC-PN10 d=42mm | m | 28.28 | 12818 | 362493.04 | 19900 | 562772 | 1 | 19900 | 562772 | 0 | 0 | 19900 | 562772 | 562772 | 1046843.3451 | 0 | 0
ino | A33.1643 | Ống uPVC-PN8 d=110mm | m | 95.95 | 50636 | 4858524.2 | 124800 | 11974560 | 1 | 124800 | 11974560 | 0 | 0 | 124800 | 11974560 | 11974560 | 360573 | 0 | 0
200 | A33.1642 | ống uPVC-PN8 d=125mm | m | 18.18 | 55909 | 1016425.62 | 145500 | 2645190 | 1 | 145500 | 2645190 | 0 | 0 | 145500 | 2645190 | 2645190 | 159273 | 0 | 0
201 | A33.1911 | ống uPVC-PN8 d=160mm | m | 46.056 | 111818 | 5149889.808 | 238900 | 11002778.4 | 1 | 238900 | 11002778.4 | 0 | 0 | 238900 | 11002778.4 | 11002778.4 | 164368 | 0 | 0
202 | A33.1919 | ống uPVC-PN8 d=21mm | m | 6.06 | 5364 | 32505.84 | 7700 | 46662 | 1 | 7700 | 46662 | 0 | 0 | 7700 | 46662 | 46662 | 33182 | 0 | 0
203 | A33.1911 | ống uPVC-PN8 d=60mm | m | 25.25 | 19545 | 493511.25 | 39000 | 984750 | 1 | 39000 | 984750 | 0 | 0 | 39000 | 984750 | 984750 | 229080 | 0 | 0
204 | A33.1915 | Ống uPVC-PN8 d=75mm | m | 48.48 | 19545 | 947541.6 | 55500 | 2690640 | 1 | 55500 | 2690640 | 0 | 0 | 55500 | 2690640 | 2690640 | 145910 | 0 | 0
205 | A24.1031 | Ống uPVC-PN8 d=90mm | m | 131.3 | 33545 | 4404458.5 | 79700 | 10464610 | 1 | 79700 | 10464610 | 0 | 0 | 79700 | 10464610 | 10464610 | 0 | 0 | 0
206 | A24.0650 | Phễu thu sàn DN65 (Zento TS322-2U hoặc tương đương) | cái | 9 | 143333 | 1289997 | 175000 | 1575000 | 1 | 175000 | 1575000 | 0 | 0 | 175000 | 1575000 | 1575000 | 19291067.67 | 0 | 0
207 | A24.0649 | Phiến đấu điện thoại 10P | bộ | 1 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 1 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 1173465 | 0 | 0
208 | A24.10194 | quạt trần + hộp số (móc treo quạt) | cái | 14 | 563333 | 7886662 | 1250000 | 17500000 | 1 | 1250000 | 17500000 | 0 | 0 | 1250000 | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | 0
214 | A24.0726 | Rắc cắm mạng | cái | 4 | 15000 | 60000 | 15000 | 60000 | 1 | 15000 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0
215 | A24.0735 | rắc co PPR d=32mm | cái | 10 | 6182 | 61820 | 76545 | 765450 | 1 | 76545 | 765450 | 0 | 0 | 76545 | 765450 | 765450 | -55080 | 0 | 0
216 | A24.0738 | rắc co PPR d=40mm | cái | 4 | 9545 | 38180 | 87909 | 351636 | 1 | 87909 | 351636 | 0 | 0 | 87909 | 351636 | 351636 | -14333310 | 0 | 0
217 | A24.0739 | rắc co PPR d=50mm | cái | 4 | 17182 | 68728 | 132091 | 528364 | 1 | 132091 | 528364 | 0 | 0 | 132091 | 528364 | 528364 | 0 | 0 | 0
220 | A33.0857 | Si phông (Inax hoặc tương đương) | bộ | 8 | 450000 | 3600000 | 450000 | 3600000 | 1 | 450000 | 3600000 | 0 | 0 | 450000 | 3600000 | 3600000 | 231727 | 0 | 0
221 | A33.0856 | Si phông chậu rửa | bộ | 1 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 1 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 116309 | 0 | 0
222 | A33.0857 | Si phông D75 | cái | 9 | 50500 | 454500 | 50500 | 454500 | 1 | 50500 | 454500 | 0 | 0 | 50500 | 454500 | 454500 | 1158635 | 0 | 0
223 | A33.0858 | Sikaproof Membrane (hoặc tương đương ) | kg | 56.355 | 45200 | 2547246 | 47500 | 2676862.5 | 1 | 47500 | 2676862.5 | 0 | 0 | 47500 | 2676862.5 | 2676862.5 | 837272 | 0 | 0
234 | C3231 | Switch 08 ports | bộ | 3 | 1890000 | 5670000 | 1890000 | 5670000 | 1 | 1890000 | 5670000 | 0 | 0 | 1890000 | 5670000 | 5670000 | 3133108.1356 | 0 | 0
236 | A24.0797A | tê kiểm tra D125 | cái | 3 | 10909 | 32727 | 131100 | 393300 | 1 | 131100 | 393300 | 0 | 0 | 131100 | 393300 | 393300 | 580996.4266 | 0 | 0
237 | A24.0796A | tê kiểm tra D90 | cái | 3 | 10909 | 32727 | 64000 | 192000 | 1 | 64000 | 192000 | 0 | 0 | 64000 | 192000 | 192000 | 4248398.1768 | 0 | 0
238 | A24.0798 | tê PPR d=32mm | cái | 16 | 6182 | 98912 | 16455 | 263280 | 1 | 16455 | 263280 | 0 | 0 | 16455 | 263280 | 263280 | 189841.3899 | 0 | 0
239 | A33.1643 | tê PPR d=50mm | cái | 1 | 17182 | 17182 | 50364 | 50364 | 1 | 50364 | 50364 | 0 | 0 | 50364 | 50364 | 50364 | 1109429 | 0 | 0
240 | A33.1641 | tê PPR d32/25mm | cái | 20 | 6182 | 123640 | 17636 | 352720 | 1 | 17636 | 352720 | 0 | 0 | 17636 | 352720 | 352720 | 568638 | 0 | 0
241 | A33.1644 | tê PPR d40/32mm | cái | 5 | 9545 | 47725 | 38727 | 193635 | 1 | 38727 | 193635 | 0 | 0 | 38727 | 193635 | 193635 | 60764 | 0 | 0
242 | A33.1642 | Ti treo ống | cái | 80 | 12000 | 960000 | 12000 | 960000 | 1 | 12000 | 960000 | 0 | 0 | 12000 | 960000 | 960000 | 270328 | 0 | 0
1 | TT | Tiren + Ecu 6 | bộ | 34.8884 | 4000 | 139553.68 | 4000 | 139553.68 | 1 | 4000 | 139553.68 | 0 | 0 | 4000 | 139553.68 | 139553.68 | 0
6 | TT | Tủ chứa thiết bị kt: 400x300x150 | tủ | 2 | 650000 | 1300000 | 650000 | 1300000 | 1 | 650000 | 1300000 | 0 | 0 | 650000 | 1300000 | 1300000 | 0
7 | TT | Tủ điện tổng ( tủ tôn sơn tĩnh điện dày 2mm, tủ 3 ngăn, vật liệu phụ, dây dẫn ) kt: 400x300x150 | tủ | 2 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 1 | 365000 | 365000 | 0 | 0 | 365000 | 365000 | 730000 | 0
9 | TT | Tủ điện tổng ( tủ tôn sơn tĩnh điện dày 2mm, tủ 3 ngăn, vật liệu phụ, dây dẫn ) kt: 500x400x210 | tủ | 1 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 1 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 0
10 | TT | Tủ thiết bị mạng ( tủ rack 6u) | bộ | 1 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0
32 | A24.0418 | van 1 chiều PPR d=32mm | cái | 1 | 81818 | 81818 | 313545 | 313545 | 1 | 313545 | 313545 | 0 | 0 | 313545 | 313545 | 313545 | 121914.969 | 0 | 0
33 | A24.0420 | van khóa PPR d=25mm | cái | 1 | 75600 | 75600 | 191909 | 191909 | 1 | 191909 | 191909 | 0 | 0 | 191909 | 191909 | 191909 | 793.9083 | 0 | 0
34 | A24.0436 | van khóa PPR d=32mm | cái | 5 | 81818 | 409090 | 313545 | 1567725 | 1 | 313545 | 1567725 | 0 | 0 | 313545 | 1567725 | 1567725 | 0 | 0 | 0
35 | A24.0931 | van khóa PPR d=40mm | cái | 2 | 109091 | 218182 | 527727 | 1055454 | 1 | 527727 | 1055454 | 0 | 0 | 527727 | 1055454 | 1055454 | 16120.0738 | 0 | 0
36 | A24.0464 | van khóa PPR d=50mm | cái | 2 | 154545 | 309090 | 823000 | 1646000 | 1 | 823000 | 1646000 | 0 | 0 | 823000 | 1646000 | 1646000 | 0 | 0 | 0
37 | A24.0480 | Van phao DN32 | cái | 1 | 81818 | 81818 | 875500 | 875500 | 1 | 875500 | 875500 | 0 | 0 | 875500 | 875500 | 875500 | 380800 | 0 | 0
38 | A24.0436 | Van xả tiểu nam | bộ | 6 | 183333 | 1099998 | 830000 | 4980000 | 1 | 830000 | 4980000 | 0 | 0 | 830000 | 4980000 | 4980000 | -26036.78 | 0 | 0 |  |  | xong
39 | A24.0525 | Vòi lavabo | bộ | 8 | 183333 | 1466664 | 650000 | 5200000 | 1 | 650000 | 5200000 | 0 | 0 | 650000 | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 0
40 | A24.0524 | vòi nước (Caesar WP027C hoặc tương đương) | bộ | 1 | 183333 | 183333 | 275000 | 275000 | 1 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0
41 | A24.0521 | Vòi rửa chậu rửa inox | bộ | 1 | 183333 | 183333 | 650000 | 650000 | 1 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 170200.8 | 0 | 0
42 | A24.0001 | Vòi rửa vệ sinh (Inax hoặc tương đương) | cái | 7 | 143333 | 1003331 | 165000 | 1155000 | 1 | 165000 | 1155000 | 0 | 0 | 165000 | 1155000 | 1155000 | 1302.157 | 0 | 0
43 | A24.0543 | vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen (Inax BFV-200S hoặc tương đương) | bộ | 2 | 990909 | 1981818 | 1850000 | 3700000 | 1 | 1850000 | 3700000 | 0 | 0 | 1850000 | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | 0
57 | C3522 | y uPVC d=110mm | cái | 19 | 10909 | 207271 | 69300 | 1316700 | 1 | 69300 | 1316700 | 0 | 0 | 69300 | 1316700 | 1316700 | 1953702.0692 | 0 | 0
58 | A24.0797A | y uPVC d=75mm | cái | 18 | 5909 | 106362 | 37500 | 675000 | 1 | 37500 | 675000 | 0 | 0 | 37500 | 675000 | 675000 | 141005.9425 | 0 | 0
59 | A24.0796A | y uPVC d125/75mm | cái | 1 | 27636 | 27636 | 88400 | 88400 | 1 | 88400 | 88400 | 0 | 0 | 88400 | 88400 | 88400 | 477857.4067 | 0 | 0
60 | A24.0798 | y uPVC d90/75m | cái | 8 | 10909 | 87272 | 44700 | 357600 | 1 | 44700 | 357600 | 0 | 0 | 44700 | 357600 | 357600 | 4736.0929 | 0 | 0
11 | TT | Bản lề cửa D16 | bộ | 3 | 50000 | 150000 | 50000 | 150000 | 1 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 0 |  |  | Định Sơn
70 | A24.0227 | Cửa đi 1 cánh hệ Xingfa ( hoặc tương đương), kính an toàn 2 lớp 6.38, phụ kiện đồng bộ | m2 | 38.2 | 2648678 | 100697440.204 | 2648678 | 100697440.204 | 1 | 2648678 | 100697440.204 | 0 | 0 | 2650000 | 100697440.204 | 101230000 | 0 | 0 | 0
71 | A24.0227 | Cửa đi 2 cánh hệ Xingfa ( hoặc tương đương), kính an toàn 2 lớp 6.38, phụ kiện đồng bộ | m2 | 22.8 | 2630484 | 59659377.12 | 2630484 | 59659377.12 | 1 | 2630484 | 59659377.12 | 0 | 0 | 2630000 | 59659377.12 | 59964000 | 1234800 | 0 | 0
72 | A33.0345 | Cửa sổ mở quay, mở hất 2 cánh hệ Xingfa ( hoặc tương đương), kính an toàn 6.38mm, phụ kiện đồng bộ | m2 | 51.12 | 2573186 | 131541268.32 | 2573186 | 131541268.32 | 1 | 2573186 | 131541268.32 | 0 | 0 | 2575000 | 131541268.32 | 131634000 | 0 | 0 | 0
83 | A33.1911 | Chốt cửa | bộ | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 1 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 147994 | 0 | 0
156 | A33.0889 | Hít cửa | bộ | 33 | 120000 | 3960000 | 120000 | 3960000 | 1 | 120000 | 3960000 | 0 | 0 | 120000 | 3960000 | 3960000 | 164724 | 0 | 0
173 | A33.1374 | Móc+ khoá | bộ | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0
30 | A24.0406 | Vách kính hệ Xingfa ( hoặc tương đương), kính an toàn 6.38mm, phụ kiện đồng bộ | m2 | 19.5 | 1561502 | 30180710.656 | 1561502 | 30180710.656 | 1 | 1561502 | 30180710.656 | 0 | 0 | 1565000 | 30180710.656 | 30517500 | 74798.107 | 0 | 0
31 | A24.0404 | Vách ngăn vệ sinh compact dày 12mm phụ kiện đồng bộ | m2 | 10.3 | 1350000 | 13527000 | 1350000 | 13527000 | 1 | 1350000 | 13527000 | 0 | 0 | 1350000 | 13527000 | 13905000 | 25028.7022 | 0 | 0 |  | xong
12 | TT | Bảng tiêu lệnh pccc | cái | 3 | 250000 | 750000 | 250000 | 750000 | 1 | 250000 | 750000 | 0 | 0 | 250000 | 750000 | 750000 | 0 |  |  | định sơn
18 | TT | Bình bột ABC 4kg | bình | 3 | 350000 | 1050000 | 350000 | 1050000 | 1 | 350000 | 1050000 | 0 | 0 | 350000 | 1050000 | 1050000 | 0
19 | TT | Bình khí CO2 3kg | bình | 6 | 650000 | 3900000 | 650000 | 3900000 | 1 | 650000 | 3900000 | 0 | 0 | 650000 | 3900000 | 3900000 | 0 |  |  | Xong
5 | TT | Tủ chữa cháy kt:600x500x200 | tủ | 3 | 450000 | 1350000 | 450000 | 1350000 | 1 | 450000 | 1350000 | 0 | 0 | 450000 | 1350000 | 1350000 | 0
13 | TT | Băng tan | m | 8.04 | 2500 | 20100 | 2500 | 20100 | 1 | 2500 | 20100 | 0 | 0 | 2500 | 20100 | 20100 | 0
14 | TT | Bật sắt d= 10mm | cái | 28 | 1333 | 13223.36 | 1333 | 13223.36 | 1 | 1333 | 13223.36 | 0 | 0 | 1333 | 13223.36 | 37324 | 0
24 | TT | Bột đá | kg | 607 | 300 | 162301.8138 | 1200 | 649207.2552 | 1 | 1200 | 649207.2552 | 0 | 0 | 1200 | 649207.2552 | 728400 | 0
26 | TT | Bu lông | cái | 50 | 13500 | 571536 | 13500 | 571536 | 1 | 13500 | 571536 | 0 | 0 | 13500 | 571536 | 675000 | 0
28 | TT | Bu lông M12x80 | bộ | 16 | 5000 | 80000 | 5000 | 80000 | 1 | 5000 | 80000 | 0 | 0 | 5000 | 80000 | 80000 | 0
29 | TT | Bulong M12x30 | bộ | 100 | 5000 | 500000 | 5000 | 500000 | 1 | 5000 | 500000 | 0 | 0 | 5000 | 500000 | 500000 | 0
30 | TT | Bulong M8 | bộ | 80 | 5000 | 400000 | 5000 | 400000 | 1 | 5000 | 400000 | 0 | 0 | 5000 | 400000 | 400000 | 0
48 | A33.1321 | Cồn rửa | kg | 11.9627 | 30000 | 358882.2 | 30000 | 358882.2 | 1 | 30000 | 358882.2 | 0 | 0 | 30000 | 358882.2 | 358882.2 | 367419 | 0 | 0
101 | A33.1642 | Đá cắt | viên | 0.2093 | 12667 | 2651.2031 | 12667 | 2651.2031 | 1 | 12667 | 2651.2031 | 0 | 0 | 12667 | 2651.2031 | 2651.2031 | 584948 | 0 | 0
103 | A33.0114 | Đá mài | viên | 1 | 11667 | 1207.5345 | 11667 | 1207.5345 | 1 | 11667 | 1207.5345 | 0 | 0 | 15000 | 1207.5345 | 15000 | 1026720 | 0 | 0
122 | A33.1422 | Đinh đỉa | cái | 19.372 | 2333 | 45194.876 | 2333 | 45194.876 | 1 | 2333 | 45194.876 | 0 | 0 | 2333 | 45194.876 | 45194.876 | 0 | 0 | 0
123 | A33.1426 | Đinh, đinh vít | cái | 1145 | 30 | 27063.6 | 500 | 451060 | 1 | 500 | 451060 | 0 | 0 | 500 | 451060 | 572500 | 0 | 0 | 0
152 | A33.0117C | Giáo thép | kg | 123.9465 | 15127 | 1874938.7055 | 15127 | 1874938.7055 | 1 | 15127 | 1874938.7055 | 0 | 0 | 15127 | 1874938.7055 | 1874938.7055 | 240000 | 0 | 0
153 | A24.0931 | Giấy dầu | m2 | 775 | 6233 | 3101230.0476 | 6233 | 3101230.0476 | 1 | 6233 | 3101230.0476 | 0 | 0 | 6233 | 3101230.0476 | 4830575 | 8779.6868 | 0 | 0
155 | A24.10173 | Giấy ráp | m2 | 60 | 27667 | 1635647.5864 | 45000 | 2660358.6 | 1 | 45000 | 2660358.6 | 0 | 0 | 45000 | 2660358.6 | 2700000 | 4454931.6 | 0 | 0
163 | A33.0093 | Keo dán | kg | 3.0948 | 118000 | 365186.4 | 118000 | 365186.4 | 1 | 118000 | 365186.4 | 0 | 0 | 118000 | 365186.4 | 365186.4 | 229500 | 0 | 0
165 | A33.0043 | Khí gas | kg | 3 | 20278 | 17248.0612 | 30600 | 26027.748 | 1 | 30600 | 26027.748 | 0 | 0 | 30600 | 26027.748 | 91800 | 2765138.4 | 0 | 0
168 | A33.0043 | Lưới cắt D350 | cái | 0.462 | 486667 | 224840.154 | 486667 | 224840.154 | 1 | 486667 | 224840.154 | 0 | 0 | 486667 | 224840.154 | 224840.154 | 1207761.6 | 0 | 0
170 | A33.1362 | Ma tít chèn khe | kg | 47.6 | 4700 | 223720 | 12700 | 604520 | 1 | 12700 | 604520 | 0 | 0 | 12700 | 604520 | 604520 | 0 | 0 | 0
174 | A33.1378 | Nilong | m2 | 11.66 | 6233 | 72676.78 | 4000 | 46640 | 1 | 4000 | 46640 | 0 | 0 | 4000 | 46640 | 46640 | 0 | 0 | 0
182 | A33.0338 | Nhựa dán | kg | 0.71016 | 100000 | 71016 | 118000 | 83798.88 | 1 | 118000 | 83798.88 | 0 | 0 | 118000 | 83798.88 | 83798.88 | 6060151.5 | 0 | 0
186 | A25.0371 | Ô xy | chai | 2 | 53333 | 22795.1642 | 55000 | 23507.66 | 1 | 55000 | 23507.66 | 0 | 0 | 55000 | 23507.66 | 110000 | 0 | 0 | 0
209 | A24.0712 | Que hàn | kg | 145 | 25000 | 2978422.725 | 25000 | 2978422.725 | 1 | 25000 | 2978422.725 | 0 | 0 | 25000 | 2978422.725 | 3625000 | 0 | 0 | 0
228 | A33.1095 | Sơn lót thép | kg | 2 | 46000 | 6210.46 | 46000 | 6210.46 | 1 | 46000 | 6210.46 | 0 | 0 | 46000 | 6210.46 | 92000 | 91667 | 0 | 0
233 | C3223 | Sơn phủ thép | kg | 4 | 56897 | 14294.5747 | 60000 | 15074.16 | 1 | 60000 | 15074.16 | 0 | 0 | 60000 | 15074.16 | 240000 | 0 | 0 | 0
54 | A24.0738 | Xi măng trắng | kg | 105 | 3135 | 319116.76 | 5000 | 508958.15 | 1 | 5000 | 508958.15 | 0 | 0 | 5000 | 508958.15 | 525000 | -714555 | 0 | 0
[23 empty] | 1305 | 185000 | 160000
[21 empty] | Biển đông | đã lấy | còn lấy
34 | TT | Cát | m3 | 105 | 140000 | 13704308.8 | 185000 | 18109265.2 | 1 | 185000 | 18109265.2 | 0 | 0 | 185000 | 18109265.2 | 19425000 | 0 |  |  | trung kiên |  | 105 | 0
36 | TT | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 42 | 400000 | 15612782.8532 | 450000 | 17564380.7098 | 1 | 450000 | 17564380.7098 | 0 | 0 | 450000 | 17564380.7098 | 18900000 | 0
38 | TT | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 160 | 400000 | 58531413.78 | 450000 | 65847840.5025 | 1 | 450000 | 65847840.5025 | 0 | 0 | 450000 | 65847840.5025 | 72000000 | 0
40 | TT | Cát vàng | m3 | 26 | 450000 | 8258388.0255 | 450000 | 8258388.0255 | 1 | 450000 | 8258388.0255 | 0 | 0 | 450000 | 8258388.0255 | 11700000 | 0
97 | A33.1644 | Đá 1x2 | m3 | 14 | 320000 | 3076363.7696 | 320000 | 3076363.7696 | 1 | 320000 | 3076363.7696 | 0 | 0 | 320000 | 3076363.7696 | 4480000 | 333384 | 0 | 0
99 | A33.1641 | Đá 2x4 | m3 | 28 | 320000 | 6499736.888 | 320000 | 6499736.888 | 1 | 320000 | 6499736.888 | 0 | 0 | 320000 | 6499736.888 | 8960000 | 83402 | 0 | 0
44 | TT | Cọc tre >2,5m | m | 19350 | 3200 | 61919424 | 3200 | 61919424 | 1 | 3200 | 61919424 | 0 | 0 | 5000 | 61919424 | 96750000 | 0 |  |  |  | hà cường anh đã lấy đủ lượng
45 | A33.1321 | Cọc tre 2,5m | m | 637 | 3200 | 2037840 | 6000 | 3820950 | 1 | 6000 | 3820950 | 0 | 0 | 6000 | 3820950 | 3822000 | 163230 | 0 | 0 | xong
46 | A33.1322 | Cọc tre 3.0m | m | 3310 | 3200 | 1411200 | 6000 | 2646000 | 1 | 6000 | 2646000 | 0 | 0 | 6000 | 2646000 | 19860000 | 231768 | 0 | 0
102 | A33.0086 | Đá granít tự nhiên | m2 | 70.5 | 400000 | 28004340 | 1200000 | 84013020 | 1 | 1200000 | 84013020 | 0 | 0 | 1200000 | 84013020 | 84600000 | 888800 | 0 | 0 | Định Sơn | xong
125 | A33.0010 | gạch 300x600mm | m2 | 265 | 115000 | 30476482.35 | 170000 | 45052191.3 | 1 | 170000 | 45052191.3 | 0 | 0 | 170000 | 45052191.3 | 45050000 | 35667 | 0 | 0
126 | A33.0034 | gạch 600x120mm | m2 | 36 | 80000 | 2820485.6 | 170000 | 5993531.9 | 1 | 170000 | 5993531.9 | 0 | 0 | 170000 | 5993531.9 | 6120000 | 3196000 | 0 | 0 | xong
127 | A33.0020 | gạch chống trơn 300x300mm | m2 | 43 | 79733 | 3404258.6401 | 135000 | 5763923.55 | 1 | 135000 | 5763923.55 | 0 | 0 | 135000 | 5763923.55 | 5805000 | 548100 | 0 | 0
131 | A24.0054 | gạch granite 600x600mm | m2 | 485 | 129667 | 62803104.0938 | 175000 | 84759755.5 | 1 | 175000 | 84759755.5 | 0 | 0 | 175000 | 84759755.5 | 84875000 | 0 | 0 | 0
132 | A24.0056 | Gạch thẻ đỏ 60x240mm | m2 | 16 | 80000 | 1206990.4 | 95000 | 1433301.1 | 1 | 95000 | 1433301.1 | 0 | 0 | 95000 | 1433301.1 | 1520000 | 0 | 0 | 0
128 | A33.0019 | gạch đặc không nung 6,5x10,5x22 | viên | 123500 | 900 | 99170476.2 | 1250 | 137736772.5 | 1 | 1250 | 137736772.5 | 0 | 0 | 1250 | 137736772.5 | 154375000 | 135600 | 0 | 0 | khanh thuyết | xong |  |  | 1250 | 0 |  | 112500 | 11000
130 | A33.0059 | Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 | viên | 21300 | 900 | 18975330 | 900 | 18975330 | 1 | 900 | 18975330 | 0 | 0 | 1200 | 18975330 | 25560000 | 204800 | 0 | 0 | xong |  |  | 21300 | 1200 | 25560000
133 | A24.0070 | Gỗ chống | m3 | 12.5 | 3409091 | 39229173.7734 | 3500000 | 40275284 | 1 | 3500000 | 40275284 | 0 | 0 | 3500000 | 40275284 | 43750000 | 423996.4 | 0 | 0
135 | A24.1002 | Gỗ đà nẹp | m3 | 2.8 | 3409091 | 8592419.5473 | 3500000 | 8821550.5 | 1 | 3500000 | 8821550.5 | 0 | 0 | 3500000 | 8821550.5 | 9800000 | 3173046.3 | 0 | 0 |  | Tuán thuỷ, đã lấy đủ lượng
137 | A24.0383A | Gỗ nẹp, chống | m3 | 0.7 | 3409091 | 2234004.605 | 3500000 | 2293578 | 1 | 3500000 | 2293578 | 0 | 0 | 3500000 | 2293578 | 2450000 | 38566296.3 | 0 | 0 | xong
138 | A24.0383A | Gỗ ván | m3 | 15.8 | 3409091 | 48399781.9725 | 3500000 | 49690441.5 | 1 | 3500000 | 49690441.5 | 0 | 0 | 3500000 | 49690441.5 | 55300000 | 0 | 0 | 0
143 | A24.0418 | Gia công lắp dựng ghi thu nước | kg | 4 | 21500 | 80840 | 21500 | 80840 | 1 | 21500 | 80840 | 0 | 0 | 21500 | 80840 | 86000 | 1290659.5275 | 0 | 0 | Định Sơn
144 | A24.0420 | Gia công và lắp dựng tấm chắn nước Sika Waterbar v25 (hoặc tương đương) | m | 38.4 | 235000 | 9024000 | 235000 | 9024000 | 1 | 235000 | 9024000 | 0 | 0 | 235000 | 9024000 | 9024000 | 547.9085 | 0 | 0
145 | A33.1103 | Gia công, lắp đặt bulong M16L450 | bộ | 16 | 20000 | 320000 | 20000 | 320000 | 1 | 20000 | 320000 | 0 | 0 | 20000 | 320000 | 320000 | 7800000 | 0 | 0
146 | A24.0435 | Gia công, lắp đặt cổ ống thoát nước bằng ống thép D88.3x2.5x200 | cái | 8 | 40000 | 320000 | 40000 | 320000 | 1 | 40000 | 320000 | 0 | 0 | 40000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0
148 | A24.0437 | Gia công, lắp đặt nắp lỗ lên mái bầng inox dày 0.6mm + khóa | cái | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1024711.0136 | 0 | 0
149 | A33.0061 | Gia công, lắp đặt tôn góc K400 dày 0.45mm | m | 6 | 76818 | 460908 | 76818 | 460908 | 1 | 76818 | 460908 | 0 | 0 | 77000 | 460908 | 462000 | 562000 | 0 | 0
150 | A33.0060 | Gia công, lắp đặt tôn úp nóc K600 dày 0.45mm | m | 25.5 | 111818 | 2851359 | 111818 | 2851359 | 1 | 111818 | 2851359 | 0 | 0 | 112000 | 2851359 | 2856000 | 1404000 | 0 | 0
17 | TT | Bể tách mỡ inox 50l | cái | 1 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0
16 | TT | Bể inox 2m3 | bể | 1 | 6045455 | 6045455 | 6500000 | 6500000 | 1 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0
218 | A24.0740 | Sản xuất, lắp đặt nắp bể | cái | 1 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | -629340 | 0 | 0
151 | A33.0568 | Gia công, lắp đặt thang inox thăm bể | kg | 17.23 | 130000 | 2239900 | 130000 | 2239900 | 1 | 130000 | 2239900 | 0 | 0 | 130000 | 2239900 | 2239900 | 0 | 0 | 0
147 | A24.0436 | Gia công, lắp đặt lan can cầu thang, hoa thoáng inox | kg | 516.53 | 130000 | 67148900 | 130000 | 67148900 | 1 | 130000 | 67148900 | 0 | 0 | 130000 | 67148900 | 67148900 | 0 | 0 | 0
219 | A24.0742 | Sản xuất,lắp đặt con tiện lan can | cái | 311 | 55000 | 17105000 | 55000 | 17105000 | 1 | 55000 | 17105000 | 0 | 0 | 55000 | 17105000 | 17105000 | 0 | 0 | 0
169 | A33.0332 | Lưới thép chống nứt | m2 | 263 | 8000 | 2096438.4 | 25000 | 6551370 | 1 | 25000 | 6551370 | 0 | 0 | 25000 | 6551370 | 6575000 | 40743.4 | 0 | 0 | Định Sơn
180 | A33.0337 | Nhựa bi tum số 4 | kg | 1060 | 11200 | 10549019.88 | 12700 | 11961835.0425 | 1 | 12700 | 11961835.0425 | 0 | 0 | 12700 | 11961835.0425 | 13462000 | 491238.75 | 0 | 0 | bỏ k lấy
213 | A24.1030 | Quốc Huy bê tông đúc sẵn | cái | 1 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
23 | TT | Bột bả | kg | 1950 | 4550 | 8849830.6806 | 11200 | 21784198.5984 | 1 | 11200 | 21784198.5984 | 0 | 0 | 11200 | 21784198.5984 | 21840000 | 0 |  |  | Định Sơn
225 | A33.0857 | Sơn lót nội thất | lít | 140 | 75000 | 10398792 | 80000 | 11092044.8 | 1 | 80000 | 11092044.8 | 0 | 0 | 80000 | 11092044.8 | 11200000 | 793682 | 0 | 0
226 | A33.1095 | Sơn lót ngoại thất | lít | 225 | 29000 | 6279004.774 | 80000 | 17321392.48 | 1 | 80000 | 17321392.48 | 0 | 0 | 80000 | 17321392.48 | 18000000 | 3880002 | 0 | 0 | xong
230 | A33.1107 | Sơn phủ nội thất | lít | 230 | 75000 | 17217672 | 135000 | 30991809.6 | 1 | 135000 | 30991809.6 | 0 | 0 | 135000 | 30991809.6 | 31050000 | 151669 | 0 | 0
231 | A33.1093 | Sơn phủ ngoại thất | lít | 365 | 29000 | 9972536.994 | 145000 | 49862684.97 | 1 | 145000 | 49862684.97 | 0 | 0 | 145000 | 49862684.97 | 52925000 | 1718182 | 0 | 0
235 | C3523 | tấm thạch cao thả chịu nước 600x600mm | m2 | 35 | 54423 | 1863242.1549 | 85000 | 2910085.5 | 1 | 85000 | 2910085.5 | 0 | 0 | 85000 | 2910085.5 | 2975000 | 24505907.3566 | 0 | 0 | Định Sơn | xong
2 | TT | tôn Ausnam ( hoặc tương đương) dày 0.45mm | m2 | 252 | 95667 | 18002424.726 | 198182 | 37293492.396 | 1 | 198182 | 37293492.396 | 0 | 0 | 198182 | 37293492.396 | 49941864 | 0 |  |  | Định Sơn
4 | TT | tôn múi dày 0.4mm | m2 | 163 | 84000 | 6571404 | 99000 | 7744869 | 1 | 99000 | 7744869 | 0 | 0 | 99000 | 7744869 | 16137000 | 0
11 | TT | Thép các loại | kg | 220 | 19200 | 4227456 | 19200 | 4227456 | 1 | 19200 | 4227456 | 0 | 0 | 19200 | 4227456 | 4224000 | 0
12 | A24.0107 | Thép hình | kg | 281 | 19250 | 2658114.1125 | 19250 | 2658114.1125 | 1 | 19250 | 2658114.1125 | 0 | 0 | 19250 | 2658114.1125 | 5409250 | 0 | 0 | 0 | định sơn
14 | A24.0900 | Thép hình mạ kẽm | kg | 1330 | 19250 | 20937403.025 | 21545 | 23433576.5285 | 1 | 21545 | 23433576.5285 | 0 | 0 | 21545 | 23433576.5285 | 28654850 | 0 | 0 | 0
16 | A24.0175 | Thép mạ kẽm C14 | m | 76 | 5618 | 424612.4175 | 5618 | 424612.4175 | 1 | 5618 | 424612.4175 | 0 | 0 | 5618 | 424612.4175 | 426968 | 123799.4349 | 0 | 0
17 | A24.0176 | Thép mạ kẽm U25 | m | 36 | 10787 | 384430.9677 | 10787 | 384430.9677 | 1 | 10787 | 384430.9677 | 0 | 0 | 10787 | 384430.9677 | 388332 | 644661.1242 | 0 | 0 |  | xong
|  | Thép ống hộp mạ kẽm | kg | 2687 | [9 empty] | 21500 |  | 57770500
18 | A24.0180 | Thép mạ kẽm V20x22 | m | 12 | 3100 | 36792.6104 | 3100 | 36792.6104 | 1 | 3100 | 36792.6104 | 0 | 0 | 3100 | 36792.6104 | 37200 | 0 | 0 | 0
19 | A24.0226 | Thép tấm | kg | 17 | 19250 | 48279 | 19250 | 48279 | 1 | 19250 | 48279 | 0 | 0 | 19250 | 48279 | 327250 | 1783110 | 0 | 0
21 | A24.0269 | Thép tấm mạ kẽm | kg | 48 | 19250 | 919803.5 | 21545 | 1029463.19 | 1 | 21545 | 1029463.19 | 0 | 0 | 21545 | 1029463.19 | 1034160 | 35985.312 | 0 | 0
[20 empty] | hoàng thuỵ |  | đã lấy |  | còn lại
22 | A24.0293 | Thép tròn | kg | 588 | 19200 | 1057536 | 18200 | 1002456 | 1 | 18200 | 1002456 | 0 | 0 | 18200 | 1002456 | 10701600 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 588 | 18200 | 10701600
24 | A24.0009 | Thép tròn D<=10mm | kg | 16050 | 19200 | 275199552 | 18200 | 260866242 | 1 | 18200 | 260866242 | 0 | 0 | 18200 | 260866242 | 292110000 | 0 | 0 | 0 | d10 |  | 15637 |  | 413 |  |  | 3000 | 18200 | 54600000
26 | A24.0054 | Thép tròn D<=18mm | kg | 12355 | 19200 | 163144771.2 | 19200 | 163144771.2 | 1 | 19200 | 163144771.2 | 0 | 0 | 19200 | 163144771.2 | 237216000 | 0 | 0 | 0 | d18,20,22 |  | 12638 |  | -283 | 283 chuyển sang tân Dương |  |  |  | 0
28 | A24.0383A | Thép tròn D>10mm | kg | 630 | 19200 | 12083328 | 18200 | 11453988 | 1 | 18200 | 11453988 | 0 | 0 | 18200 | 11453988 | 11466000 | 3866748.2 | 0 | 0 | d 6,8 |  | 150 |  | 480 |  |  | 480 | 18200 | 8736000
29 | A24.1001 | Thép tròn D>18mm | kg | 12050 | 19200 | 231149952 | 19200 | 231149952 | 1 | 19200 | 231149952 | 0 | 0 | 19200 | 231149952 | 231360000 | 226310.7 | 0 | 0 | d16,14,12 |  | 11426 |  | 624 |  |  | 5000 | 19200 | 96000000
|  | Dây thép | kg | 452 | 20000 | 8112755 | 20000 | 8112755 | 1 | 20000 | 8112755 | 0 | 0 | 20000 | 8112755 | 9040000 | [5 empty] | 452 |  | 0 |  |  | 289 | 20000 | 5780000
|  | Đinh | kg | 235 | 23000 | 4733079.84 | 23000 | 4733079.84 | 1 | 23000 | 4733079.84 | 0 | 0 | 23000 | 4733079.84 | 5405000 | [5 empty] | 235 |  | 0 |  |  | 170 | 23000 | 3910000
179727600
[22 empty] | đã lấy |  | còn lại
44 | A24.1066 | Bê tông thương phẩm M200 | m3 | 45 | 929732.7 | 27595052.2676 | 929732.7 | 27595052.2676 | 1 | 929732.7 | 27595052.2676 | 0 | 0 | 1150000 | 27595052.2676 | 51750000 | 401135.4 | 0 | 0 | hải đăng |  | 45 |  | 0
45 | A25.0527 | Bê tông thương phẩm M250 | m3 | 215 | 930144 | 5724199.1904 | 1090000 | 6707969 | 1 | 1090000 | 6707969 | 0 | 0 | 1210000 | 6707969 | 260150000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 215 |  | 0
47 | A25.0528 | Bê tông thương phẩm M150 | m3 | 20 | 820504 | 15166893.3644 | 990000 | 18300001.5 | 1 | 990000 | 18300001.5 | 0 | 0 | 1090000 | 18300001.5 | 21800000 | 779.5853 | 0 | 0 |  | xong | 20 |  | 0
[23 empty] | đã lấy | còn lại
50 | A24.0712 | Xi măng PCB30 | kg | 7850 | 1380 | 8714946.399 | 1472 | 9295942.8256 | 1 | 1472 | 9295942.8256 | 0 | 0 | 1500 | 9295942.8256 | 11775000 | 554942.475 | 0 | 0 | a Thiện cty Long Trọng | đủ |  | 10.2 | 7839.8 | thiêu 20 tấn | đã lấy đủ
52 | A24.0726 | Xi măng PCB40 | kg | 55400 | 1398 | 64557180.9907 | 1490 | 68805579.1675 | 1 | 1490 | 68805579.1675 | 0 | 0 | 1500 | 68805579.1675 | 83100000 | 109659.69 | 0 | 0 |  |  | 55.4 | 38.2 | 17.2
|  | TỔNG VẬT LIỆU |  |  |  | 2304373394.2935 |  | 2708786102.7969 |  |  | 2708786102.7969 |  | 0 |  | 2735431264.31 | 3138923567.3236 | 431057870.0165
II |  | NHÂN CÔNG
1 | TT | Vét rãnh lòng mo KT 50x15 | m | 92.6 | 50000 | 4630000 | 50000 | 4630000 | 1 | 50000 | 4630000 |  |  | 50000 | 4630000 | 4630000 | 0
2 | TT | Đánh màu xi măng | m2 | 30.238 | 30000 | 907140 | 30000 | 907140 | 1 | 30000 | 907140 |  |  | 30000 | 907140 | 907140 | 0
1 | TT | Đánh mầu xi măng | m2 | 45.568 | 30000 | 1367040 | 30000 | 1367040 | 1 | 30000 | 1367040 |  |  | 30000 | 1367040 | 1367040 | 0
2 | TT | Đầm lại nền sân bằng đầm cóc | ca | 2 | 350000 | 700000 | 350000 | 700000 | 1 | 350000 | 700000 |  |  | 350000 | 700000 | 700000 | 0
3 | TT | Xoa nhẵn mặt nền bằng máy | m2 | 250 | 10000 | 2500000 | 10000 | 2500000 | 1 | 10000 | 2500000 |  |  | 10000 | 2500000 | 2500000 | 0
4 | N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 29.4491 | 221303 | 6517183.0294 | 221303 | 6517183.0294 | 1 | 221303 | 6517183.0294 |  |  | 221303 | 6517183.0294 | 6517183.0294 | 0
5 | N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 47.9063 | 239592 | 11477961.4378 | 239592 | 11477961.4378 | 1 | 239592 | 11477961.4378 |  |  | 239592 | 11477961.4378 | 11477961.4378 | 0
6 | N1.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 1 | công | 1.819 | 242000 | 440202.84 | 242000 | 440202.84 | 1 | 242000 | 440202.84 |  |  | 242000 | 440202.84 | 440202.84 | 0
7 | N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 214.3921 | 262000 | 56170719.72 | 262000 | 56170719.72 | 1 | 262000 | 56170719.72 |  |  | 262000 | 56170719.72 | 56170719.72 | 0
8 | N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 39.8444 | 284408 | 11332073.5098 | 284408 | 11332073.5098 | 1 | 284408 | 11332073.5098 |  |  | 284408 | 11332073.5098 | 11332073.5098 | 0
3 | N1.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 156.1925 | 221303 | 34565862.1884 | 221303 | 34565862.1884 | 1 | 221303 | 34565862.1884 |  |  | 221303 | 34565862.1884 | 34565862.1884 | 0
4 | N2.30 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 | công | 170.7594 | 239592 | 40912578.0187 | 239592 | 40912578.0187 | 1 | 239592 | 40912578.0187 |  |  | 239592 | 40912578.0187 | 40912578.0187 | 0
5 | N1.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 1 | công | 64.1103 | 242000 | 15514687.76 | 242000 | 15514687.76 | 1 | 242000 | 15514687.76 |  |  | 242000 | 15514687.76 | 15514687.76 | 0
6 | N2.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 3261.7025 | 262000 | 854566053.952 | 262000 | 854566053.952 | 1 | 262000 | 854566053.952 |  |  | 262000 | 854566053.952 | 854566053.952 | 0
7 | N2.40 | Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 | công | 1012.6783 | 284408 | 288013823.8824 | 284408 | 288013823.8824 | 1 | 284408 | 288013823.8824 |  |  | 284408 | 288013823.8824 | 288013823.8824 | 0
|  | TỔNG NHÂN CÔNG |  |  |  | 1239110145.8015 |  | 1239110145.8015 |  |  | 1239110145.8015 |  | 0 |  | 1239110145.8015 | 1529615326.3385 | 0
III |  | MÁY THI CÔNG
7 | M112.2200 | Cần trục tháp - sức nâng : 25,0 T | ca | 3 | 3038093 | 8505487.6961 | 3045140 | 8525216.576 | 1 | 3045140 | 8525216.576 |  | 0 | 3050000 | 8525216.576 | 9150000 | 1377.332
15 | M101.0803 | Máy cắt gạch đá - công suất : 1,7 kW | ca | 97 | 27817 | 2593785.8727 | 27994 | 2610290.1722 | 1 | 27994 | 2610290.1722 |  | 0 | 27994 | 2610290.1722 | 2715418 | -298399.5358
17 | M112.4002 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW | ca | 13 | 281286 | 3097853.3495 | 281815 | 3103679.3217 | 1 | 281815 | 3103679.3217 |  | 0 | 281815 | 3103679.3217 | 3663595 | 3644.42
22 | M112.3703 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,50 m3 | ca | 22.5 | 2391243 | 44270114.676 | 2048365 | 37922266.1387 | 1 | 2048365 | 37922266.1387 |  | 0 | 2050000 | 37922266.1387 | 46125000 | 113.2183 |  |  | TSCĐ của Công ty
24 | M104.0102 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 0,80 m3 | ca | 2 | 2938899 | 3919074.7167 | 2501898 | 3336326.0172 | 1 | 2501898 | 3336326.0172 |  | 0 | 2500000 | 3336326.0172 | 5000000 | 2064.6709
3 | TT | Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW | ca | 34.5 | 411700 | 12214452.2844 | 414519 | 12298087.3123 | 1 | 414519 | 12298087.3123 |  | 0 | 415000 | 12298087.3123 | 14317500 | 0
12 | M112.3801 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 360,00 m3/h | ca | 7.5 | 1368647 | 10208204.2007 | 1133339 | 8453133.5988 | 1 | 1133339 | 8453133.5988 |  | 0 | 1140000 | 8453133.5988 | 8550000 | 112.64
21 | M112.1502 | Máy vận thăng lồng - sức nâng : 3,0 T | ca | 4.5 | 826454 | 2216697.5633 | 829215 | 2224103.0595 | 1 | 829215 | 2224103.0595 |  | 0 | 830000 | 2224103.0595 | 3735000 | 445.5238
25 | M104.0102 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 5,0 T | ca | 4 | 1727890 | 6289263.8723 | 1452243 | 5285949.588 | 1 | 1452243 | 5285949.588 |  | 0 | 1450000 | 5285949.588 | 5800000 | 767.3091
27 | M102.1001 | Ô tô tự đổ - trọng tải : 7,0 T | ca | 4.5 | 2040201 | 2246965.1703 | 1730939 | 1906361.013 | 1 | 1730939 | 1906361.013 |  | 0 | 1730000 | 1906361.013 | 7785000 | 22.9522
28 | M106.0402 | Ô tô vận tải thùng - trọng tải : 5,0 T | ca | 2.5 | 1213076 | 2758243.6858 | 1044999 | 2376076.9262 | 1 | 1044999 | 2376076.9262 |  | 0 | 1045000 | 2376076.9262 | 2612500 | -1121545.4237
|  | TỔNG MÁY THI CÔNG |  |  |  | 191171390.7768 |  | 174589865.1945 |  |  | 174589865.1945 |  | 0 |  | 175053774.6913 | 109454013 | -16117616.0855 |  |  |  | 4777992906.6621 | 0.90259
-515674845.0631

## THKP
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG | [7 empty] | QĐ đầu tư ngày 4/7/2023
Tên dự án: .
Tên công trình: XÂY DỰNG NHÀ LÀM VIỆC CÔNG AN XÃ NGŨ PHÚC | [7 empty] | Hợp đồng ngày 31/8/2023 thi công 400 ngày
Tên hạng mục: NHÀ LÀM VIỆC
Thời điểm lập: .
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính |  |  | Hệ số | Giá trị (đ)
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1 |  |  |  | 2735431264.31
| + Theo tổng hợp vật tư | A1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  |  | 2735431264.31
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1 |  |  |  | 1239110145.8015
| + Theo tổng hợp vật tư | B1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  |  | 1239110145.8015
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 |  |  |  | 175053774.6913
| + Theo tổng hợp vật tư | C1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  |  | 175053774.6913
| Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M |  |  |  | 4149595184.8028
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 | Chi phí chung | C | T x 7,3% |  |  | 7,3% | 302920448.4906
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T x 1,1% |  |  | 1,1% | 45645547.0328
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2,5% |  |  | 2,5% | 103739879.6201
| Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + LT + TT) |  |  |  | 452305875.1435
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 5,5% |  |  | 5,5% | 253104558.297
| Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) |  |  |  | 4855005618.2434
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 8% | 8% |  | 8% | 388400449.4595
V | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G+GTGT |  |  |  | 5243406068
| LÀM TRÒN | [5 empty] | 5243406000
Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm linh sáu nghìn đồng chẵn./.
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
Tên dự án: .
Tên công trình: XÂY DỰNG NHÀ LÀM VIỆC CÔNG AN XÃ NGŨ PHÚC
Tên hạng mục: HẠ TẬNG , CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ
Thời điểm lập: .
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính | 0 | 0 | Hệ số | Giá trị (đ)
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1 |  |  |  | 239479506.0112 | 2974910770.3212
| + Theo tổng hợp vật tư | A1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  |  | 239479506.0112
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1 |  |  |  | 90505180.537 | 1329615326.3385
| + Theo tổng hợp vật tư | B1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  |  | 90505180.537
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 |  |  |  | 44941816.1136 | 219995590.805
| + Theo tổng hợp vật tư | C1 | Bảng tổng hợp vật tư |  |  |  | 44941816.1136
| Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M |  |  |  | 374926502.6618
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 | Chi phí chung | C | T x 7,3% |  |  | 7,3% | 27369634.6943
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T x 1,1% |  |  | 1,1% | 4124191.5293
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2,5% |  |  | 2,5% | 9373162.5665
| Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + LT + TT) |  |  |  | 40866988.7901
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 5,5% |  |  | 5,5% | 22868642.0299
| Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) |  |  |  | 438662133.4818
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 8% | 8% |  | 8% | 35092970.6785
V | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G+GTGT |  |  |  | 473755104
| LÀM TRÒN | [5 empty] | 473755000
Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn./.
[7 empty] | 5293667751.7252 | 105873355.0345
5717161171.8632
423493420.138