Tầng thượng: Mái tôn che máy nước nóng diện tích: 4.7*4.3 m2

Tầng 9:

- Mái tôn diện tích 5.5*4m2

- Tường cửa đi ra vào nứt dọc (2+1)m từ 1-3mm

- Nứt dọc dầm 1,3m từ 2-3mm

- Nứt ngang dầm 0.3m từ 2-3mm

- Tường bên trái cửa đi thang máy nứt dọc tường (0.3+0.6+0.8+1) từ 1-2mm

- Nút dọc tường Phòng 902 diện tích (2.6*0.15) <2mm

Tầng 8:

Phòng ăn nhỏ 1:

- Cửa kính nứt: KT 1,4*0,45

- Cửa sổ kính gãy khung KT: 1,5*0,5,  vỡ kính KT 1,45*0,45

Phòng 2 lớn 2:

- Kính cửa sổ 1 tấm KT: 1,5*0,4, 1 tấm 7,6*0,3

- 3 tay khóa cửa

Tầng 7:

Phòng 706:Trần thạch cao: 2,05*1,75

- Cửa sổ 1,2*1,6

- Kính cửa sổ 2 tấm 0,6*1,5

Phòng 705: - Cửa sổ KT 1,6*0,6

- Bể kính: 1,5*0,6

Phòng 703: trần thạch cao KT 1,65*1,75

Phòng 704: Trần thạch cao: 1,7*2,1

Tầng 6: Phòng 606 kính cửa sổ KT: (1.5*0.6)*2 tấm

Trần thạch cao: 1,7*1,6m

Tầng 5: Tường bên trái cửa đi thang máy nứt dọc 4*0,8m:  > 2mm

Cửa sổ khó đóng mở, gãy 1 tay khóa cửa sổ

Tầng 4: Tường đi cửa thang máy nứt dọc 2,6m từ 1-2mm

Phòng 402 bể kính 0,4*1,2: 1 tấm

Cột bên phải cửa đi P402: nứt dọc 0,8m:  <2mm cột BTCT: 0,3*0,45*2,6

Vỡ cửa kính cuối hành lang KT 1,5*0,3

Phòng 406: vỡ kính cửa sổ: 1,5*0,3

Tầng 3:

- Bay tôn KT: 8*4,7 ( xà gồ…)

- Vỡ kính ngăn phòng 1,1*2m

- Vỡ kính ngăn khu giặt và phòng ngủ: 4,7*2,6m

- Trần thạch cao: 8*4,7m

m2