CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HUY

- Căn cứ hợp đồng số 20.12/2024/HĐNT/TH-ĐS.

- Căn cứ đơn đặt hàng của quý công ty.

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá vật tư và đơn giá thi công tuyến chiếu sáng 4.1 đến tuyến 4.6 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo hệ thống chiếu sáng nông thôn tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng :

| Số TT | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đấu nối tiếp địa (dây M10) | m | 1.730 | 28.000 | 48.440.000 |
| 2 | Đế tủ điện chiếu sáng | tủ | 2 | 1.850.000 | 3.700.000 |
| 2 | Móng cột chiếu sáng | cái | 51 | 210.000 | 10.710.000 |
| 3 | Ống nhựa xoắn HDPE 50/60 | m | 1.571 | 16.000 | 25.136.000 |
| 4 | Đấu nối tiếp địa L63xL63 | cây | 66 | 400.000 | 26.400.000 |
| 5 | Bảng điện cửa cột | cái | 51 | 100.000 | 5.100.000 |
| 6 | Đầu cốt M10 | cái | 540 | 6.200 | 3.348.000 |
| 7 | Băng dính điện | cuộn | 30 | 10.000 | 300.000 |
| 8 | Băng báo cáp | m | 730 | 3.500 | 2.555.000 |
| 9 | Sứ báo cáp | viên | 150 | 12.000 | 1.800.000 |
| 10 | Thi công lắp đặt cột điện (dải ống xoắn, đặt đế cột, dựng cột, lắp đèn, thông điện, đảm bảo an toàn) + Hỗ trợ kỹ thuật chỉ đạo máy đào đào hào và lấp trả mặt bằng | cột | 51 | 1.400.000 | 71.400.000 |
| 11 | Đặt 2 đế tủ điện tổng + lắp đặt hoàn thiện tủ tổng | tủ | 2 | 2.300.000 | 4.600.000 |
| 12 | Đào hào + cắt đường (khối lượng theo thực tế phát sinh tại công trường) | m | 25 | 90.000 | 2.250.000 |
| 13 | Máy đào 0,5 m3 đào hào | ca | 2 | 2.500.000 | 5.000.000 |
|  | TỔNG: |  |  |  | 210.739.000 |

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, đã bao gồm chi phí vận chuyển, thi công hoàn thiện tại công trình. Đơn giá có hiệu lực 01 tháng kể từ ngày lập.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng.

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2024

| # KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN | # ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |