## đá (hidden)
CÔNG TRÌNH : CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ QUẬN NGÔ QUYỀN
SỬA CHỮA DÃY NHÀ B
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ)
2 | Thi công trần nhôm Caro Cell sơn đen | m2 | 15 | 550000 | 8250000 | Trần nhôm | 1
3 | Vật liệu cửa đi 1 cánh nhôm hệ 55 hoặc tương đương, kính an toàn dày 6,38mm | m2 | 43 | 2800000 | 120400000 | cửa | 1
4 | Vật liệu cửa sổ 2 cánh nhôm hệ 55 hoặc tương đương, kính an toàn dày 6,38mm | m2 | 80 | 2600000 | 208000000 | cửa | 1
5 | Vật liệu vách nhôm hệ 55 hoặc tương đương, kính an toàn dày 6,38mm | m2 | 33 | 1800000 | 59400000 | cửa | 1
6 | Hít chân cửa | bộ | 6 | 125000 | 750000 | cửa | 1
7 | Sản xuất, lắp dựng hoa inox cửa sổ 15x15x1,5mm | kg | 480 | 150000 | 72000000 | inox | 1
9 | Sơn tĩnh điện lan can hành lang inox | kg | 1850 | 20000 | 37000000 | sơn tĩnh điện
10 | Lắp đặt biển tên phòng ban inox nhôm đồng hợp kim KT15x30cm | biển | 8 | 250000 | 2000000 | biển
11 | Tủ điện tôn sơn tĩnh điện dày 2mm (vật liệu phụ) kt: 400x300x210 | Tủ | 2 | 650000 | 1300000 | điện nước
12 | Đèn báo pha 3 màu (xanh, đỏ, vàng) | cái | 3 | 45000 | 135000 | điện nước | 1
13 | Đèn LED dây | m | 35 | 96000 | 3360000 | điện nước | 1
14 | Đế âm bắt ổ cắm + công tắc | cái | 46 | 27300 | 1255800 | điện nước | 1
15 | Tủ rack 12U sơn tĩnh điện ( loại có đủ ổ cắm + quạt thông gió) | cái | 2 | 2500000 | 5000000 | điện nước | 1
16 | Switch quang 16 cổng SFP + 2 cổng lan 10/100/1000m | cái | 2 | 3500000 | 7000000 | bộ wifi | 1
17 | Đầu nối nhanh cáp quang | bộ | 20 | 45000 | 900000 | bộ wifi | 1
18 | Đầu jack RJ45 | đầu | 20 | 25000 | 500000 | bộ wifi | 1
19 | Bộ phát wifi gắn tường | bộ | 7 | 2000000 | 14000000 | bộ wifi | 1
20 | Poe switch 16 cổng | bộ | 2 | 1690000 | 3380000 | bộ wifi | 1
21 | Camera ip hồng ngoại 8.0 gắn tường | bộ | 9 | 2500000 | 22500000 | bộ wifi | 1
22 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 10A-250V-ICU=4,5KA | cái | 6 | 48000 | 288000 | điện nước | 1
23 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 16A-250V-ICU=4,5KA | cái | 11 | 48000 | 528000 | điện nước | 1
24 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 25A-250V-ICU=4,5KA | cái | 9 | 48000 | 432000 | điện nước | 1
25 | Aptomat MCB 1 pha 2 cực 32A-250V-ICU=6KA | cái | 2 | 115000 | 230000 | điện nước | 1
26 | Aptomat MCCB 3 pha 3 cực 50A-450V-ICU=18KA | cái | 1 | 495000 | 495000 | điện nước | 1
27 | Băng cuốn bảo ôn | cuộn | 45 | 15000 | 675000 | điện nước
28 | Bột bả | kg | 1500 | 10150 | 15225000 | sơn | 1
29 | cáp AWP 4 PAIRS CAT6, 23 AWG SOLID BLUE | m | 400 | 16000 | 6400000 | bộ wifi | 1
30 | Cáp điện CXV 2x16mm2 | m | 51 | 127695 | 6512445 | điện nước
31 | Cáp điện CXV 2x4mm2 | m | 152 | 37232 | 5659264 | điện nước | 1
32 | Cáp điện CXV 4x16mm2 | m | 85 | 247457 | 21033845 | điện nước
33 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 65 | 350000 | 22750000 | cát | 1
36 | Cát vàng | m3 | 15 | 550000 | 8250000 | cát | 1
39 | Côn thu 34/21 | cái | 6 | 14887 | 89322 | điện nước
40 | Công tắc 1 hạt+mặt | cái | 2 | 27000 | 54000 | điện nước | 1
41 | Công tắc 2 hạt+mặt | cái | 10 | 54000 | 540000 | điện nước | 1
42 | Công tắc 3 hạt+mặt | cái | 1 | 81000 | 81000 | điện nước | 1
43 | Cút nhựa PVC D21 | cái | 12 | 5900 | 70800 | điện nước | 1
44 | Cút nhựa PVC D34 | cái | 8 | 14887 | 119096 | điện nước | 1
45 | Dây điện 2CV (1x1,5)mm2 | m | 780 | 7818 | 6098040 | điện nước | 1
46 | Dây điện 2CV (1x2,5)mm2 | m | 900 | 11818 | 10636200 | điện nước
47 | Dây tiếp địa 1x2.5mm2 | m | 350 | 11818 | 4136300 | điện nước
48 | Dây tiếp địa 1x4mm2 | m | 250 | 18091 | 4522750 | điện nước
49 | Dây tiếp địa 1x6mm2 | m | 52 | 26273 | 1366196 | điện nước
50 | Dây tiếp địa thép D12 mạ kẽm | kg | 18 | 31500 | 567000 | điện nước
52 | Đá 1x2 | m3 | 13 | 360000 | 4680000 | cát | 1
53 | Đá granít tự nhiên | m2 | 5 | 1200000 | 6000000 | đá granit
54 | Đèn LED âm trần kt: 100x1200 36W-220V | bộ | 4 | 500000 | 2000000 | điện nước
55 | Đèn LED downlight âm trần 12W-220V | bộ | 70 | 180000 | 12600000 | điện nước
57 | Đèn LED PANEL âm trần kt: 300x1200 40W-220V | bộ | 4 | 950000 | 3800000 | điện nước
59 | Gạch Granite 120x600mm | m2 | 72 | 203648 | 14662656 | gạch | 1
60 | Gạch Granite 600x600mm | m2 | 540 | 203648 | 109969920 | gạch | 1
66 | Giấy ráp | m2 | 15 | 30000 | 450000 | điện nước
67 | Hộp điện phòng 4-8 module | cái | 5 | 299000 | 1495000 | điện nước
68 | Hộp nối dây 110x110x70 | cái | 50 | 20000 | 1000000 | điện nước
69 | Hộp nối nhựa ( ga cáp) 150x150x70 | cái | 10 | 41000 | 410000 | điện nước
72 | Mũi khoan hợp kim d24mm | cái | 1.2 | 125000 | 150000 | điện nước
76 | Ổ cắm ba | cái | 27 | 59900 | 1617300 | điện nước | 1
77 | Ổ cắm đôi | cái | 5 | 59900 | 299500 | điện nước | 1
78 | Ổ cắm đơn | cái | 5 | 31000 | 155000 | điện nước
81 | ống cách nhiệt xốp D12,7mm | m | 180 | 9500 | 1710000 | điện nước
82 | ống cách nhiệt xốp D6,4mm | m | 180 | 8500 | 1530000 | điện nước
83 | Ống đồng D12,7mm | m | 200 | 87800 | 17560000 | điện nước
84 | Ống đồng D6,4mm | m | 200 | 74000 | 14800000 | điện nước
85 | Ống gen cứng D16 | m | 400 | 20000 | 8000000 | điện nước
86 | Ống nhựa PVC D16 (luồn dây điện) | m | 390 | 20000 | 7800000 | điện nước
87 | Ống nhựa PVC D20 (luồn dây điện) | m | 320 | 28000 | 8960000 | điện nước | 1
88 | Ống nhựa PVC D21 (Thoát nước điều hòa) | m | 21 | 10100 | 212100 | điện nước | 1
89 | Ống nhựa PVC D25 (luồn dây điện) | m | 51 | 40500 | 2065500 | điện nước
90 | Ống nhựa PVC D34 (Thoát nước điều hòa) | m | 41 | 20100 | 824100 | điện nước | 1
91 | Quạt hút mùi âm trần kt: 300x300 | cái | 6 | 550000 | 3300000 | điện nước
92 | Quạt treo tường | cái | 29 | 900000 | 26100000 | điện nước
93 | Que hàn | kg | 30 | 25000 | 750000 | que hàn
102 | Tấm thạch cao 9mm | m2 | 330 | 75000 | 24750000 | thạch cao | 1
103 | Tiren + Ecu 6 | bộ | 370 | 4000 | 1480000 | thạch cao | 1
108 | Thép tròn D<=10mm | kg | 190 | 15530 | 2950700 | thép tròn | 1
109 | Thép tròn D<=18mm | kg | 1030 | 15530 | 15995900 | thép tròn | 1
111 | Xi măng PCB30 | kg | 25000 | 1477 | 36925000 | xm | 1
5 | Hít chân cửa | bộ | 12 | 125000 | 1500000 | cửa | 1
6 | Sản xuất, láp dựng vách ngăn compact HPL 12mm | m2 | 10 | 1250000 | 12500000 | cửa
7 | Sản xuất, lắp dựng lan can hành lang inox 304 | kg | 451.182 | 150000 | 67677300 | inox | 1
11 | Đèn LED dây | m | 140 | 96000 | 13440000 | điện nước
12 | Đế âm bắt ổ cắm + công tắc | cái | 60 | 27300 | 1638000 | điện nước
15 | SWITCH 08 PORT RJ45 10/100/1000Mbps + 2 cổng SFP | cái | 3 | 2900000 | 8700000 | bộ wifi | 1
21 | Đèn Led 100W | bộ | 3 | 3286340 | 9859020 | điện nước
22 | Cần đèn Led 100w D60 dài 2m | bộ | 3 | 1157000 | 3471000 | điện nước
25 | Bơm áp lực | cái | 1 | 3500000 | 3500000 | máy bơm
27 | Cầu chắn rác inox thu nước mái | cái | 4 | 260000 | 1040000 | inox | 1
28 | Đai giữ, ốc vít | bộ | 12 | 10000 | 120000 | điện nước
29 | bể inox | bộ | 1 | 2500000 | 2500000 | điện nước
30 | Sản xuất, lắp dựng mái cầu thang nối bằng tấm aluminium | m2 | 45 | 1150000 | 51750000 | cửa
31 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 10A-250V-ICU=4,5KA | cái | 4 | 48000 | 192000 | điện nước | 1
32 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 16A-250V-ICU=4,5KA | cái | 10 | 48000 | 480000 | điện nước | 1
33 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 20A-250V-ICU=4,5KA | cái | 6 | 48000 | 288000 | điện nước | 1
34 | Aptomat MCB 1 pha 2 cực 100A-250V-ICU=10KA | cái | 1 | 105600 | 105600 | điện nước | 1
35 | Aptomat MCB 1 pha 2 cực 63A-250V-ICU=6KA | cái | 6 | 155000 | 930000 | điện nước | 1
36 | Aptomat MCCB 3 pha 3 cực 75A-450V-ICU=22KA | cái | 1 | 662000 | 662000 | điện nước | 1
40 | Bình nóng lạnh | bộ | 1 | 2400000 | 2400000 | điện nước | 1
41 | Bộ chậu rửa âm bàn | bộ | 2 | 890000 | 1780000 | điện nước
45 | Cáp điện CXV 2x10mm2 | m | 125 | 83359 | 10419875 | điện nước
47 | Cáp điện CXV 4x25mm2 | m | 51 | 383399 | 19553349 | điện nước
48 | Cát | m3 | 3 | 190000 | 570000 | cát | 1
53 | Cần đèn D60, L <=2,8m (mạ kẽm) | bộ | 3 | 1512165 | 4536495 | điện nước
54 | Cây chống | cây | 20 | 32000 | 640000 | gỗ | 1
56 | Cọc tre >2,5m | m | 1000 | 6000 | 6000000 | cọc tre | 1 | 15000
57 | côn PVC d=34/25 | cái | 4 | 3545 | 14180 | điện nước | 1
58 | côn PVC d=34/75 | cái | 5 | 6454 | 32270 | điện nước | 1
59 | côn PVC d=75/110 | cái | 1 | 30909 | 30909 | điện nước | 1
61 | Côn thu 34/21 | cái | 6 | 14887 | 89322 | điện nước | 1
62 | Công tắc 1 hạt+mặt | cái | 4 | 27000 | 108000 | điện nước | 1
63 | Công tắc 2 hạt+mặt | cái | 4 | 54000 | 216000 | điện nước | 1
64 | Công tắc 4 hạt+mặt | cái | 3 | 108000 | 324000 | điện nước | 1
66 | Cút | cái | 4 | 6500 | 26000 | điện nước | 1
67 | Cút nhựa PVC D21 | cái | 12 | 5900 | 70800 | điện nước | 1
68 | Cút nhựa PVC D34 | cái | 8 | 14887 | 119096 | điện nước | 1
69 | Cút PPR d=10mm | cái | 10 | 2364 | 23640 | điện nước | 1
70 | Cút PPR d=25mm | cái | 20 | 2364 | 47280 | điện nước | 1
71 | cút PVC d=110mm | cái | 12 | 30909 | 370908 | điện nước | 1
72 | cút PVC d=125mm | cái | 4 | 30909 | 123636 | điện nước | 1
73 | Cút PVC d20mm | cái | 22 | 3545 | 77990 | điện nước | 1
74 | Chao chụp | bộ | 16 | 5000 | 80000 | điện nước
75 | Chậu tiểu nam | bộ | 2 | 1240000 | 2480000 | điện nước
76 | Chậu xí bệt | bộ | 2 | 3410000 | 6820000 | điện nước | 1
77 | Chếch 135 uPVC d=125mm | cái | 2 | 15454 | 30908 | điện nước
79 | Chóa đèn cao áp ở độ cao <=12m | bộ | 3 | 1250000 | 3750000 | điện nước
80 | Dây điện 2CV (1x1,5)mm2 | m | 910 | 7818 | 7114380 | điện nước | 1
82 | Dây điện 2CV (1x4)mm2 | m | 175 | 18091 | 3165925 | điện nước
83 | Dây điện CXV (2x4)mm2 | m | 202 | 38182 | 7712764 | điện nước
84 | Dây tiếp địa 1x10mm2 | m | 125 | 38818 | 4852250 | điện nước
90 | Đá 2x4 | m3 | 4.5 | 360000 | 1620000 | cát | 1
93 | Đầu nối thẳng PPR D25mm dày 4,2mm | cái | 8 | 24909 | 199272 | điện nước
94 | Đèn LED downlight đôi 2x12W-220V | bộ | 48 | 450000 | 21600000 | điện nước
95 | Đèn LED ốp trần D270 12W-220V | bộ | 31 | 350000 | 10850000 | điện nước
96 | Đèn LED tuýp đôi 2x18W-220V | bộ | 4 | 364000 | 1456000 | điện nước
97 | Đèn trang trí âm trần | bộ | 27 | 370000 | 9990000 | điện nước
99 | Gạch bê tông (10,5x6x22)cm | viên | 26000 | 1450 | 37700000 | gạch | 1
102 | Gạch lát chống trơn 300x300mm | m2 | 12.8987 | 105908 | 1366074.4605 | gạch | 1
103 | Gạch ốp tường 300x600mm | m2 | 44.3662 | 184500 | 8185567.59 | gạch | 1
108 | Gương soi | cái | 2 | 500000 | 1000000 | điện nước
109 | Giáo thép | kg | 35 | 20000 | 700000 | điện nước
110 | Giấy ráp | m2 | 30 | 30000 | 900000 | điện nước
111 | Hộp điện phòng 8-12 module | cái | 3 | 345800 | 1037400 | điện nước
112 | Hộp đựng giấy inox | cái | 2 | 50000 | 100000 | điện nước
113 | Hộp nối dây 110x110x70 | cái | 40 | 20000 | 800000 | điện nước | 1
114 | Hộp nối nhựa ( ga cáp) 150x150x70 | cái | 10 | 41000 | 410000 | điện nước | 1
115 | Hộp và bóng đèn 1,2m (1 bóng) | bộ | 4 | 182000 | 728000 | điện nước
118 | Màng bitum | m2 | 170 | 150000 | 25500000 | chống thấm | 1
119 | Mũi khoan hợp kim d24mm | cái | 1.2 | 125000 | 150000 | điện nước
120 | Mũi khoan hợp kim d80mm | cái | 0.36 | 135000 | 48600 | điện nước
121 | nút bịt d=25mm | cái | 16 | 2000 | 32000 | điện nước
123 | Nhựa bi tum số 4 | kg | 220 | 16500 | 3630000 | chống thấm | 1
125 | Ổ cắm ba | cái | 26 | 59900 | 1557400 | điện nước | 1
126 | Ổ cắm đôi | cái | 3 | 59900 | 179700 | điện nước | 1
127 | Ổ cắm đơn | cái | 24 | 31000 | 744000 | điện nước | 1
134 | Ống ghen cứng chống cháy PVC D20 | m | 102 | 28000 | 2856000 | điện nước
135 | Ống nhựa PPR D25mm dày 4,2mm | m | 45.225 | 45636 | 2063888.1 | điện nước
136 | Ống nhựa PVC D16 (luồn dây điện) | m | 459 | 20000 | 9180000 | điện nước | 1
137 | Ống nhựa PVC D20 (luồn dây điện) | m | 239.7 | 28000 | 6711600 | điện nước
138 | Ống nhựa PVC D21 (Thoát nước điều hòa) | m | 25.25 | 10100 | 255025 | điện nước
139 | Ống nhựa PVC D32 (luồn dây điện) | m | 122.4 | 82000 | 10036800 | điện nước
140 | Ống nhựa PVC D34 (Thoát nước điều hòa) | m | 35.35 | 20100 | 710535 | điện nước
141 | ống uPVC-PN8 d=110mm | m | 25.856 | 124800 | 3226828.8 | điện nước | 1
142 | ống uPVC-PN8 d=125mm | m | 14.14 | 145500 | 2057370 | điện nước | 1
143 | ống uPVC-PN8 d=34mm | m | 3.03 | 11800 | 35754 | điện nước | 1
144 | ống uPVC-PN8 d=48mm | m | 10.1 | 23700 | 239370 | điện nước
145 | ống uPVC-PN8 d=75mm | m | 20.2 | 55500 | 1121100 | điện nước | 1
146 | Quạt hút mùi gắn tường kt: 300x300 | cái | 2 | 550000 | 1100000 | điện nước
151 | Ren trong D25 | cái | 8 | 8364 | 66912 | điện nước
161 | Tê PPR d=20mm | cái | 9 | 24364 | 219276 | điện nước
163 | Tê PPR d=32mm | cái | 3 | 2364 | 7092 | điện nước
164 | tê PVC d=125mm | cái | 1 | 30909 | 30909 | điện nước
165 | tê PVC d=75mm | cái | 1 | 3454 | 3454 | điện nước
173 | Thép tròn D>10mm | kg | 162.18 | 15530 | 2518655.4 | thép tròn | 1
175 | van khóa D25 | cái | 1 | 150000 | 150000 | điện nước
177 | Vòi rửa 1 vòi | bộ | 6 | 580000 | 3480000 | điện nước
179 | Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen | bộ | 1 | 1430000 | 1430000 | điện nước
185 | Y34 | m | 450 | 8636 | 3886200 | điện nước
7 | Cấp phối đá dăm | m3 | 4 | 290000 | 1160000 | cát | 1
10 | Dây thép | kg | 10 | 22000 | 220000 | dây thép
13 | Đá 4x6 | m3 | 3.5 | 310000 | 1085000 | cát | 1
14 | Đá granít kim sa màu đen | m2 | 3 | 1800000 | 5400000 | đá granit
16 | Đinh | kg | 20 | 24000 | 480000 | thép tròn
18 | Gạch Terrazzo | m2 | 10.5737 | 70000 | 740158.3 | gạch
21 | Gỗ ván | m3 | 3 | 4300000 | 12900000 | gỗ | 1
23 | Keo dán đá granít | kg | 15 | 118000 | 1770000 | đá granit
27 | Sơn lót ngoại thất | lít | 300 | 130000 | 39000000 | sơn | 1
28 | Sơn phủ ngoại thất | lít | 500 | 180000 | 90000000 | sơn | 1
29 | Thép các loại | kg | 2550 | 15530 | 39601500 | thép | 1
13170000
| Kova bả ngoài | Bao | 40 | 485000 | 19400000
| K209 | Thùng | 8 | 2350000 | 18800000 |  |  | 142836000
| K360 | Thùng | 5 | 3800000 | 19000000 |  |  | 172624376
| K871 | Thùng | 26 | 2865000 | 74490000 |  |  | 60128916
| K209 | Thùng 4kg | 10 | 515000 | 5150000 |  |  | 452696547
| K5500 gold - KV 562OW | 20kg/ thùng | 4 | 2462000 | 9848000
[5 empty] | 0 |  |  | 40115000
239255255
63380000
390333225
0

## vách (hidden)
CÔNG TRÌNH : CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ QUẬN NGÔ QUYỀN
SỬA CHỮA DÃY NHÀ B
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ)
2 | Thi công trần nhôm Caro Cell sơn đen | m2 | 15 | 550000 | 8250000 | Trần nhôm | 1
3 | Vật liệu cửa đi 1 cánh nhôm hệ 55 hoặc tương đương, kính an toàn dày 6,38mm | m2 | 43 | 2800000 | 120400000 | cửa | 1
4 | Vật liệu cửa sổ 2 cánh nhôm hệ 55 hoặc tương đương, kính an toàn dày 6,38mm | m2 | 80 | 2600000 | 208000000 | cửa | 1
5 | Vật liệu vách nhôm hệ 55 hoặc tương đương, kính an toàn dày 6,38mm | m2 | 33 | 1800000 | 59400000 | cửa | 1
6 | Hít chân cửa | bộ | 6 | 125000 | 750000 | cửa | 1
7 | Sản xuất, lắp dựng hoa inox cửa sổ 15x15x1,5mm | kg | 480 | 150000 | 72000000 | inox | 1
9 | Sơn tĩnh điện lan can hành lang inox | kg | 1850 | 20000 | 37000000 | sơn tĩnh điện
10 | Lắp đặt biển tên phòng ban inox nhôm đồng hợp kim KT15x30cm | biển | 8 | 250000 | 2000000 | biển
11 | Tủ điện tôn sơn tĩnh điện dày 2mm (vật liệu phụ) kt: 400x300x210 | Tủ | 2 | 650000 | 1300000 | điện nước
12 | Đèn báo pha 3 màu (xanh, đỏ, vàng) | cái | 3 | 45000 | 135000 | điện nước | 1
13 | Đèn LED dây | m | 35 | 96000 | 3360000 | điện nước | 1
14 | Đế âm bắt ổ cắm + công tắc | cái | 46 | 27300 | 1255800 | điện nước | 1
15 | Tủ rack 12U sơn tĩnh điện ( loại có đủ ổ cắm + quạt thông gió) | cái | 2 | 2500000 | 5000000 | điện nước | 1
16 | Switch quang 16 cổng SFP + 2 cổng lan 10/100/1000m | cái | 2 | 3500000 | 7000000 | bộ wifi | 1
17 | Đầu nối nhanh cáp quang | bộ | 20 | 45000 | 900000 | bộ wifi | 1
18 | Đầu jack RJ45 | đầu | 20 | 25000 | 500000 | bộ wifi | 1
19 | Bộ phát wifi gắn tường | bộ | 7 | 2000000 | 14000000 | bộ wifi | 1
20 | Poe switch 16 cổng | bộ | 2 | 1690000 | 3380000 | bộ wifi | 1
21 | Camera ip hồng ngoại 8.0 gắn tường | bộ | 9 | 2500000 | 22500000 | bộ wifi | 1
22 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 10A-250V-ICU=4,5KA | cái | 6 | 48000 | 288000 | điện nước | 1
23 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 16A-250V-ICU=4,5KA | cái | 11 | 48000 | 528000 | điện nước | 1
24 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 25A-250V-ICU=4,5KA | cái | 9 | 48000 | 432000 | điện nước | 1
25 | Aptomat MCB 1 pha 2 cực 32A-250V-ICU=6KA | cái | 2 | 115000 | 230000 | điện nước | 1
26 | Aptomat MCCB 3 pha 3 cực 50A-450V-ICU=18KA | cái | 1 | 495000 | 495000 | điện nước | 1
27 | Băng cuốn bảo ôn | cuộn | 45 | 15000 | 675000 | điện nước
28 | Bột bả | kg | 1500 | 10150 | 15225000 | sơn | 1
29 | cáp AWP 4 PAIRS CAT6, 23 AWG SOLID BLUE | m | 400 | 16000 | 6400000 | bộ wifi | 1
30 | Cáp điện CXV 2x16mm2 | m | 51 | 127695 | 6512445 | điện nước
31 | Cáp điện CXV 2x4mm2 | m | 152 | 37232 | 5659264 | điện nước | 1
32 | Cáp điện CXV 4x16mm2 | m | 85 | 247457 | 21033845 | điện nước
33 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 65 | 350000 | 22750000 | cát | 1
36 | Cát vàng | m3 | 15 | 550000 | 8250000 | cát | 1
39 | Côn thu 34/21 | cái | 6 | 14887 | 89322 | điện nước
40 | Công tắc 1 hạt+mặt | cái | 2 | 27000 | 54000 | điện nước | 1
41 | Công tắc 2 hạt+mặt | cái | 10 | 54000 | 540000 | điện nước | 1
42 | Công tắc 3 hạt+mặt | cái | 1 | 81000 | 81000 | điện nước | 1
43 | Cút nhựa PVC D21 | cái | 12 | 5900 | 70800 | điện nước | 1
44 | Cút nhựa PVC D34 | cái | 8 | 14887 | 119096 | điện nước | 1
45 | Dây điện 2CV (1x1,5)mm2 | m | 780 | 7818 | 6098040 | điện nước | 1
46 | Dây điện 2CV (1x2,5)mm2 | m | 900 | 11818 | 10636200 | điện nước
47 | Dây tiếp địa 1x2.5mm2 | m | 350 | 11818 | 4136300 | điện nước
48 | Dây tiếp địa 1x4mm2 | m | 250 | 18091 | 4522750 | điện nước
49 | Dây tiếp địa 1x6mm2 | m | 52 | 26273 | 1366196 | điện nước
50 | Dây tiếp địa thép D12 mạ kẽm | kg | 18 | 31500 | 567000 | điện nước
52 | Đá 1x2 | m3 | 13 | 360000 | 4680000 | cát | 1
53 | Đá granít tự nhiên | m2 | 5 | 1200000 | 6000000 | đá granit
54 | Đèn LED âm trần kt: 100x1200 36W-220V | bộ | 4 | 500000 | 2000000 | điện nước
55 | Đèn LED downlight âm trần 12W-220V | bộ | 70 | 180000 | 12600000 | điện nước
57 | Đèn LED PANEL âm trần kt: 300x1200 40W-220V | bộ | 4 | 950000 | 3800000 | điện nước
59 | Gạch Granite 120x600mm | m2 | 72 | 203648 | 14662656 | gạch | 1
60 | Gạch Granite 600x600mm | m2 | 540 | 203648 | 109969920 | gạch | 1
66 | Giấy ráp | m2 | 15 | 30000 | 450000 | điện nước
67 | Hộp điện phòng 4-8 module | cái | 5 | 299000 | 1495000 | điện nước
68 | Hộp nối dây 110x110x70 | cái | 50 | 20000 | 1000000 | điện nước
69 | Hộp nối nhựa ( ga cáp) 150x150x70 | cái | 10 | 41000 | 410000 | điện nước
72 | Mũi khoan hợp kim d24mm | cái | 1.2 | 125000 | 150000 | điện nước
76 | Ổ cắm ba | cái | 27 | 59900 | 1617300 | điện nước | 1
77 | Ổ cắm đôi | cái | 5 | 59900 | 299500 | điện nước | 1
78 | Ổ cắm đơn | cái | 5 | 31000 | 155000 | điện nước
81 | ống cách nhiệt xốp D12,7mm | m | 180 | 9500 | 1710000 | điện nước
82 | ống cách nhiệt xốp D6,4mm | m | 180 | 8500 | 1530000 | điện nước
83 | Ống đồng D12,7mm | m | 200 | 87800 | 17560000 | điện nước
84 | Ống đồng D6,4mm | m | 200 | 74000 | 14800000 | điện nước
85 | Ống gen cứng D16 | m | 400 | 20000 | 8000000 | điện nước
86 | Ống nhựa PVC D16 (luồn dây điện) | m | 390 | 20000 | 7800000 | điện nước
87 | Ống nhựa PVC D20 (luồn dây điện) | m | 320 | 28000 | 8960000 | điện nước | 1
88 | Ống nhựa PVC D21 (Thoát nước điều hòa) | m | 21 | 10100 | 212100 | điện nước | 1
89 | Ống nhựa PVC D25 (luồn dây điện) | m | 51 | 40500 | 2065500 | điện nước
90 | Ống nhựa PVC D34 (Thoát nước điều hòa) | m | 41 | 20100 | 824100 | điện nước | 1
91 | Quạt hút mùi âm trần kt: 300x300 | cái | 6 | 550000 | 3300000 | điện nước
92 | Quạt treo tường | cái | 29 | 900000 | 26100000 | điện nước
93 | Que hàn | kg | 30 | 25000 | 750000 | que hàn
102 | Tấm thạch cao 9mm | m2 | 330 | 75000 | 24750000 | thạch cao | 1
103 | Tiren + Ecu 6 | bộ | 370 | 4000 | 1480000 | thạch cao | 1
108 | Thép tròn D<=10mm | kg | 190 | 15530 | 2950700 | thép tròn | 1
109 | Thép tròn D<=18mm | kg | 1030 | 15530 | 15995900 | thép tròn | 1
111 | Xi măng PCB30 | kg | 25000 | 1477 | 36925000 | xm | 1
5 | Hít chân cửa | bộ | 12 | 125000 | 1500000 | cửa | 1
6 | Sản xuất, láp dựng vách ngăn compact HPL 12mm | m2 | 10 | 1250000 | 12500000 | cửa
7 | Sản xuất, lắp dựng lan can hành lang inox 304 | kg | 451.182 | 150000 | 67677300 | inox | 1
11 | Đèn LED dây | m | 140 | 96000 | 13440000 | điện nước
12 | Đế âm bắt ổ cắm + công tắc | cái | 60 | 27300 | 1638000 | điện nước
15 | SWITCH 08 PORT RJ45 10/100/1000Mbps + 2 cổng SFP | cái | 3 | 2900000 | 8700000 | bộ wifi | 1
21 | Đèn Led 100W | bộ | 3 | 3286340 | 9859020 | điện nước
22 | Cần đèn Led 100w D60 dài 2m | bộ | 3 | 1157000 | 3471000 | điện nước
25 | Bơm áp lực | cái | 1 | 3500000 | 3500000 | máy bơm
27 | Cầu chắn rác inox thu nước mái | cái | 4 | 260000 | 1040000 | inox | 1
28 | Đai giữ, ốc vít | bộ | 12 | 10000 | 120000 | điện nước
29 | bể inox | bộ | 1 | 2500000 | 2500000 | điện nước
30 | Sản xuất, lắp dựng mái cầu thang nối bằng tấm aluminium | m2 | 45 | 1150000 | 51750000 | cửa
31 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 10A-250V-ICU=4,5KA | cái | 4 | 48000 | 192000 | điện nước | 1
32 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 16A-250V-ICU=4,5KA | cái | 10 | 48000 | 480000 | điện nước | 1
33 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 20A-250V-ICU=4,5KA | cái | 6 | 48000 | 288000 | điện nước | 1
34 | Aptomat MCB 1 pha 2 cực 100A-250V-ICU=10KA | cái | 1 | 105600 | 105600 | điện nước | 1
35 | Aptomat MCB 1 pha 2 cực 63A-250V-ICU=6KA | cái | 6 | 155000 | 930000 | điện nước | 1
36 | Aptomat MCCB 3 pha 3 cực 75A-450V-ICU=22KA | cái | 1 | 662000 | 662000 | điện nước | 1
40 | Bình nóng lạnh | bộ | 1 | 2400000 | 2400000 | điện nước | 1
41 | Bộ chậu rửa âm bàn | bộ | 2 | 890000 | 1780000 | điện nước
45 | Cáp điện CXV 2x10mm2 | m | 125 | 83359 | 10419875 | điện nước
47 | Cáp điện CXV 4x25mm2 | m | 51 | 383399 | 19553349 | điện nước
48 | Cát | m3 | 3 | 190000 | 570000 | cát | 1
53 | Cần đèn D60, L <=2,8m (mạ kẽm) | bộ | 3 | 1512165 | 4536495 | điện nước
54 | Cây chống | cây | 20 | 32000 | 640000 | gỗ | 1
56 | Cọc tre >2,5m | m | 1000 | 6000 | 6000000 | cọc tre | 1 | 15000
57 | côn PVC d=34/25 | cái | 4 | 3545 | 14180 | điện nước | 1
58 | côn PVC d=34/75 | cái | 5 | 6454 | 32270 | điện nước | 1
59 | côn PVC d=75/110 | cái | 1 | 30909 | 30909 | điện nước | 1
61 | Côn thu 34/21 | cái | 6 | 14887 | 89322 | điện nước | 1
62 | Công tắc 1 hạt+mặt | cái | 4 | 27000 | 108000 | điện nước | 1
63 | Công tắc 2 hạt+mặt | cái | 4 | 54000 | 216000 | điện nước | 1
64 | Công tắc 4 hạt+mặt | cái | 3 | 108000 | 324000 | điện nước | 1
66 | Cút | cái | 4 | 6500 | 26000 | điện nước | 1
67 | Cút nhựa PVC D21 | cái | 12 | 5900 | 70800 | điện nước | 1
68 | Cút nhựa PVC D34 | cái | 8 | 14887 | 119096 | điện nước | 1
69 | Cút PPR d=10mm | cái | 10 | 2364 | 23640 | điện nước | 1
70 | Cút PPR d=25mm | cái | 20 | 2364 | 47280 | điện nước | 1
71 | cút PVC d=110mm | cái | 12 | 30909 | 370908 | điện nước | 1
72 | cút PVC d=125mm | cái | 4 | 30909 | 123636 | điện nước | 1
73 | Cút PVC d20mm | cái | 22 | 3545 | 77990 | điện nước | 1
74 | Chao chụp | bộ | 16 | 5000 | 80000 | điện nước
75 | Chậu tiểu nam | bộ | 2 | 1240000 | 2480000 | điện nước
76 | Chậu xí bệt | bộ | 2 | 3410000 | 6820000 | điện nước | 1
77 | Chếch 135 uPVC d=125mm | cái | 2 | 15454 | 30908 | điện nước
79 | Chóa đèn cao áp ở độ cao <=12m | bộ | 3 | 1250000 | 3750000 | điện nước
80 | Dây điện 2CV (1x1,5)mm2 | m | 910 | 7818 | 7114380 | điện nước | 1
82 | Dây điện 2CV (1x4)mm2 | m | 175 | 18091 | 3165925 | điện nước
83 | Dây điện CXV (2x4)mm2 | m | 202 | 38182 | 7712764 | điện nước
84 | Dây tiếp địa 1x10mm2 | m | 125 | 38818 | 4852250 | điện nước
90 | Đá 2x4 | m3 | 4.5 | 360000 | 1620000 | cát | 1
93 | Đầu nối thẳng PPR D25mm dày 4,2mm | cái | 8 | 24909 | 199272 | điện nước
94 | Đèn LED downlight đôi 2x12W-220V | bộ | 48 | 450000 | 21600000 | điện nước
95 | Đèn LED ốp trần D270 12W-220V | bộ | 31 | 350000 | 10850000 | điện nước
96 | Đèn LED tuýp đôi 2x18W-220V | bộ | 4 | 364000 | 1456000 | điện nước
97 | Đèn trang trí âm trần | bộ | 27 | 370000 | 9990000 | điện nước
99 | Gạch bê tông (10,5x6x22)cm | viên | 26000 | 1450 | 37700000 | gạch | 1
102 | Gạch lát chống trơn 300x300mm | m2 | 12.8987 | 105908 | 1366074.4605 | gạch | 1
103 | Gạch ốp tường 300x600mm | m2 | 44.3662 | 184500 | 8185567.59 | gạch | 1
108 | Gương soi | cái | 2 | 500000 | 1000000 | điện nước
109 | Giáo thép | kg | 35 | 20000 | 700000 | điện nước
110 | Giấy ráp | m2 | 30 | 30000 | 900000 | điện nước
111 | Hộp điện phòng 8-12 module | cái | 3 | 345800 | 1037400 | điện nước
112 | Hộp đựng giấy inox | cái | 2 | 50000 | 100000 | điện nước
113 | Hộp nối dây 110x110x70 | cái | 40 | 20000 | 800000 | điện nước | 1
114 | Hộp nối nhựa ( ga cáp) 150x150x70 | cái | 10 | 41000 | 410000 | điện nước | 1
115 | Hộp và bóng đèn 1,2m (1 bóng) | bộ | 4 | 182000 | 728000 | điện nước
118 | Màng bitum | m2 | 170 | 150000 | 25500000 | chống thấm | 1
119 | Mũi khoan hợp kim d24mm | cái | 1.2 | 125000 | 150000 | điện nước
120 | Mũi khoan hợp kim d80mm | cái | 0.36 | 135000 | 48600 | điện nước
121 | nút bịt d=25mm | cái | 16 | 2000 | 32000 | điện nước
123 | Nhựa bi tum số 4 | kg | 220 | 16500 | 3630000 | chống thấm | 1
125 | Ổ cắm ba | cái | 26 | 59900 | 1557400 | điện nước | 1
126 | Ổ cắm đôi | cái | 3 | 59900 | 179700 | điện nước | 1
127 | Ổ cắm đơn | cái | 24 | 31000 | 744000 | điện nước | 1
134 | Ống ghen cứng chống cháy PVC D20 | m | 102 | 28000 | 2856000 | điện nước
135 | Ống nhựa PPR D25mm dày 4,2mm | m | 45.225 | 45636 | 2063888.1 | điện nước
136 | Ống nhựa PVC D16 (luồn dây điện) | m | 459 | 20000 | 9180000 | điện nước | 1
137 | Ống nhựa PVC D20 (luồn dây điện) | m | 239.7 | 28000 | 6711600 | điện nước
138 | Ống nhựa PVC D21 (Thoát nước điều hòa) | m | 25.25 | 10100 | 255025 | điện nước
139 | Ống nhựa PVC D32 (luồn dây điện) | m | 122.4 | 82000 | 10036800 | điện nước
140 | Ống nhựa PVC D34 (Thoát nước điều hòa) | m | 35.35 | 20100 | 710535 | điện nước
141 | ống uPVC-PN8 d=110mm | m | 25.856 | 124800 | 3226828.8 | điện nước | 1
142 | ống uPVC-PN8 d=125mm | m | 14.14 | 145500 | 2057370 | điện nước | 1
143 | ống uPVC-PN8 d=34mm | m | 3.03 | 11800 | 35754 | điện nước | 1
144 | ống uPVC-PN8 d=48mm | m | 10.1 | 23700 | 239370 | điện nước
145 | ống uPVC-PN8 d=75mm | m | 20.2 | 55500 | 1121100 | điện nước | 1
146 | Quạt hút mùi gắn tường kt: 300x300 | cái | 2 | 550000 | 1100000 | điện nước
151 | Ren trong D25 | cái | 8 | 8364 | 66912 | điện nước
161 | Tê PPR d=20mm | cái | 9 | 24364 | 219276 | điện nước
163 | Tê PPR d=32mm | cái | 3 | 2364 | 7092 | điện nước
164 | tê PVC d=125mm | cái | 1 | 30909 | 30909 | điện nước
165 | tê PVC d=75mm | cái | 1 | 3454 | 3454 | điện nước
173 | Thép tròn D>10mm | kg | 162.18 | 15530 | 2518655.4 | thép tròn | 1
175 | van khóa D25 | cái | 1 | 150000 | 150000 | điện nước
177 | Vòi rửa 1 vòi | bộ | 6 | 580000 | 3480000 | điện nước
179 | Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen | bộ | 1 | 1430000 | 1430000 | điện nước
185 | Y34 | m | 450 | 8636 | 3886200 | điện nước
7 | Cấp phối đá dăm | m3 | 4 | 290000 | 1160000 | cát | 1
10 | Dây thép | kg | 10 | 22000 | 220000 | dây thép
13 | Đá 4x6 | m3 | 3.5 | 310000 | 1085000 | cát | 1
14 | Đá granít kim sa màu đen | m2 | 3 | 1800000 | 5400000 | đá granit
16 | Đinh | kg | 20 | 24000 | 480000 | thép tròn
18 | Gạch Terrazzo | m2 | 10.5737 | 70000 | 740158.3 | gạch
21 | Gỗ ván | m3 | 3 | 4300000 | 12900000 | gỗ | 1
23 | Keo dán đá granít | kg | 15 | 118000 | 1770000 | đá granit
27 | Sơn lót ngoại thất | lít | 300 | 130000 | 39000000 | sơn | 1
28 | Sơn phủ ngoại thất | lít | 500 | 180000 | 90000000 | sơn | 1
29 | Thép các loại | kg | 2550 | 15530 | 39601500 | thép | 1
64250000
| Kova bả ngoài | Bao | 40 | 485000 | 19400000
| K209 | Thùng | 8 | 2350000 | 18800000 |  |  | 142836000
| K360 | Thùng | 5 | 3800000 | 19000000 |  |  | 172624376
| K871 | Thùng | 26 | 2865000 | 74490000 |  |  | 60128916
| K209 | Thùng 4kg | 10 | 515000 | 5150000 |  |  | 452696547
| K5500 gold - KV 562OW | 20kg/ thùng | 4 | 2462000 | 9848000
[5 empty] | 0 |  |  | 40115000
239255255
63380000
390333225
0

## điện nước (hidden)
CÔNG TRÌNH : CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ QUẬN NGÔ QUYỀN
SỬA CHỮA DÃY NHÀ B
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ)
2 | Thi công trần nhôm Caro Cell sơn đen | m2 | 15 | 550000 | 8250000 | Trần nhôm | 1
3 | Vật liệu cửa đi 1 cánh nhôm hệ 55 hoặc tương đương, kính an toàn dày 6,38mm | m2 | 43 | 2800000 | 120400000 | cửa | 1
4 | Vật liệu cửa sổ 2 cánh nhôm hệ 55 hoặc tương đương, kính an toàn dày 6,38mm | m2 | 80 | 2600000 | 208000000 | cửa | 1
5 | Vật liệu vách nhôm hệ 55 hoặc tương đương, kính an toàn dày 6,38mm | m2 | 33 | 1800000 | 59400000 | cửa | 1
6 | Hít chân cửa | bộ | 6 | 125000 | 750000 | cửa | 1
7 | Sản xuất, lắp dựng hoa inox cửa sổ 15x15x1,5mm | kg | 480 | 150000 | 72000000 | inox | 1
9 | Sơn tĩnh điện lan can hành lang inox | kg | 1850 | 20000 | 37000000 | sơn tĩnh điện
10 | Lắp đặt biển tên phòng ban inox nhôm đồng hợp kim KT15x30cm | biển | 8 | 250000 | 2000000 | biển
11 | Tủ điện tôn sơn tĩnh điện dày 2mm (vật liệu phụ) kt: 400x300x210 | Tủ | 2 | 650000 | 1300000 | điện nước
12 | Đèn báo pha 3 màu (xanh, đỏ, vàng) | cái | 3 | 45000 | 135000 | điện nước | 1
13 | Đèn LED dây | m | 35 | 96000 | 3360000 | điện nước | 1
14 | Đế âm bắt ổ cắm + công tắc | cái | 46 | 27300 | 1255800 | điện nước | 1
15 | Tủ rack 12U sơn tĩnh điện ( loại có đủ ổ cắm + quạt thông gió) | cái | 2 | 2500000 | 5000000 | điện nước | 1
16 | Switch quang 16 cổng SFP + 2 cổng lan 10/100/1000m | cái | 2 | 3500000 | 7000000 | bộ wifi | 1
17 | Đầu nối nhanh cáp quang | bộ | 20 | 45000 | 900000 | bộ wifi | 1
18 | Đầu jack RJ45 | đầu | 20 | 25000 | 500000 | bộ wifi | 1
19 | Bộ phát wifi gắn tường | bộ | 7 | 2000000 | 14000000 | bộ wifi | 1
20 | Poe switch 16 cổng | bộ | 2 | 1690000 | 3380000 | bộ wifi | 1
21 | Camera ip hồng ngoại 8.0 gắn tường | bộ | 9 | 2500000 | 22500000 | bộ wifi | 1
22 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 10A-250V-ICU=4,5KA | cái | 6 | 48000 | 288000 | điện nước | 1
23 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 16A-250V-ICU=4,5KA | cái | 11 | 48000 | 528000 | điện nước | 1
24 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 25A-250V-ICU=4,5KA | cái | 9 | 48000 | 432000 | điện nước | 1
25 | Aptomat MCB 1 pha 2 cực 32A-250V-ICU=6KA | cái | 2 | 115000 | 230000 | điện nước | 1
26 | Aptomat MCCB 3 pha 3 cực 50A-450V-ICU=18KA | cái | 1 | 495000 | 495000 | điện nước | 1
27 | Băng cuốn bảo ôn | cuộn | 45 | 15000 | 675000 | điện nước
28 | Bột bả | kg | 1500 | 10150 | 15225000 | sơn | 1
29 | cáp AWP 4 PAIRS CAT6, 23 AWG SOLID BLUE | m | 400 | 16000 | 6400000 | bộ wifi | 1
30 | Cáp điện CXV 2x16mm2 | m | 51 | 127695 | 6512445 | điện nước
31 | Cáp điện CXV 2x4mm2 | m | 152 | 37232 | 5659264 | điện nước | 1
32 | Cáp điện CXV 4x16mm2 | m | 85 | 247457 | 21033845 | điện nước
33 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 65 | 350000 | 22750000 | cát | 1
36 | Cát vàng | m3 | 15 | 550000 | 8250000 | cát | 1
39 | Côn thu 34/21 | cái | 6 | 14887 | 89322 | điện nước
40 | Công tắc 1 hạt+mặt | cái | 2 | 27000 | 54000 | điện nước | 1
41 | Công tắc 2 hạt+mặt | cái | 10 | 54000 | 540000 | điện nước | 1
42 | Công tắc 3 hạt+mặt | cái | 1 | 81000 | 81000 | điện nước | 1
43 | Cút nhựa PVC D21 | cái | 12 | 5900 | 70800 | điện nước | 1
44 | Cút nhựa PVC D34 | cái | 8 | 14887 | 119096 | điện nước | 1
45 | Dây điện 2CV (1x1,5)mm2 | m | 780 | 7818 | 6098040 | điện nước | 1
46 | Dây điện 2CV (1x2,5)mm2 | m | 900 | 11818 | 10636200 | điện nước
47 | Dây tiếp địa 1x2.5mm2 | m | 350 | 11818 | 4136300 | điện nước
48 | Dây tiếp địa 1x4mm2 | m | 250 | 18091 | 4522750 | điện nước
49 | Dây tiếp địa 1x6mm2 | m | 52 | 26273 | 1366196 | điện nước
50 | Dây tiếp địa thép D12 mạ kẽm | kg | 18 | 31500 | 567000 | điện nước
52 | Đá 1x2 | m3 | 13 | 360000 | 4680000 | cát | 1
53 | Đá granít tự nhiên | m2 | 5 | 1200000 | 6000000 | đá granit
54 | Đèn LED âm trần kt: 100x1200 36W-220V | bộ | 4 | 500000 | 2000000 | điện nước
55 | Đèn LED downlight âm trần 12W-220V | bộ | 70 | 180000 | 12600000 | điện nước
57 | Đèn LED PANEL âm trần kt: 300x1200 40W-220V | bộ | 4 | 950000 | 3800000 | điện nước
59 | Gạch Granite 120x600mm | m2 | 72 | 203648 | 14662656 | gạch | 1
60 | Gạch Granite 600x600mm | m2 | 540 | 203648 | 109969920 | gạch | 1
66 | Giấy ráp | m2 | 15 | 30000 | 450000 | điện nước
67 | Hộp điện phòng 4-8 module | cái | 5 | 299000 | 1495000 | điện nước
68 | Hộp nối dây 110x110x70 | cái | 50 | 20000 | 1000000 | điện nước
69 | Hộp nối nhựa ( ga cáp) 150x150x70 | cái | 10 | 41000 | 410000 | điện nước
72 | Mũi khoan hợp kim d24mm | cái | 1.2 | 125000 | 150000 | điện nước
76 | Ổ cắm ba | cái | 27 | 59900 | 1617300 | điện nước | 1
77 | Ổ cắm đôi | cái | 5 | 59900 | 299500 | điện nước | 1
78 | Ổ cắm đơn | cái | 5 | 31000 | 155000 | điện nước
81 | ống cách nhiệt xốp D12,7mm | m | 180 | 9500 | 1710000 | điện nước
82 | ống cách nhiệt xốp D6,4mm | m | 180 | 8500 | 1530000 | điện nước
83 | Ống đồng D12,7mm | m | 200 | 87800 | 17560000 | điện nước
84 | Ống đồng D6,4mm | m | 200 | 74000 | 14800000 | điện nước
85 | Ống gen cứng D16 | m | 400 | 20000 | 8000000 | điện nước
86 | Ống nhựa PVC D16 (luồn dây điện) | m | 390 | 20000 | 7800000 | điện nước
87 | Ống nhựa PVC D20 (luồn dây điện) | m | 320 | 28000 | 8960000 | điện nước | 1
88 | Ống nhựa PVC D21 (Thoát nước điều hòa) | m | 21 | 10100 | 212100 | điện nước | 1
89 | Ống nhựa PVC D25 (luồn dây điện) | m | 51 | 40500 | 2065500 | điện nước
90 | Ống nhựa PVC D34 (Thoát nước điều hòa) | m | 41 | 20100 | 824100 | điện nước | 1
91 | Quạt hút mùi âm trần kt: 300x300 | cái | 6 | 550000 | 3300000 | điện nước
92 | Quạt treo tường | cái | 29 | 900000 | 26100000 | điện nước
93 | Que hàn | kg | 30 | 25000 | 750000 | que hàn
102 | Tấm thạch cao 9mm | m2 | 330 | 75000 | 24750000 | thạch cao | 1
103 | Tiren + Ecu 6 | bộ | 370 | 4000 | 1480000 | thạch cao | 1
108 | Thép tròn D<=10mm | kg | 190 | 15530 | 2950700 | thép tròn | 1
109 | Thép tròn D<=18mm | kg | 1030 | 15530 | 15995900 | thép tròn | 1
111 | Xi măng PCB30 | kg | 25000 | 1477 | 36925000 | xm | 1
5 | Hít chân cửa | bộ | 12 | 125000 | 1500000 | cửa | 1
6 | Sản xuất, láp dựng vách ngăn compact HPL 12mm | m2 | 10 | 1250000 | 12500000 | cửa
7 | Sản xuất, lắp dựng lan can hành lang inox 304 | kg | 451.182 | 150000 | 67677300 | inox | 1
11 | Đèn LED dây | m | 140 | 96000 | 13440000 | điện nước
12 | Đế âm bắt ổ cắm + công tắc | cái | 60 | 27300 | 1638000 | điện nước
15 | SWITCH 08 PORT RJ45 10/100/1000Mbps + 2 cổng SFP | cái | 3 | 2900000 | 8700000 | bộ wifi | 1
21 | Đèn Led 100W | bộ | 3 | 3286340 | 9859020 | điện nước
22 | Cần đèn Led 100w D60 dài 2m | bộ | 3 | 1157000 | 3471000 | điện nước
25 | Bơm áp lực | cái | 1 | 3500000 | 3500000 | máy bơm
27 | Cầu chắn rác inox thu nước mái | cái | 4 | 260000 | 1040000 | inox | 1
28 | Đai giữ, ốc vít | bộ | 12 | 10000 | 120000 | điện nước
29 | bể inox | bộ | 1 | 2500000 | 2500000 | điện nước
30 | Sản xuất, lắp dựng mái cầu thang nối bằng tấm aluminium | m2 | 45 | 1150000 | 51750000 | cửa
31 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 10A-250V-ICU=4,5KA | cái | 4 | 48000 | 192000 | điện nước | 1
32 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 16A-250V-ICU=4,5KA | cái | 10 | 48000 | 480000 | điện nước | 1
33 | Aptomat MCB 1 pha 1 cực 20A-250V-ICU=4,5KA | cái | 6 | 48000 | 288000 | điện nước | 1
34 | Aptomat MCB 1 pha 2 cực 100A-250V-ICU=10KA | cái | 1 | 105600 | 105600 | điện nước | 1
35 | Aptomat MCB 1 pha 2 cực 63A-250V-ICU=6KA | cái | 6 | 155000 | 930000 | điện nước | 1
36 | Aptomat MCCB 3 pha 3 cực 75A-450V-ICU=22KA | cái | 1 | 662000 | 662000 | điện nước | 1
40 | Bình nóng lạnh | bộ | 1 | 2400000 | 2400000 | điện nước | 1
41 | Bộ chậu rửa âm bàn | bộ | 2 | 890000 | 1780000 | điện nước
45 | Cáp điện CXV 2x10mm2 | m | 125 | 83359 | 10419875 | điện nước
47 | Cáp điện CXV 4x25mm2 | m | 51 | 383399 | 19553349 | điện nước
48 | Cát | m3 | 3 | 190000 | 570000 | cát | 1
53 | Cần đèn D60, L <=2,8m (mạ kẽm) | bộ | 3 | 1512165 | 4536495 | điện nước
54 | Cây chống | cây | 20 | 32000 | 640000 | gỗ | 1
56 | Cọc tre >2,5m | m | 1000 | 6000 | 6000000 | cọc tre | 1 | 15000
57 | côn PVC d=34/25 | cái | 4 | 3545 | 14180 | điện nước | 1
58 | côn PVC d=34/75 | cái | 5 | 6454 | 32270 | điện nước | 1
59 | côn PVC d=75/110 | cái | 1 | 30909 | 30909 | điện nước | 1
61 | Côn thu 34/21 | cái | 6 | 14887 | 89322 | điện nước | 1
62 | Công tắc 1 hạt+mặt | cái | 4 | 27000 | 108000 | điện nước | 1
63 | Công tắc 2 hạt+mặt | cái | 4 | 54000 | 216000 | điện nước | 1
64 | Công tắc 4 hạt+mặt | cái | 3 | 108000 | 324000 | điện nước | 1
66 | Cút | cái | 4 | 6500 | 26000 | điện nước | 1
67 | Cút nhựa PVC D21 | cái | 12 | 5900 | 70800 | điện nước | 1
68 | Cút nhựa PVC D34 | cái | 8 | 14887 | 119096 | điện nước | 1
69 | Cút PPR d=10mm | cái | 10 | 2364 | 23640 | điện nước | 1
70 | Cút PPR d=25mm | cái | 20 | 2364 | 47280 | điện nước | 1
71 | cút PVC d=110mm | cái | 12 | 30909 | 370908 | điện nước | 1
72 | cút PVC d=125mm | cái | 4 | 30909 | 123636 | điện nước | 1
73 | Cút PVC d20mm | cái | 22 | 3545 | 77990 | điện nước | 1
74 | Chao chụp | bộ | 16 | 5000 | 80000 | điện nước
75 | Chậu tiểu nam | bộ | 2 | 1240000 | 2480000 | điện nước
76 | Chậu xí bệt | bộ | 2 | 3410000 | 6820000 | điện nước | 1
77 | Chếch 135 uPVC d=125mm | cái | 2 | 15454 | 30908 | điện nước
79 | Chóa đèn cao áp ở độ cao <=12m | bộ | 3 | 1250000 | 3750000 | điện nước
80 | Dây điện 2CV (1x1,5)mm2 | m | 910 | 7818 | 7114380 | điện nước | 1
82 | Dây điện 2CV (1x4)mm2 | m | 175 | 18091 | 3165925 | điện nước
83 | Dây điện CXV (2x4)mm2 | m | 202 | 38182 | 7712764 | điện nước
84 | Dây tiếp địa 1x10mm2 | m | 125 | 38818 | 4852250 | điện nước
90 | Đá 2x4 | m3 | 4.5 | 360000 | 1620000 | cát | 1
93 | Đầu nối thẳng PPR D25mm dày 4,2mm | cái | 8 | 24909 | 199272 | điện nước
94 | Đèn LED downlight đôi 2x12W-220V | bộ | 48 | 450000 | 21600000 | điện nước
95 | Đèn LED ốp trần D270 12W-220V | bộ | 31 | 350000 | 10850000 | điện nước
96 | Đèn LED tuýp đôi 2x18W-220V | bộ | 4 | 364000 | 1456000 | điện nước
97 | Đèn trang trí âm trần | bộ | 27 | 370000 | 9990000 | điện nước
99 | Gạch bê tông (10,5x6x22)cm | viên | 26000 | 1450 | 37700000 | gạch | 1
102 | Gạch lát chống trơn 300x300mm | m2 | 12.8987 | 105908 | 1366074.4605 | gạch | 1
103 | Gạch ốp tường 300x600mm | m2 | 44.3662 | 184500 | 8185567.59 | gạch | 1
108 | Gương soi | cái | 2 | 500000 | 1000000 | điện nước
109 | Giáo thép | kg | 35 | 20000 | 700000 | điện nước
110 | Giấy ráp | m2 | 30 | 30000 | 900000 | điện nước
111 | Hộp điện phòng 8-12 module | cái | 3 | 345800 | 1037400 | điện nước
112 | Hộp đựng giấy inox | cái | 2 | 50000 | 100000 | điện nước
113 | Hộp nối dây 110x110x70 | cái | 40 | 20000 | 800000 | điện nước | 1
114 | Hộp nối nhựa ( ga cáp) 150x150x70 | cái | 10 | 41000 | 410000 | điện nước | 1
115 | Hộp và bóng đèn 1,2m (1 bóng) | bộ | 4 | 182000 | 728000 | điện nước
118 | Màng bitum | m2 | 170 | 150000 | 25500000 | chống thấm | 1
119 | Mũi khoan hợp kim d24mm | cái | 1.2 | 125000 | 150000 | điện nước
120 | Mũi khoan hợp kim d80mm | cái | 0.36 | 135000 | 48600 | điện nước
121 | nút bịt d=25mm | cái | 16 | 2000 | 32000 | điện nước
123 | Nhựa bi tum số 4 | kg | 220 | 16500 | 3630000 | chống thấm | 1
125 | Ổ cắm ba | cái | 26 | 59900 | 1557400 | điện nước | 1
126 | Ổ cắm đôi | cái | 3 | 59900 | 179700 | điện nước | 1
127 | Ổ cắm đơn | cái | 24 | 31000 | 744000 | điện nước | 1
134 | Ống ghen cứng chống cháy PVC D20 | m | 102 | 28000 | 2856000 | điện nước
135 | Ống nhựa PPR D25mm dày 4,2mm | m | 45.225 | 45636 | 2063888.1 | điện nước
136 | Ống nhựa PVC D16 (luồn dây điện) | m | 459 | 20000 | 9180000 | điện nước | 1
137 | Ống nhựa PVC D20 (luồn dây điện) | m | 239.7 | 28000 | 6711600 | điện nước
138 | Ống nhựa PVC D21 (Thoát nước điều hòa) | m | 25.25 | 10100 | 255025 | điện nước
139 | Ống nhựa PVC D32 (luồn dây điện) | m | 122.4 | 82000 | 10036800 | điện nước
140 | Ống nhựa PVC D34 (Thoát nước điều hòa) | m | 35.35 | 20100 | 710535 | điện nước
141 | ống uPVC-PN8 d=110mm | m | 25.856 | 124800 | 3226828.8 | điện nước | 1
142 | ống uPVC-PN8 d=125mm | m | 14.14 | 145500 | 2057370 | điện nước | 1
143 | ống uPVC-PN8 d=34mm | m | 3.03 | 11800 | 35754 | điện nước | 1
144 | ống uPVC-PN8 d=48mm | m | 10.1 | 23700 | 239370 | điện nước
145 | ống uPVC-PN8 d=75mm | m | 20.2 | 55500 | 1121100 | điện nước | 1
146 | Quạt hút mùi gắn tường kt: 300x300 | cái | 2 | 550000 | 1100000 | điện nước
151 | Ren trong D25 | cái | 8 | 8364 | 66912 | điện nước
161 | Tê PPR d=20mm | cái | 9 | 24364 | 219276 | điện nước
163 | Tê PPR d=32mm | cái | 3 | 2364 | 7092 | điện nước
164 | tê PVC d=125mm | cái | 1 | 30909 | 30909 | điện nước
165 | tê PVC d=75mm | cái | 1 | 3454 | 3454 | điện nước
173 | Thép tròn D>10mm | kg | 162.18 | 15530 | 2518655.4 | thép tròn | 1
175 | van khóa D25 | cái | 1 | 150000 | 150000 | điện nước
177 | Vòi rửa 1 vòi | bộ | 6 | 580000 | 3480000 | điện nước
179 | Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen | bộ | 1 | 1430000 | 1430000 | điện nước
185 | Y34 | m | 450 | 8636 | 3886200 | điện nước
7 | Cấp phối đá dăm | m3 | 4 | 290000 | 1160000 | cát | 1
10 | Dây thép | kg | 10 | 22000 | 220000 | dây thép
13 | Đá 4x6 | m3 | 3.5 | 310000 | 1085000 | cát | 1
14 | Đá granít kim sa màu đen | m2 | 3 | 1800000 | 5400000 | đá granit
16 | Đinh | kg | 20 | 24000 | 480000 | thép tròn
18 | Gạch Terrazzo | m2 | 10.5737 | 70000 | 740158.3 | gạch
21 | Gỗ ván | m3 | 3 | 4300000 | 12900000 | gỗ | 1
23 | Keo dán đá granít | kg | 15 | 118000 | 1770000 | đá granit
27 | Sơn lót ngoại thất | lít | 300 | 130000 | 39000000 | sơn | 1
28 | Sơn phủ ngoại thất | lít | 500 | 180000 | 90000000 | sơn | 1
29 | Thép các loại | kg | 2550 | 15530 | 39601500 | thép | 1
327192477.1
30 | Sản xuất, lắp dựng mái cầu thang nối bằng tấm aluminium | m2 | 45 | 1150000 | 51750000
[5 empty] | 64250000 |  |  | 142836000
| K360 | Thùng | 5 | 3800000 | 19000000 |  |  | 172624376
| K871 | Thùng | 26 | 2865000 | 74490000 |  |  | 60128916
| K209 | Thùng 4kg | 10 | 515000 | 5150000 |  |  | 452696547
| K5500 gold - KV 562OW | 20kg/ thùng | 4 | 2462000 | 9848000
[5 empty] | 0 |  |  | 40115000
239255255
63380000
390333225
0

## vat tu thieu
Công ty TNHH vận tả & xây dựng Minh Tiến
Địa chỉ: Thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
MST: 0200935233
Gmail: phuongdt2306@gmail.com
Vật tư thiếu CT sửa chữa TTCT quận Ngô Quyền
Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Giá H.T (đ) | Thành tiền (đ)
Tủ điện tôn sơn tĩnh điện dày 2mm (vật liệu phụ) kt: 400x300x210 | Tủ | 2 | 650000 | 1300000 | điện
Băng cuốn bảo ôn | cuộn | 45 | 15000 | 675000 | điện
Cáp điện CXV 2x16mm2 | m | 51 | 150000 | 7650000 | điện
Cáp điện CXV 4x16mm2 | m | 85 | 250000 | 21250000 | điện
Côn thu 34/21 | cái | 6 | 15000 | 90000 | điện nước
Dây điện 2CV (1x2,5)mm2 | m | 900 | 15000 | 13500000 | điện
Dây tiếp địa 1x2.5mm2 | m | 350 | 15000 | 5250000 | điện
Dây tiếp địa 1x4mm2 | m | 250 | 20000 | 5000000 | điện
Dây tiếp địa 1x6mm2 | m | 52 | 30000 | 1560000 | điện
Dây tiếp địa thép D12 mạ kẽm | kg | 18 | 31500 | 567000 | điện
Đèn LED âm trần kt: 100x1200 36W-220V | bộ | 4 | 500000 | 2000000 | điện
Đèn LED downlight âm trần 12W-220V | bộ | 70 | 180000 | 12600000 | điện
Đèn LED PANEL âm trần kt: 300x1200 40W-220V | bộ | 4 | 950000 | 3800000 | điện
Giấy ráp | m2 | 15 | 30000 | 450000 | điện nước
Hộp điện phòng 4-8 module | cái | 5 | 300000 | 1500000 | điện
Hộp nối dây 110x110x70 | cái | 50 | 20000 | 1000000 | điện
Hộp nối nhựa ( ga cáp) 150x150x70 | cái | 10 | 41000 | 410000 | điện
Mũi khoan hợp kim d24mm | cái | 1.2 | 125000 | 150000 | điện
Ổ cắm đơn | cái | 5 | 31000 | 155000 | điện
ống cách nhiệt xốp D12,7mm | m | 180 | 9500 | 1710000 | điện nước
ống cách nhiệt xốp D6,4mm | m | 180 | 8500 | 1530000 | điện nước
Ống đồng D12,7mm | m | 200 | 87800 | 17560000 | điện
Ống đồng D6,4mm | m | 200 | 74000 | 14800000 | điện
Ống gen cứng D16 | m | 400 | 20000 | 8000000 | điện
Ống nhựa PVC D16 (luồn dây điện) | m | 390 | 20000 | 7800000 | điện nước
Ống nhựa PVC D25 (luồn dây điện) | m | 51 | 40500 | 2065500 | điện nước
Quạt hút mùi âm trần kt: 300x300 | cái | 6 | 550000 | 3300000 | điện
Quạt treo tường | cái | 29 | 900000 | 26100000 | điện
Đèn LED dây | m | 140 | 96000 | 13440000 | điện
Đế âm bắt ổ cắm + công tắc | cái | 60 | 27300 | 1638000 | điện
Đèn Led 100W | bộ | 3 | 3500000 | 10500000 | điện
Cần đèn Led 100w D60 dài 2m | bộ | 3 | 1500000 | 4500000 | điện
Đai giữ, ốc vít | bộ | 12 | 10000 | 120000 | điện
bể inox | bộ | 1 | 3000000 | 3000000 | điện nước
Bộ chậu rửa âm bàn | bộ | 2 | 890000 | 1780000 | điện nước
Cáp điện CXV 2x10mm2 | m | 125 | 85000 | 10625000 | điện
Cáp điện CXV 4x25mm2 | m | 51 | 400000 | 20400000 | điện
Cần đèn D60, L <=2,8m (mạ kẽm) | bộ | 3 | 1750000 | 5250000 | điện
Chao chụp | bộ | 16 | 5000 | 80000 | điện nước
Chậu tiểu nam | bộ | 2 | 1240000 | 2480000 | điện nước
Chếch 135 uPVC d=125mm | cái | 2 | 15000 | 30000 | điện nước
Chóa đèn cao áp ở độ cao <=12m | bộ | 3 | 1250000 | 3750000 | điện
Dây điện 2CV (1x4)mm2 | m | 175 | 20000 | 3500000 | điện
Dây điện CXV (2x4)mm2 | m | 202 | 40000 | 8080000 | điện
Dây tiếp địa 1x10mm2 | m | 125 | 40000 | 5000000 | điện
Đầu nối thẳng PPR D25mm dày 4,2mm | cái | 8 | 30000 | 240000 | điện nước
Đèn LED downlight đôi 2x12W-220V | bộ | 48 | 450000 | 21600000 | điện
Đèn LED ốp trần D270 12W-220V | bộ | 31 | 350000 | 10850000 | điện
Đèn LED tuýp đôi 2x18W-220V | bộ | 4 | 364000 | 1456000 | điện
Đèn trang trí âm trần | bộ | 27 | 370000 | 9990000 | điện
Gương soi | cái | 2 | 500000 | 1000000 | điện nước
Giáo thép | kg | 35 | 20000 | 700000 | điện nước
Giấy ráp | m2 | 30 | 30000 | 900000 | điện nước
Hộp điện phòng 8-12 module | cái | 3 | 345800 | 1037400 | điện
Hộp đựng giấy inox | cái | 2 | 50000 | 100000 | điện nước
Hộp và bóng đèn 1,2m (1 bóng) | bộ | 4 | 182000 | 728000 | điện
Mũi khoan hợp kim d24mm | cái | 1.2 | 125000 | 150000 | điện nước
Mũi khoan hợp kim d80mm | cái | 1 | 135000 | 135000 | điện nước
nút bịt d=25mm | cái | 16 | 2000 | 32000 | điện nước
Ống ghen cứng chống cháy PVC D20 | m | 102 | 28000 | 2856000 | điện nước
Ống nhựa PPR D25mm dày 4,2mm | m | 50 | 50000 | 2500000 | điện
Ống nhựa PVC D20 (luồn dây điện) | m | 250 | 28000 | 7000000 | điện
Ống nhựa PVC D21 (Thoát nước điều hòa) | m | 30 | 10100 | 303000 | điện
Ống nhựa PVC D32 (luồn dây điện) | m | 125 | 82000 | 10250000 | điện
Ống nhựa PVC D34 (Thoát nước điều hòa) | m | 40 | 20100 | 804000 | điện
ống uPVC-PN8 d=48mm | m | 12 | 23700 | 284400 | điện nước
Quạt hút mùi gắn tường kt: 300x300 | cái | 2 | 550000 | 1100000 | điện
Ren trong D25 | cái | 8 | 9000 | 72000 | điện nước
Tê PPR d=20mm | cái | 9 | 25000 | 225000 | điện nước
Tê PPR d=32mm | cái | 3 | 3000 | 9000 | điện nước
tê PVC d=125mm | cái | 1 | 30000 | 30000 | điện nước
tê PVC d=75mm | cái | 1 | 5000 | 5000 | điện nước
van khóa D25 | cái | 1 | 150000 | 150000 | điện nước
Vòi rửa 1 vòi | bộ | 6 | 580000 | 3480000 | điện nước
Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen | bộ | 1 | 1430000 | 1430000 | điện nước
Y34 | m | 450 | 10000 | 4500000 | điện nước
339862300
Sản xuất, láp dựng vách ngăn compact HPL 12mm | m2 | 10 | 1250000 | 12500000 | vách compact
Sản xuất, lắp dựng mái cầu thang nối bằng tấm aluminium | m2 | 45 | 1150000 | 51750000 | tấm aluminium
64250000
Đá granít tự nhiên | m2 | 5 | 1200000 | 6000000 | đá granit
Đá granít kim sa màu đen | m2 | 3 | 1800000 | 5400000 | đá granit
Keo dán đá granít | kg | 15 | 118000 | 1770000 | đá granit
13170000
Tong |  |  |  | 417282300