## Sheet4
ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Hợp đồng số 07.01/2025/HĐKT ngày 07 tháng 01 năm 2025)
Công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, nâng cấp, cải tạo đường trục thôn lạng côn ( Đoạn từ nhà ông Cảnh đến nhà bà Nhẫn, bà Bím đến nhà Ông Kinh.)
STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng |  | Thành tiền (đ)
1 | Lắp dựng cột đèn chiếu sáng rời cần đơn cao 6m dày 3.0mm | cột | 23 | 455300 | 10471900
2 | Lắp dựng cần đèn cao 2m vươn 1,5m | cần đèn | 23 | 210100 | 4832300
3 | Đèn đường led công suất 80w | bộ | 23 | 83900 | 1929700
4 | Rải cáp ngầm CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC (3x16+1x10)mm2 | 100m | 8.2314 | 316200 | 2602768.68
5 | Dây đồng trần M10 | m | 797.64 | 9700 | 7737108
6 | Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn, dây 3x1.5mm2 | 100m | 2.07 | 419500 | 868365
7 | Luồn cáp ngầm cửa cột | đầu cáp | 46 | 42000 | 1932000
8 | Lắp bảng điện cửa cột | bảng | 23 | 29600 | 680800
9 | Lắp cửa cột | cửa | 23 | 64600 | 1485800
10 | Ép đầu cốt, tiết diện cáp ≤25mm2 | 10 đầu cốt | 20 | 81000 | 1620000
11 | Đầu cốt M16 + M10 | cái | 200 | 17500 | 3500000
12 | Đào móng hào cáp bằng máy đào 0,5m3, đất cấp II | 100m3 | 2.4552 | 1395300 | 3425740.56
13 | Bảo vệ cáp ngầm, rải lưới ni lông | 100m2 | 2.728 | 136300 | 371826.4
14 | Lưới nilon báo hiệu cáp | m2 | 272.8 | 11700 | 3191760
15 | Bảo vệ cáp ngầm, xếp gạch chỉ | 1000 viên | 6.138 | 1090100 | 6691033.8
18 | Bảo vệ cáp ngầm, rải cát đệm | m3 | 86.614 | 136300 | 11805488.2
19 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 (đất tận dụng) | 100m3 | 1.2276 | 1686900 | 2070838.44
22 | Lắp đặt Cọc tiếp địa L63x63x6x2500 + râu + cờ | bộ | 25 | 100100 | 2502500
23 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II | m3 | 4.2 | 324300 | 1362060
24 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | m3 | 4.2 | 152700 | 641340
25 | Lắp đặt Cọc tiếp địa L63x63x6x2500 + râu + cờ | bộ | 3 | 100100 | 300300
26 | Đào xúc đất bằng thủ công, đất cấp II | m3 | 0.504 | 169000 | 85176
27 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | m3 | 0.504 | 152700 | 76960.8
28 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II | m3 | 11.661 | 324300 | 3781662.3
29 | Khung móng cột chiếu sáng M24x300x300x600 | cái | 23 | 704200 | 16196600
31 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.4554 | 9581900 | 4363597.26
32 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 8.97 | 362900 | 3255213
33 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 (đất tận dụng) | 100m3 | 0.0264 | 1686900 | 44534.16
37 | Viên sứ báo cáp (20m/ viên) | viên | 33 | 17500 | 577500
38 | Lắp đặt ống nhựa bảo vệ cáp, đường kính D65/50 | 100m | 8.07 | 4842600 | 39079782
39 | Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ | tủ | 1 | 493700 | 493700
40 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu <= 1m, đất cấp II | m3 | 0.6552 | 209900 | 137526.48
41 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.063 | 315700 | 19889.1
42 | Khung móng tủ điện M24x300x400x750 | cái | 1 | 639000 | 639000
43 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.042 | 9581900 | 402439.8
44 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 0.21 | 362900 | 76209
45 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 (đất tận dụng) | 100m3 | 0.0036 | 1686900 | 6072.84
| Cộng trước thuế |  |  |  | 139259491.82
| Thuế GTGT |  |  |  | 11140759.3456
| Tổng cộng |  |  |  | 150400251.1656
Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu bốn trăm ngàn hai trăm năm mốt đồng chẵn./.
ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký tên, đóng dấu) |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký tên, đóng dấu)