## KL Định Sơn
BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG
Kèm theo Hợp đồng số: 15.04/2025/HĐKT/NH-ĐS ngày 15 tháng 04 năm 2025
STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ)
| Cần đèn | bộ | 48
1 | Cần đèn chiếu sáng | cần đèn | 1 | 228584.4123 | 10972051.7914
| TỔNG CỘNG: Cần đèn |  |  |  | 10972051.7914
| Tiếp địa bảo vệ | bộ | 50
3 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.036 | 591722.7061 | 1065100.8709
4 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.003 | 1392105.5243 | 208815.8286
5 | Đóng cọc chống sét | cọc | 1 | 114292.2062 | 5714610.308
6 | Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm | 100kg | 0.062 | 284947.7796 | 883338.1168
8 | Lắp đặt ống PVC | 10m | 0.3 | 618584.9208 | 9278773.812
9 | Đắp đất tiếp địa | m3 | 0.36 | 174402.4818 | 3139244.6723
| TỔNG CỘNG: Tiếp địa bảo vệ |  |  |  | 20289883.6086
| Tiếp địa lặp lại | bộ | 6
11 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.036 | 591722.7061 | 127812.1045
12 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.003 | 1392105.5243 | 25057.8994
13 | Đóng cọc chống sét | cọc | 1 | 114292.2062 | 685753.237
14 | Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm | 100kg | 0.062 | 284947.7796 | 106000.574
18 | Lắp đặt ống PVC | 10m | 0.3 | 618584.9208 | 1113452.8574
19 | Đắp đất tiếp địa | m3 | 0.36 | 174402.4818 | 376709.3607
| TỔNG CỘNG: Tiếp địa lặp lại |  |  |  | 2434786.033
| Dây dẫn + thiết bị, vật tư | 0 | 0
21 | Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn | 100m | 1.5 | 479289.8968 | 718934.8452
22 | Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao của tủ điện < 2m | tủ | 2 | 564087.3401 | 1128174.6802
24 | Lắp chóa đèn, đèn cao áp ở độ cao <=12m | bộ | 48 | 95857.9794 | 4601183.0093
26 | Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2 | 100m | 18.275 | 361310.8453 | 6602955.6975
34 | Đầu cốt AM35-16 | đầu cáp | 8 | 73736.9072 | 589895.2576
| TỔNG CỘNG: Dây dẫn + thiết bị, vật tư |  |  |  | 25759595.8845
| TỔNG HẠNG MỤC |  |  |  | 57021531.2844
TUYẾN 5.5M- TUYẾN III.2
| Móng MT8 | móng | 23
1 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150 | m3 | 1.04 | 414657.0057 | 9918595.5755
2 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.17 | 360717.883 | 1410406.9224
3 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.058 | 10949930.7192 | 14607207.5794
4 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.349 | 591722.7061 | 4749758.1617
5 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.031 | 1392105.5243 | 992571.2388
6 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.023 | 2220517.3128 | 1174653.6585
| TỔNG CỘNG: Móng MT8 |  |  |  | 32853193.1363
| Cần đèn | bộ | 22
9 | Cần đèn chiếu sáng | cần đèn | 1 | 228584.4123 | 5028857.071
| TỔNG CỘNG: Cần đèn |  |  |  | 5028857.071
| Tiếp địa bảo vệ | bộ | 23
11 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.036 | 591722.7061 | 489946.4006
12 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.003 | 1392105.5243 | 96055.2812
13 | Đóng cọc chống sét | cọc | 0.1 | 114292.2062 | 262872.0742
14 | Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm | 100kg | 0.062 | 284947.7796 | 406335.5337
16 | Lắp đặt ống PVC | 10m | 0.3 | 618584.9208 | 4268235.9535
17 | Đắp đất tiếp địa | m3 | 0.36 | 174402.4818 | 1444052.5492
| TỔNG CỘNG: Tiếp địa bảo vệ |  |  |  | 6967497.7924
| Tiếp địa lặp lại | bộ | 3
19 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.036 | 591722.7061 | 63906.0523
20 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.003 | 1392105.5243 | 12528.9497
21 | Đóng cọc chống sét | cọc | 0.1 | 114292.2062 | 34287.6618
22 | Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm | 100kg | 0.062 | 251689.4952 | 46814.2461
26 | Lắp đặt ống PVC | 10m | 0.3 | 541021.2342 | 486919.1108
27 | Đắp đất tiếp địa | m3 | 0.36 | 174402.4818 | 188354.6803
| TỔNG CỘNG: Tiếp địa lặp lại |  |  |  | 832810.7011
| Dây dẫn, thiết bị | 0 | 0
29 | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột 8m | cột | 23 | 1580000 | 36340000
31 | Luồn dây từ cáp treo lên đèn | 100m | 0.69 | 600955.7937 | 414659.4976
32 | Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao của tủ điện >= 2m | tủ | 1 | 564087.3401 | 564087.3401
34 | Lắp choá đèn ở độ cao <=12m . | bộ | 22 | 95857.9794 | 2108875.5459
36 | Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2 | 100m | 6.75 | 361310.8453 | 2438848.2056
42 | Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 16mm2 | 10 đầu cốt | 0.4 | 89736.6659 | 35894.6664
| TỔNG CỘNG: Dây dẫn, thiết bị |  |  |  | 41902365.2556
| TỔNG HẠNG MỤC |  |  |  | 87584723.9566
TUYẾN 5.5M- TUYẾN III.3
| Dây dẫn, thiết bị | 0 | 0
28 | Cột PC.I-8-160-3.0 | cột | 23 | 0 | 0
29 | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột 8m | cột | 23 | 1580000 | 36340000
30 | Cáp 0.6kV - Cu/XLPE/PVC 3x1.5mm2 | m | 69 | 0 | 0
31 | Luồn dây từ cáp treo lên đèn | 100m | 0.69 | 600955.7937 | 414659.4976
32 | Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao của tủ điện >= 2m | tủ | 2 | 564087.3401 | 1128174.6802
33 | Bóng đèn LED 100W | bộ | 23 | 0 | 0
34 | Lắp choá đèn ở độ cao <=12m . | bộ | 23 | 95857.9794 | 2204733.5253
35 | Cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2 | m | 676.5 | 0 | 0
36 | Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2 | 100m | 6.765 | 361310.8453 | 2444267.8683
37 | Kẹp treo 16-25 | cái | 16 | 0 | 0
38 | Kẹp hãm 16-25 | cái | 12 | 0 | 0
39 | Tấm ốp + móc F16 | cái | 28 | 0 | 0
40 | Đai thép + khóa đai | cái | 56 | 0 | 0
41 | Đầu cốt đồng nhôm AM16 | cái | 8 | 0 | 0
42 | Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 16mm2 | 10 đầu cốt | 0.8 | 89736.6659 | 71789.3327
43 | Ghíp IPC | cái | 68 | 0 | 0
44 | Ghíp A70-95 | cái | 8 | 0 | 0
45 | Chi phí lắp đặt công tơ 3 pha | cái | 2 | 0 | 0
| TỔNG CỘNG: Dây dẫn, thiết bị |  |  |  | 42603624.9041
TUYẾN 3.5M - THÔN 2
| Móng MT8 | móng | 4
1 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150 | m3 | 1.04 | 414657.0057 | 1724973.1436
2 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.17 | 360717.883 | 245288.1604
3 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.058 | 10949930.7192 | 2540383.9269
4 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III | m3 | 3.494 | 470263.8348 | 6572407.3556
5 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.023 | 2220517.3128 | 204287.5928
| TỔNG CỘNG: Móng MT8 |  |  |  | 11287340.1792
| Cần đèn | bộ | 33
8 | Cần đèn chiếu sáng | cần đèn | 1 | 228584.4123 | 7543285.6066
| TỔNG CỘNG: Cần đèn |  |  |  | 7543285.6066
| Tiếp địa bảo vệ | bộ | 33
10 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.036 | 591722.7061 | 702966.5748
11 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.003 | 1392105.5243 | 137818.4469
12 | Đóng cọc chống sét | cọc | 0.1 | 114292.2062 | 377164.2803
13 | Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm | 100kg | 0.062 | 284947.7796 | 583003.1571
15 | Lắp đặt ống PVC | 10m | 0.3 | 618584.9208 | 6123990.7159
16 | Đắp đất tiếp địa | m3 | 0.36 | 174402.4818 | 2071901.4837
| TỔNG CỘNG: Tiếp địa bảo vệ |  |  |  | 9996844.6587
| Tiếp địa lặp lại | bộ | 5
18 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.036 | 591722.7061 | 106510.0871
19 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.003 | 1392105.5243 | 20881.5829
20 | Đóng cọc chống sét | cọc | 0.1 | 114292.2062 | 57146.1031
21 | Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm | 100kg | 0.062 | 284947.7796 | 88333.8117
25 | Lắp đặt ống PVC | 10m | 0.3 | 618584.9208 | 927877.3812
26 | Đắp đất tiếp địa | m3 | 0.36 | 174402.4818 | 313924.4672
| TỔNG CỘNG: Tiếp địa lặp lại |  |  |  | 1514673.4331
| Dây dẫn, thiết bị | 0 | 0
28 | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột 8m | cột | 4 | 1580000 | 6320000
30 | Luồn dây từ cáp treo lên đèn | 100m | 1.05 | 600955.7937 | 631003.5834
32 | Lắp choá đèn ở độ cao <=12m . | bộ | 33 | 95857.9794 | 3163313.3189
34 | Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2 | 100m | 11.116 | 361310.8453 | 4016331.3561
40 | Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 16mm2 | 10 đầu cốt | 0.4 | 89736.6659 | 35894.6664
| TỔNG CỘNG: Dây dẫn, thiết bị |  |  |  | 14166542.9247
| TỔNG HẠNG MỤC |  |  |  | 44508686.8024
TUYẾN 3.5M - THÔN 3
| Móng MT8 | móng | 5
1 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150 | m3 | 1.04 | 414657.0057 | 2156216.4295
2 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.17 | 360717.883 | 306610.2005
3 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.058 | 10949930.7192 | 3175479.9086
4 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III | m3 | 3.494 | 470263.8348 | 8215509.1945
5 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.023 | 2220517.3128 | 255359.491
| TỔNG CỘNG: Móng MT8 |  |  |  | 14109175.224
| Cần đèn | bộ | 19
8 | Cần đèn chiếu sáng | cần đèn | 1 | 228584.4123 | 4343103.8341
| TỔNG CỘNG: Cần đèn |  |  |  | 4343103.8341
| Tiếp địa bảo vệ | bộ | 19
10 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.036 | 591722.7061 | 404738.331
11 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.003 | 1392105.5243 | 79350.0149
12 | Đóng cọc chống sét | cọc | 0.1 | 114292.2062 | 217155.1917
13 | Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm | 100kg | 0.062 | 284947.7796 | 335668.4844
15 | Lắp đặt ống PVC | 10m | 0.3 | 618584.9208 | 3525934.0486
16 | Đắp đất tiếp địa | m3 | 0.36 | 174402.4818 | 1192912.9755
| TỔNG CỘNG: Tiếp địa bảo vệ |  |  |  | 5755759.0459
| Tiếp địa lặp lại | bộ | 3
18 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.036 | 591722.7061 | 63906.0523
19 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.003 | 1392105.5243 | 12528.9497
20 | Đóng cọc chống sét | cọc | 0.1 | 114292.2062 | 34287.6618
21 | Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm | 100kg | 0.062 | 284947.7796 | 53000.287
25 | Lắp đặt ống PVC | 10m | 0.3 | 618584.9208 | 556726.4287
26 | Đắp đất tiếp địa | m3 | 0.36 | 174402.4818 | 188354.6803
| TỔNG CỘNG: Tiếp địa lặp lại |  |  |  | 908804.0599
| Dây dẫn, thiết bị | 0 | 0
28 | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột 8m | cột | 5 | 1580000 | 7900000
30 | Luồn dây từ cáp treo lên đèn | 100m | 0.57 | 600955.7937 | 342544.8024
31 | Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao của tủ điện >= 2m | tủ | 1 | 564087.3401 | 564087.3401
33 | Lắp choá đèn ở độ cao <=12m . | bộ | 19 | 95857.9794 | 1821301.6078
35 | Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2 | 100m | 5.535 | 361310.8453 | 1999855.5286
41 | Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 16mm2 | 10 đầu cốt | 0.4 | 89736.6659 | 35894.6664
| TỔNG CỘNG: Dây dẫn, thiết bị |  |  |  | 12663683.9453
| TỔNG HẠNG MỤC |  |  |  | 37780526.1092
TUYẾN 3.5M - THÔN 9
| Móng MT8 | móng | 4
1 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150 | m3 | 1.04 | 414657.0057 | 1724973.1436
2 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.17 | 360717.883 | 245288.1604
3 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.058 | 10949930.7192 | 2540383.9269
4 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III | m3 | 3.494 | 470263.8348 | 6572407.3556
5 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.023 | 2220517.3128 | 204287.5928
| TỔNG CỘNG: Móng MT8 |  |  |  | 11287340.1792
| Cần đèn | bộ | 34
8 | Cần đèn chiếu sáng | cần đèn | 1 | 228584.4123 | 7771870.0189
| TỔNG CỘNG: Cần đèn |  |  |  | 7771870.0189
| Tiếp địa bảo vệ | bộ | 34
10 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.036 | 591722.7061 | 724268.5922
11 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.003 | 1392105.5243 | 141994.7635
12 | Đóng cọc chống sét | cọc | 0.1 | 114292.2062 | 388593.5009
13 | Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm | 100kg | 0.062 | 284947.7796 | 600669.9194
15 | Lắp đặt ống PVC | 10m | 0.3 | 618584.9208 | 6309566.1922
16 | Đắp đất tiếp địa | m3 | 0.36 | 174402.4818 | 2134686.3771
| TỔNG CỘNG: Tiếp địa bảo vệ |  |  |  | 10299779.3454
| Tiếp địa lặp lại | bộ | 5
18 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.036 | 591722.7061 | 106510.0871
19 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.003 | 1392105.5243 | 20881.5829
20 | Đóng cọc chống sét | cọc | 0.1 | 114292.2062 | 57146.1031
21 | Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm | 100kg | 0.062 | 284947.7796 | 88333.8117
25 | Lắp đặt ống PVC | 10m | 0.3 | 618584.9208 | 927877.3812
26 | Đắp đất tiếp địa | m3 | 0.36 | 174402.4818 | 313924.4672
| TỔNG CỘNG: Tiếp địa lặp lại |  |  |  | 1514673.4331
| Dây dẫn, thiết bị | 0 | 0
28 | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột 8m | cột | 4 | 1580000 | 6320000
30 | Luồn dây từ cáp treo lên đèn | 100m | 1.11 | 600955.7937 | 667060.931
31 | Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, độ cao của tủ điện >= 2m | tủ | 1 | 564087.3401 | 564087.3401
33 | Lắp choá đèn ở độ cao <=12m . | bộ | 34 | 95857.9794 | 3259171.2982
35 | Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2 | 100m | 10.476 | 361310.8453 | 3785092.4152
41 | Ép đầu cốt. Tiết diện cáp 16mm2 | 10 đầu cốt | 0.8 | 89736.6659 | 71789.3327
| TỔNG CỘNG: Dây dẫn, thiết bị |  |  |  | 14667201.3172
| TỔNG HẠNG MỤC |  |  |  | 45540864.2938
TUYẾN 3.5M - THÔN 10
| Móng MT8 | móng | 4
1 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150 | m3 | 1.04 | 414657.0057 | 1724973.1436
2 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | m3 | 0.17 | 360717.883 | 245288.1604
3 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.058 | 10949930.7192 | 2540383.9269
4 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III | m3 | 3.494 | 470263.8348 | 6572407.3556
5 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 100m3 | 0.023 | 2220517.3128 | 204287.5928
| TỔNG CỘNG: Móng MT8 |  |  |  | 11287340.1792
| Cần đèn | bộ | 39
8 | Cần đèn chiếu sáng | cần đèn | 1 | 228584.4123 | 8914792.0805
| TỔNG CỘNG: Cần đèn |  |  |  | 8914792.0805
| Tiếp địa bảo vệ | bộ | 39
10 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.036 | 591722.7061 | 830778.6793
11 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.003 | 1392105.5243 | 162876.3463
12 | Đóng cọc chống sét | cọc | 1 | 114292.2062 | 4457396.0402
13 | Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm | 100kg | 0.062 | 284947.7796 | 689003.7311
15 | Lắp đặt ống PVC | 10m | 0.3 | 618584.9208 | 7237443.5734
16 | Đắp đất tiếp địa | m3 | 0.36 | 174402.4818 | 2448610.8444
| TỔNG CỘNG: Tiếp địa bảo vệ |  |  |  | 15826109.2147
| Tiếp địa lặp lại | bộ | 7
18 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | m3 | 0.036 | 591722.7061 | 149114.1219
19 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 100m3 | 0.003 | 1392105.5243 | 29234.216
20 | Lắp đặt tiếp địa cho cột điện | bộ | 1 | 114292.2062 | 800045.4431
21 | Lắp dựng tiếp địa cột điện, ĐK fi 12-14mm | 100kg | 0.062 | 284947.7796 | 123667.3363
25 | Lắp đặt ống PVC | 10m | 0.3 | 618584.9208 | 1299028.3337
26 | Đắp đất tiếp địa | m3 | 0.36 | 174402.4818 | 439494.2541
| TỔNG CỘNG: Tiếp địa lặp lại |  |  |  | 2840583.7052
| Dây dẫn, thiết bị | 0 | 0
28 | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột bê tông chiều cao cột 8m | cột | 4 | 1580000 | 6320000
30 | Luồn dây từ cáp treo lên đèn | 100m | 1.32 | 600955.7937 | 793261.6477
32 | Lắp choá đèn ở độ cao <=12m . | bộ | 39 | 95857.9794 | 3738461.195
34 | Kéo cáp vặn xoắn LV-ABC-A 4x16mm2 | 100m | 13.457 | 361310.8453 | 4862160.0449
| TỔNG CỘNG: Dây dẫn, thiết bị |  |  |  | 15713882.8876
| TỔNG HẠNG MỤC |  |  |  | 54582708.0673
| TỔNG CÔNG TRÌNH |  |  |  | 369622665.4179
| THUẾ GTGT |  |  |  | 29569813.2334
| TỔNG CÔỘNG |  |  |  | 399192478
Bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín triệu một trăm chín hai ngàn bốn trăm bẩy mươi tám đồng chẵn./.