## NC
BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG (Kèm theo hợp đồng số: 09.07/2024/HĐKT/NH-ĐS)
Dự án : Nâng cấp, cải tạo tuyến đường lên Tháp Tường Long, Chùa Tháp, quận Đồ Sơn
HẠNG MỤC: ĐIỆN CHIẾU SÁNG
STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ)
Cột đèn chiếu sáng
1 | Lắp dựng cột đèn chiếu sáng liền cần đơn cao 6m vươn 1,5m | cột | 20 | 537861 | 10757220
2 | Đèn đường led công suất 80w | bộ | 20 | 87688 | 1753760
3 | Rải cáp ngầm CU/PVC/XLPE/DSTA/PVC (3x35+1x16)mm2 | 100m | 7.15 | 330518 | 2363203.7
4 | Dây đồng trần M10 | m | 660 | 10118 | 6677880
5 | Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn, dây 3x1.5mm2 | 100m | 1.2 | 438441 | 526129.2
6 | Luồn cáp ngầm cửa cột | đầu cáp | 40 | 43844 | 1753760
7 | Lắp bảng điện cửa cột | bảng | 20 | 30841 | 616820
8 | Lắp cửa cột | cửa | 20 | 67453 | 1349060
9 | Ép đầu cốt, tiết diện cáp 35mm2; 16mm2 | 10 đầu cốt | 16 | 63724 | 1019584
10 | Hào cáp chiếu sáng
11 | Đào móng hào cáp bằng máy đào 0,4m3, đất cấp II | 100m3 | 1.917 | 1458562 | 2796063.354
12 | Bảo vệ cáp ngầm, rải lưới ni lông | 100m2 | 2.13 | 142438 | 303392.94
13 | Bảo vệ cáp ngầm, xếp gạch chỉ | 1000 viên | 4.7925 | 1139501 | 5461058.5425
14 | Bảo vệ cáp ngầm, rải cát đệm | m3 | 67.6275 | 142438 | 9632725.845
15 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 (đất tận dụng) | 100m3 | 0.9585 | 1763379 | 1690198.7715
16 | Hào cáp chiếu sáng qua đường
17 | TIẾP ĐỊA BẢO VỆ
18 | Lắp đặt Cọc tiếp địa L63x63x6x2500 + râu + cờ | bộ | 22 | 104552 | 2300144
19 | Đào móng cọc tiếp địa, đất cấp II | m3 | 3.696 | 339002 | 1252951.392
20 | Đắp đất móng tiếp địa | m3 | 3.696 | 159531 | 589626.576
21 | TIẾP ĐỊA LẶP LẠI
22 | Lắp đặt Cọc tiếp địa L63x63x6x2500 + râu + cờ | bộ | 2 | 104552 | 209104
23 | Đào xúc đất bằng thủ công, đất cấp II | m3 | 0.336 | 176624 | 59345.664
24 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | m3 | 0.336 | 159531 | 53602.416
25 | MÓNG CỘT CHIẾU SÁNG
26 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II | m3 | 16.64 | 339002 | 5640993.28
27 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.64 | 10016717 | 6410698.88
28 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200 | m3 | 12.8 | 404550 | 5178240
29 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 (đất tận dụng) | 100m3 | 0.0384 | 1763379 | 67717.7536
30 | Lắp đặt ống nhựa bảo vệ cáp, đường kính HDPE D65/50 | 100m | 7.81 | 5062320 | 39536719.2
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 107999999.5146
Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng chẵn./.
ĐẠI DIỆN BÊN A |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN B