CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2025

## PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 01/PYC

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| Kính gửi: | Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng |

Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:

* Đối tượng nghiệm thu:

- Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

- Kiểm tra điều kiện khởi công

- Kiểm tra nhân lực, máy móc thiết bị của nhà thầu

* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2025

* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình

|  | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: 01/NTCV

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

- Kiểm tra điều kiện khởi công

- Kiểm tra nhân lực, máy móc thiết bị của nhà thầu

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |
| --- | --- |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| --- | --- |

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Hợp đồng thi công xây dựng số: 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 01/PYC ngày 30 tháng 10 năm 2025;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng

- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.

5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.

6. Kết luận nghiệm thu:

- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Tuấn Thành | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2025

## PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 02/PYC

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| Kính gửi: | Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng |

Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:

* Đối tượng nghiệm thu:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2025

* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình

|  | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: 02/NTCV

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |
| --- | --- |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| --- | --- |

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2025

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2025

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Hợp đồng thi công xây dựng số: 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 02/PYC ngày 10 tháng 11 năm 2025;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng

- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.

5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.

6. Kết luận nghiệm thu:

- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Tuấn Thành | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2025

## PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 03/PYC

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| Kính gửi: | Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng |

Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:

* Đối tượng nghiệm thu:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14

- Vận chuyển, lắp đặt đế, cống buy D600 trong khoảng từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14

* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2025

* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình

|  | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: 03/NTCV

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14

- Vận chuyển, lắp đặt đế, cống buy D600 trong khoảng từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |
| --- | --- |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| --- | --- |

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:  14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2025

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2025

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Hợp đồng thi công xây dựng số: 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 03/PYC ngày 25 tháng 11 năm 2025;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng

- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.

5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.

6. Kết luận nghiệm thu:

- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Tuấn Thành | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2025

## PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 04/PYC

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| Kính gửi: | Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng |

Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:

* Đối tượng nghiệm thu:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14

* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2025

* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình

|  | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: 04/NTCV

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |
| --- | --- |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| --- | --- |

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2025

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Hợp đồng thi công xây dựng số: 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 04/PYC ngày 09 tháng 12 năm 2025;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng

- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.

5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.

6. Kết luận nghiệm thu:

- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Tuấn Thành | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2025

## PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 05/PYC

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| Kính gửi: | Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng |

Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:

* Đối tượng nghiệm thu:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14

* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025

* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình

|  | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN SỐ: 05/NTCV

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 1 đến mặt cắt 14

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |
| --- | --- |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| --- | --- |

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:  14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Hợp đồng thi công xây dựng số: 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 05/PYC ngày 30 tháng 12 năm 2025;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng

- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.

5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.

6. Kết luận nghiệm thu:

- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Tuấn Thành | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2026

## PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 06/PYC

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| Kính gửi: | Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng |

Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:

* Đối tượng nghiệm thu:

- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2026

* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình

|  | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 06/NTCV

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Gia công, lắp dựng máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |
| --- | --- |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| --- | --- |

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:  14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2026

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Hợp đồng thi công xây dựng số: 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 06/PYC ngày 07 tháng 01 năm 2026;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng

- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.

5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.

6. Kết luận nghiệm thu:

- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Tuấn Thành | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2026

## PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 07/PYC

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| Kính gửi: | Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng |

Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:

* Đối tượng nghiệm thu:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 trong khoảng từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2026

* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình

|  | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 07/NTCV

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

- Vận chuyển, lắp đặt đế,  cống buy D600 trong khoảng từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |
| --- | --- |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| --- | --- |

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:  14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2026

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Hợp đồng thi công xây dựng số: 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 07/PYC ngày 09 tháng 01 năm 2026;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng

- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.

5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.

6. Kết luận nghiệm thu:

- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Tuấn Thành | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2026

## PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 08/PYC

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| Kính gửi: | Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng |

Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:

* Đối tượng nghiệm thu:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2026

* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình

|  | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 08/NTCV

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Đắp bờ kênh bằng máy từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |
| --- | --- |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| --- | --- |

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Hợp đồng thi công xây dựng số: 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 08/PYC ngày 19 tháng 01 năm 2026;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng

- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.

5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.

6. Kết luận nghiệm thu:

- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Tuấn Thành | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2026

## PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 09/PYC

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| Kính gửi: | Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng |

Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:

* Đối tượng nghiệm thu:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2026

* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình

|  | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 09/NTCV

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Đắp bờ kênh bằng thủ công từ mặt cắt 14 đến mặt cắt B

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |
| --- | --- |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| --- | --- |

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2026

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2026

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Hợp đồng thi công xây dựng số: 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 09/PYC ngày 03 tháng 02 năm 2026;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng

- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.

5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.

6. Kết luận nghiệm thu:

- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Tuấn Thành | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |