BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG

(KL QUYẾT TOÁN)

# Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh

| STT | Tên công tác | ĐVT | Khối lượng theo HĐ | Khối lượng thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 37,7189 | 37,7189 |
| 2 | Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3 | m3 | 195,260 | 195,260 |
| 3 | Đắp bờ bao khu vực ĐBSCL bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3, 1 máy đào - độ chặt yêu cầu K=0,85 | 100m3 | 37,0988 | 37,0988 |
| 4 | Pông tông phục vụ thi công | ca | 16,0 | 12,0 |
| 5 | Cần trục ô tô 10T vận chuyển tấm chống lầy đến và đi khỏi công trường | ca | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Dọn mặt bằng thi công | 100m2 | 44,4450 | 44,4450 |
| 7 | Tôn chống lầy (KH 10%) | kg | 2.261,0 | 2.261,0 |
| 8 | Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy | công | 2,0 | 2,0 |
| 9 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m, đường kính D600 | đoạn ống | 32,0 | 32,0 |
| 10 | Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính <=600mm | cái | 32,0 | 32,0 |
| 11 | Nhân công vận chuyển ống buy D600 cự ly 200m | công | 16,0 | 10,0 |
| 12 | Gia công và lắp dựng máng inox 304 | kg | 80,550 | 80,550 |
| 13 | Gia công, lắp dựng thép hộp mạ kẽm đỡ máng | kg | 91,050 | 91,050 |

| ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |