CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN XÁC NHẬN HIỆN TRƯỜNG
(Số: 01/BB-XNHT-ĐS)
Về việc phát sinh khối lượng
Kiến Hưng, ngày 15 tháng 6 năm 2025
Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2025, tại tuyến đường từ ngã ba Đầu Núi về Kiến Quốc (thuộc công trình: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy), chúng tôi gồm các thành phần sau đã tiến hành kiểm tra thực tế và lập biên bản xác nhận hiện trường:
1. Thành phần tham gia:
a. Đại diện Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng
· Ông: Đỗ Đức Úy  				Chức vụ: Chủ tịch
b. Đại diện Tư vấn Quản lý dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Sao Vàng Hải Phòng
· Ông: Nguyễn Triều Dương 		Chức vụ: Giám đốc
· Ông: Vũ Quang Chinh 			Chức vụ: Cán bộ
c. Đại diện Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công trình Xây dựng Hải Phòng
· Ông: Nguyễn Hữu Hiệp 			Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
· Bà: Nguyễn Phương Nga 			Chức vụ: Chủ trì thiết kế
d. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công trình Xây dựng Hải Phòng
· Ông: Nguyễn Hữu Hiệp			Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
· Ông: Ngô Duy Hải				Chức vụ: Giám sát viên
e. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
· Ông: Nguyễn Sĩ Sơn 			Chức vụ: Giám đốc
· Ông: Nguyễn Sỹ Hai			Chức vụ: Kỹ thuật thi công
2. Nội dung xác nhận:
a. Tên công trình: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy.
b. Địa điểm: Tại tuyến đường từ ngã ba Đầu Núi về Kiến Quốc.
c. Diễn biến: Trong quá trình thực hiện công tác thi công lắp đặt, kiểm tra tổng thể hệ thống điện chiếu sáng theo Hợp đồng thi công xây dựng số 13.6/2025/HĐTCXD/ĐS-KH ngày 13/06/2025, các bên đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng hiện trạng các bóng đèn chiếu sáng trên toàn tuyến, đặc biệt tại khu vực nêu trên.
d. Xác định khối lượng phát sinh: Qua kiểm tra thực tế, các bên thống nhất xác nhận phát hiện thêm 06 (sáu) bộ bóng đèn LED 120W bị hư hỏng hoàn toàn (cháy hỏng, không thể khắc phục) tại các vị trí trên tuyến đường từ ngã ba Đầu Núi về Kiến Quốc.
e. Nguyên nhân phát sinh: Các bóng đèn LED bị hư hỏng nêu trên không nằm trong khối lượng đã được khảo sát, thiết kế và phê duyệt trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật ban đầu của dự án. Đây là khối lượng phát sinh mới được phát hiện trong quá trình thi công và kiểm tra chi tiết hệ thống hiện hữu.
f. Sự cần thiết: Việc bổ sung thay thế 06 bộ bóng đèn LED 120W bị hỏng là cần thiết và cấp bách để đảm bảo toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng của công trình hoạt động đồng bộ, đạt yêu cầu kỹ thuật, phát huy tối đa công năng chiếu sáng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên tuyến đường, phục vụ mục tiêu chung của dự án.

3. Kết luận:
Các bên tham gia thống nhất xác nhận toàn bộ nội dung nêu trên là đúng với thực tế tại hiện trường. Kính đề nghị Chủ đầu tư xem xét, có phương án xử lý khối lượng phát sinh này để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Biên bản này được lập thành 07 bản có giá trị pháp lý như nhau, chủ đầu tư giữ 03 bản, mỗi bên còn lại giữ 01 bản để làm cơ sở thực hiện.
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