# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# BIÊN BẢN

# NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình: Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy.

2. Địa điểm xây dựng: xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy – thành phố Hải Phòng.

3. Thành phần nghiệm thu:

# 3.1 Đại diện Chủ đầu tư: Uỷ Ban Nhân Dân xã Kiến Quốc

# - Bà: Vũ Thị Hải	Chức vụ: Chủ tịch

# - Bà: 	Chức vụ: Công chức Địa chính – Xây dựng

# - Bà: 	Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán

3.2 Đại diện TVGS: Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt   Chức vụ: Trưởng ban

- Ông: Đào Xuân Nghiêm 		Chức vụ: Phó ban

- Ông: Đào Xuân Hoà		Chức vụ: Thành viên

- Ông: Đào Văn Minh		Chức vụ: Thành viên

3.3. Đại diện TVTK: Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Linh

- Bà: Vũ Thị Thu Huyền		Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành	Chức vụ: Chủ nhiệm lập báo cáo

3.4. Đại diện nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn

- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn		Chức vụ: Giám đốc

- Ông:Nguyễn Sĩ Thoả		Chức vụ: Chỉ huy trưởng

# 4. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

# Bắt đầu: 	8 giờ 40 phút, ngày    tháng   năm 2025

# Kết thúc: 	9 giờ 20 phút, ngày   tháng  năm 2025

# Địa điểm: Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Kiến Quốc.

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng

5.1. Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng xây dựng;

- Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 10 về quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt diện tích được hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của UBND xã Kiến Quốc về việc phê duyệt Chủ đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy;

- Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của UBND xã Kiến Quốc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn chuẩn bị đầu tư công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy;

- Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của UBND xã Kiến Quốc về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy;

- Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của UBND xã Kiến Quốc về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy;

- Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 của UBND huyện Kiến Thụy về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng năm 2025;

- Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND xã Kiến Quốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy;

- Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 của UBND xã Kiến Quốc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy;

- Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND xã Kiến Quốc về việc chỉ định thầu thi công xây dựng công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy;

- Căn cứ hợp đồng số 10.04/2025/HĐTCXD ngày 10 tháng 04 năm 2025 giữa Uỷ ban nhân dân xã Kiến Quốc và Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn về việc thực hiện Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy;

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thuỷ lợi nội động năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc năm 2025;

- Nhật ký thi công và các hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến công trình.

5.2. Thời gian thi công:

- Khởi công: Ngày 15/4/2025 ( Theo biên bản bàn giao mặt bằng)

- Kết thúc thi công: Ngày 20/5/2025 (Theo biên bản nghiệm thu hoàn thành)

5.3. Các thông số kỹ thuật:

5.3.1. Thông số kỹ thuật theo thiết kế

a. Tuyến kênh thủy lợi nội đồng khu Lăn thôn 1

- Chiều dài:  L = 350 m

- Bề rộng bờ kênh bên trái tuyến Bmt = 2,0 m; bên phải tuyến Bmp = 1,5 m

- Cao độ thiết kế Hcđ = +1.8.

b. Tuyến kênh thủy lợi nội đồng khu Lăn 1 thôn 2

- Chiều dài 345 m

- Bề rộng bờ kênh bên trái tuyến Bmt = 2,0 m; bên phải tuyến Bmp = 1,5 m

- Cao độ thiết kế Hcđ = +1.8.

c. Tuyến kênh thủy lợi nội đồng khu Lăn 2 thôn 2

- Chiều dài 340 m

- Bề rộng bờ kênh Bm = 2,0 m

- Cao độ thiết kế Hcđ = +1.8.

5.3.2. Thông số kỹ thuật được nghiệm thu

a. Tuyến kênh thủy lợi nội đồng khu Lăn thôn 1

- Chiều dài:  L = 350 m

- Bề rộng bờ kênh bên trái tuyến Bmt = 2,0 m; bên phải tuyến Bmp = 1,5 m

- Cao độ nạo vét Hcđ = +1.8.

b. Tuyến kênh thủy lợi nội đồng khu Lăn 1 thôn 2

- Chiều dài 345 m

- Bề rộng bờ kênh bên trái tuyến Bmt = 2,0 m; bên phải tuyến Bmp = 1,5 m

- Cao độ nạo vét Hcđ = +1.8.

c. Tuyến kênh thủy lợi nội đồng khu Lăn 2 thôn 2

- Chiều dài 340 m

- Bề rộng bờ kênh Bm = 2,0 m

- Cao độ nạo vét Hcđ = +1.8.

5.4. Khối lượng nghiệm thu:

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy giữa các bên.

5.5. Chất lượng công việc thực hiện

- Nhà thầu thi công đã hoàn thành công tác nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng thuộc Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy đạt yêu cầu theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật được Uỷ Ban nhân dân xã phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 04/04/2025.

- Chất lượng thi công xác hạng mục và toàn bộ công trình được đánh giá phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình quy định và thiết kế đã được phê duyệt.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

6. Kết luận:

Hội đồng nghiệm thu chấp thuận nghiệm thu đưa công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy vào sử dụng.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nghiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này./.

| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN QUỐC |  | BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT LINH | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN |