CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                       Hải Phòng, ngày  25 tháng 3  năm 2023   
BIÊN BẢN KIỂM TRA MÁY MÓC THIẾT BỊ 

CỦA NHÀ THẦU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
Công trình: Cải tạo hệ thống thoát nước đoạn từ ngã 4 hiệu sách đường Trần Thành Ngọ qua đường Lê Quốc Uy  đến chợ Bến Phà thoát nước ra sông Lạch Tray
Địa điểm xây dựng: Phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
1. Thành phần tham gia:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Kiến An
	Ông: Trịnh Tiến Dũng 
	Chức vụ: Phó Giám đốc

	Ông: Đồng Xuân Đức                         
	Chức vụ: Kỹ thuật A


b) Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Kiến An.

	Ông: Trịnh Văn Mãi
	Chức vụ: Giám đốc

	Ông: Hoàng Văn Giang
	Chức vụ: TVGS trưởng


c) Đại diện Nhà thầu: Công ty cổ phần thương mại Kim Phát.  

	Ông: Nguyễn Văn Ước         
	Chức vụ: Giám đốc

	Ông: Trần Quang Cường
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng


2. Thời gian:

Bắt đầu : 14 giờ 30 phút, ngày  25 tháng 3 năm 2023
Kết thúc: 16 giờ 30 phút, ngày  25 tháng 3 năm 2023
Tại: Công trường xây dựng.

3. Nội dung và kết quả kiểm tra :

Các bên cùng nhau tiến hành kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị của nhà thầu trước khi đưa vào thi công:

	STT
	Loại máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Tình trạng hoạt động

	1
	Máy trộn bê tông 
	cái
	01
	Bình thường

	2
	Máy trộn vữa 
	cái
	01
	Bình thường

	3
	Máy cắt uốn thép 
	cái
	01
	Bình thường

	4
	Máy đầm dùi 
	cái
	01
	Bình thường

	5
	Máy đầm bàn 
	cái
	01
	Bình thường

	6
	Máy đầm đất cầm tay 
	cái
	01
	Bình thường

	7
	Máy khoan bê tông cầm tay 
	cái
	01
	Bình thường

	8
	Máy khoan 
	cái
	01
	Bình thường

	9
	Máy hàn 
	cái
	02
	Bình thường

	10
	Máy cắt bê tông 
	cái
	01
	Bình thường

	11
	Máy đóng cọc 
	cái
	01
	Bình thường

	12
	Búa rung 
	cái
	01
	Bình thường

	13
	Cần cẩu 
	cái
	01
	Bình thường

	14
	Ô tô tải gắn cần cẩu 
	cái
	01
	Bình thường

	15
	Máy lu 
	cái
	01
	Bình thường

	16
	Máy rải bê tông nhựa
	cái
	01
	Bình thường

	17
	Máy đào 
	cái
	01
	Bình thường

	18
	Ô tô tự đổ
	cái
	01
	Bình thường


4. Kết luận : Đồng ý cho nhà thầu triển khai máy móc thiết bị phục vụ thi công./.
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