CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 01/PYCGĐ

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,

GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| Kính gửi: | Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh Tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng |

Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng như sau:

* Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu giai đoạn thi công phần thô: Phá dỡ, dọn đất lòng kênh, dóc vữa trát, xây tường, đổ bê tông đáy kênh, đổ bê tông thanh chống

* Thời gian bắt đầu nghiệm thu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2026.

* Địa điểm: Tại hiện trường công trình.

|  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01/NTGĐ

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,

GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |

## 1. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu giai đoạn thi công phần thô: Phá dỡ, dọn đất lòng kênh, dóc vữa trát, xây tường, đổ bê tông đáy kênh, đổ bê tông thanh chống.

## 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh

| Ông: Vũ Hữu Hiệp | Chức vụ: Trưởng phòng |
| --- | --- |

b. Đại diện Tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên

| Ông: Trần Đình Hưng | Chức vụ: Giám đốc |
| --- | --- |

c. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Lương Đức Cương | Chức vụ: Giám đốc |
| --- | --- |
| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |

c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Sơn | Chức vụ: Giám đốc |
| --- | --- |
| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu : 14 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2026

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;

- Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng thi công;

- Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng, vật liệu trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công công trình;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng khi thi công và nghiệm thu: hệ thống TCVN;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 01/PYCGĐ ngày 30 tháng 01 năm 2026;

- Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng;

- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng thuộc giai đoạn thi công;

b. Về khối lượng thực hiện: Theo phụ lục nghiệm thu KL đính kèm

c) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng:

Đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu thiết kế duyệt và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

d) Các ý kiến khác: Không.

e) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng: Đồng ý nghiệm thu.

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |

| BẢNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo biên bản nghiệm thu giai đoạn: số 01/NTGĐ ngày 01/02/2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  | Tên công việc | Đơn vị tính |  | Khối lượng theo hợp đồng | Khối lượng |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Luỹ kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Luỹ kế đến hết kỳ này |  |
| 1 |  | Phá lớp vữa trát tường cũ | m2 |  | 2.754,684 | 0 | 2.754,684 | 2.754,684 |  |
| 2 |  | Phá dỡ thanh giằng, tường cũ bằng máy khoan bê tông 1,5kW | m3 |  | 97,140 | 0 | 97,140 | 97,140 |  |
| 3 |  | Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn rác | m3 |  | 254,053 | 0 | 254,053 | 254,053 |  |
| 4 |  | Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại | m3 |  | 406,286 | 0 | 406,286 | 406,286 |  |
| 5 |  | Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại | m3 |  | 406,286 | 0 | 406,286 | 406,286 |  |
| 6 |  | Vận chuyển bằng thủ công 240m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại | m3 |  | 406,286 | 0 | 406,286 | 406,286 |  |
| 7 |  | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T | m3 |  | 406,286 | 0 | 406,286 | 406,286 |  |
| 8 |  | Vận chuyển phế thải tiếp 2km bằng ô tô - 5,0T | m3 |  | 406,286 | 0 | 406,286 | 406,286 |  |
| 9 |  | Bê tông đáy kênh, đá 1x2, rộng ≤250cm, vữa BT M200, PCB30 | m3 |  | 62,552 | 0 | 62,552 | 62,552 |  |
| 10 |  | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 |  | 2.410,704 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 |  | Đổ bê tông thanh giằng, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 |  | 3,420 | 0 | 3,420 | 3,420 |  |
| 12 |  | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn cọc, cột | 100m2 |  | 0,867 | 0 | 0,867 | 0,867 |  |
| 13 |  | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10mm | tấn |  | 1,464 | 0 | 1,464 | 1,464 |  |
| 14 |  | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng <= 50kg | tấn |  | 297,000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 |  | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 |  | 3,797 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 |  | Đất địa phương (k=1.1) | m3 |  | 417,646 | 0 | 417,646 | 417,646 |  |
| 0 |  | */ Xây lại đoạn kênh bị đổ | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 |  |
| 17 |  | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp II | m3 |  | 55,000 | 0 | 55,000 | 55,000 |  |
| 18 |  | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,8m vào đất cấp II | 100m |  | 119,210 | 0 | 119,210 | 119,210 |  |
| 19 |  | Cát đen lót móng | m3 |  | 8,515 | 0 | 8,515 | 8,515 |  |
| 20 |  | Bê tông móng kênh, đá 1x2, vữa BT M250, PCB30 | m3 |  | 25,545 | 0 | 25,545 | 25,545 |  |
| 21 |  | Ván khuôn gia cố móng kênh | m2 |  | 48,732 | 0 | 48,732 | 48,732 |  |
| 22 |  | Rải nilon lót | 100m2 |  | 1,703 | 0 | 1,703 | 1,703 |  |
| 23 |  | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường kênh, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 |  | 147,365 | 0 | 147,365 | 147,365 |  |
| 24 |  | Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 |  | 1.751,640 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 |  | Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy 1 lớp nhựa | m2 |  | 36,493 | 0 | 36,493 | 36,493 |  |
|  |  | Vận chuyển vật liệu thủ công từ đường lớn vào công trình |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại | m3 |  | 206,901 | 0 | 206,901 | 206,901 |  |
| 27 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Cát các loại | m3 |  | 206,901 | 0 | 206,901 | 206,901 |  |
| 28 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Đá các loại | m3 |  | 81,168 | 0 | 81,168 | 81,168 |  |
| 29 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Đá các loại | m3 |  | 81,168 | 0 | 81,168 | 81,168 |  |
| 30 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Đất các loại | m3 |  | 417,646 | 0 | 417,646 | 417,646 |  |
| 31 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Đất các loại | m3 |  | 417,646 | 0 | 417,646 | 417,646 |  |
| 32 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Gạch xây các loại | 1000v |  | 81,051 | 0 | 81,051 | 81,051 |  |
| 33 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Gạch xây các loại | 1000v |  | 81,051 | 0 | 81,051 | 81,051 |  |
| 34 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao | tấn |  | 79,054 | 0 | 79,054 | 79,054 |  |
| 35 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Xi măng bao | tấn |  | 79,054 | 0 | 79,054 | 79,054 |  |
| 36 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Tre, cây chống | 100 cây |  | 51,928 | 0 | 51,928 | 51,928 |  |
| 37 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Tre, cây chống | 100 cây |  | 51,928 | 0 | 51,928 | 51,928 |  |
| 38 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại | tấn |  | 1,513 | 0 | 1,513 | 1,513 |  |
| 39 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Sắt thép các loại | tấn |  | 1,513 | 0 | 1,513 | 1,513 |  |
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 02/PYCGĐ

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,

GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| Kính gửi: | Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh Tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng |

Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng như sau:

* Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu giai đoạn thi công hoàn thiện: Trát tường, lắp thanh chống, đắp đất áp trúc

* Thời gian bắt đầu nghiệm thu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2026.

* Địa điểm: Tại hiện trường công trình.

|  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 02/NTGĐ

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,

GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

| Công trình: | Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |
| --- | --- |
| Địa điểm: | Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |

## 1. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu giai đoạn thi công hoàn thiện: Trát tường, lắp thanh chống, đắp đất áp trúc.

## 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh

| Ông: Vũ Hữu Hiệp | Chức vụ: Trưởng phòng |
| --- | --- |

b. Đại diện Tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên

| Ông: Trần Đình Hưng | Chức vụ: Giám đốc |
| --- | --- |

c. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Lương Đức Cương | Chức vụ: Giám đốc |
| --- | --- |
| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |

c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Sơn | Chức vụ: Giám đốc |
| --- | --- |
| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu : 14 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;

- Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng thi công;

- Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng, vật liệu trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công công trình;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng khi thi công và nghiệm thu: hệ thống TCVN;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 02/PYCGĐ ngày 26 tháng 02 năm 2026;

- Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng;

- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng thuộc giai đoạn thi công;

b. Về khối lượng thực hiện: Theo phụ lục nghiệm thu KL đính kèm

c) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng:

Đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu thiết kế duyệt và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

d) Các ý kiến khác: Không.

e) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng: Đồng ý nghiệm thu.

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |

| BẢNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo biên bản nghiệm thu giai đoạn: số 02/NTGĐ ngày 27/02/2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  | Tên công việc | Đơn vị tính |  | Khối lượng theo hợp đồng/ PLHĐ | Khối lượng |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Luỹ kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Luỹ kế đến hết kỳ này |  |
| 1 |  | Phá lớp vữa trát tường cũ | m2 |  | 2.754,684 | 2.754,684 | 0 | 2.754,684 |  |
| 2 |  | Phá dỡ thanh giằng, tường cũ bằng máy khoan bê tông 1,5kW | m3 |  | 97,140 | 97,140 | 0 | 97,140 |  |
| 3 |  | Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn rác | m3 |  | 254,053 | 254,053 | 0 | 254,053 |  |
| 4 |  | Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại | m3 |  | 406,286 | 406,286 | 0 | 406,286 |  |
| 5 |  | Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại | m3 |  | 406,286 | 406,286 | 0 | 406,286 |  |
| 6 |  | Vận chuyển bằng thủ công 240m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại | m3 |  | 406,286 | 406,286 | 0 | 406,286 |  |
| 7 |  | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T | m3 |  | 406,286 | 406,286 | 0 | 406,286 |  |
| 8 |  | Vận chuyển phế thải tiếp 2km bằng ô tô - 5,0T | m3 |  | 406,286 | 406,286 | 0 | 406,286 |  |
| 9 |  | Bê tông đáy kênh, đá 1x2, rộng ≤250cm, vữa BT M200, PCB30 | m3 |  | 62,552 | 62,552 | 0 | 62,552 |  |
| 10 |  | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 |  | 2.410,704 | 0 | 2.410,704 | 2.410,704 |  |
| 11 |  | Đổ bê tông thanh giằng, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 |  | 3,420 | 3,420 | 0 | 3,420 |  |
| 12 |  | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn cọc, cột | 100m2 |  | 0,867 | 0,867 | 0 | 0,867 |  |
| 13 |  | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10mm | tấn |  | 1,464 | 1,464 | 0 | 1,464 |  |
| 14 |  | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng <= 50kg | tấn |  | 297 | 0 | 297 | 297 |  |
| 15 |  | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 |  | 3,797 | 0 | 3,797 | 3,797 |  |
| 16 |  | Đất địa phương (k=1.1) | m3 |  | 417,646 | 417,646 | 0 | 417,646 |  |
|  |  | */ Xây lại đoạn kênh bị đổ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp II | m3 |  | 55,000 | 55,000 | 0 | 55,000 |  |
| 18 |  | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,8m vào đất cấp II | 100m |  | 119,210 | 119,210 | 0 | 119,210 |  |
| 19 |  | Cát đen lót móng | m3 |  | 8,515 | 8,515 | 0 | 8,515 |  |
| 20 |  | Bê tông móng kênh, đá 1x2, vữa BT M250, PCB30 | m3 |  | 25,545 | 25,545 | 0 | 25,545 |  |
| 21 |  | Ván khuôn gia cố móng kênh | m2 |  | 48,732 | 48,732 | 0 | 48,732 |  |
| 22 |  | Rải nilon lót | 100m2 |  | 1,703 | 1,703 | 0 | 1,703 |  |
| 23 |  | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường kênh, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 |  | 147,365 | 147,365 | 0 | 147,365 |  |
| 24 |  | Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 |  | 1.751,640 | 0 | 1.751,640 | 1.751,640 |  |
| 25 |  | Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy 1 lớp nhựa | m2 |  | 36,493 | 36,493 | 0 | 36,493 |  |
|  |  | Vận chuyển vật liệu thủ công từ đường lớn vào công trình |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại | m3 |  | 206,901 | 206,901 | 0 | 206,901 |  |
| 27 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Cát các loại | m3 |  | 206,901 | 206,901 | 0 | 206,901 |  |
| 28 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Đá các loại | m3 |  | 81,168 | 81,168 | 0 | 81,168 |  |
| 29 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Đá các loại | m3 |  | 81,168 | 81,168 | 0 | 81,168 |  |
| 30 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Đất các loại | m3 |  | 417,646 | 417,646 | 0 | 417,646 |  |
| 31 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Đất các loại | m3 |  | 417,646 | 417,646 | 0 | 417,646 |  |
| 32 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Gạch xây các loại | 1000v |  | 81,051 | 81,051 | 0 | 81,051 |  |
| 33 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Gạch xây các loại | 1000v |  | 81,051 | 81,051 | 0 | 81,051 |  |
| 34 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao | tấn |  | 79,054 | 79,054 | 0 | 79,054 |  |
| 35 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Xi măng bao | tấn |  | 79,054 | 79,054 | 0 | 79,054 |  |
| 36 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Tre, cây chống | 100 cây |  | 51,928 | 51,928 | 0 | 51,928 |  |
| 37 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Tre, cây chống | 100 cây |  | 51,928 | 51,928 | 0 | 51,928 |  |
| 38 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại | tấn |  | 1,513 | 1,513 | 0 | 1,513 |  |
| 39 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Sắt thép các loại | tấn |  | 1,513 | 1,513 | 0 | 1,513 |  |
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  |