CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 07 tháng 1 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01/NTVL

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO THI CÔNG Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Cát đen, cát vàng, cát mịn ML=0,7-1,4, ML=1,5-2,0.

- Đá 1x2.

- Gạch không nung 6,5x10,5x22.

- Xi măng PCB30

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |
| --- | --- |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| --- | --- |

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 1 năm 2026

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 1 năm 2026

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu:

a. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt.

- Hồ sơ dự thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng khi nghiệm thu.

b. Chất lượng vật liệu: Đạt yêu cầu kỹ thật

c. Các ý kiến khác: Không.

5. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu đưa vật liệu vào sử dụng thi công công trình Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Tuấn Thành | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 1 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 02/NTVL

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO THI CÔNG Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Sắt tròn d6, d10

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |
| --- | --- |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| --- | --- |

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 1 năm 2026

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 1 năm 2026

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu:

a. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt.

- Hồ sơ dự thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng khi nghiệm thu.

b. Chất lượng vật liệu: Đạt yêu cầu kỹ thật

c. Các ý kiến khác: Không.

5. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu đưa vật liệu vào sử dụng thi công công trình Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Tuấn Thành | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 2 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 03/NTVL

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO THI CÔNG Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Đất tự nhiên (đất địa phương).

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng

| Ông: Nguyễn Tuấn Thành | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |
| --- | --- |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

| Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | Chức vụ: Chỉ huy trưởng |
| --- | --- |

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 2 năm 2026

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 2 năm 2026

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu:

a. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt.

- Hồ sơ dự thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng khi nghiệm thu.

b. Chất lượng vật liệu: Đạt yêu cầu kỹ thật

c. Các ý kiến khác: Không.

5. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu đưa vật liệu vào sử dụng thi công công trình Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT Nguyễn Tuấn Thành | NHÀ THẦU THI CÔNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- |