CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 07 tháng 1 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01/NTVL
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO THI CÔNG Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Cát đen, cát vàng, cát mịn ML=0,7-1,4, ML=1,5-2,0.
- Đá 1x2.
- Gạch không nung 6,5x10,5x22.
- Xi măng PCB30
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 1 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 1 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a. Căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt.
- Hồ sơ dự thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng khi nghiệm thu.
b. Chất lượng vật liệu: Đạt yêu cầu kỹ thật
c. Các ý kiến khác: Không.
5. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu đưa vật liệu vào sử dụng thi công công trình Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
	TƯ VẤN GIÁM SÁT




Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 08 tháng 1 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 02/NTVL
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO THI CÔNG Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Sắt tròn d6, d10
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 1 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 1 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a. Căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt.
- Hồ sơ dự thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng khi nghiệm thu.
b. Chất lượng vật liệu: Đạt yêu cầu kỹ thật
c. Các ý kiến khác: Không.
5. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu đưa vật liệu vào sử dụng thi công công trình Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
	TƯ VẤN GIÁM SÁT




Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 08 tháng 2 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 03/NTVL
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO THI CÔNG Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Đất tự nhiên (đất địa phương).
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 2 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 2 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a. Căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt.
- Hồ sơ dự thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng khi nghiệm thu.
b. Chất lượng vật liệu: Đạt yêu cầu kỹ thật
c. Các ý kiến khác: Không.
5. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu đưa vật liệu vào sử dụng thi công công trình Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
	TƯ VẤN GIÁM SÁT




Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG




Nguyễn Sĩ Thỏa




