CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 01/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.
- Vận chuyển vật liệu thi công.
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ
- Đào bùn lắng lòng kênh
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đào đất mở móng
- Đóng cọc tre
* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.
- Vận chuyển vật liệu thi công.
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ
- Đào bùn lắng lòng kênh
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đào đất mở móng
- Đóng cọc tre
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 01/PYC ngày 13 tháng 01 năm 2026;
- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 02/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đắp cát đen lót móng
- Rải ni lông lót phục vụ đổ bê tông.
- Gia công lắp dựng ván khuôn bản đáy tuyến kênh xây.
- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép thanh chống, tấm đan đúc sẵn (toàn tuyến).
* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 02/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đắp cát đen lót móng
- Rải ni lông lót phục vụ đổ bê tông.
- Gia công lắp dựng ván khuôn bản đáy tuyến kênh xây.
- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép thanh chống, tấm đan đúc sẵn (toàn tuyến).
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 02/PYC ngày 15 tháng 01 năm 2026;
- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 03/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M250.
- Đổ bê tông thanh chống, tấm đan đúc sẵn đá 1x2 M200 (toàn tuyến).
* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 03/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M250.
- Đổ bê tông thanh chống, tấm đan đúc sẵn đá 1x2 M200 (toàn tuyến).
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  14 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 03/PYC ngày 17 tháng 01 năm 2026;
- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 04/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ
* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 04/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 04/PYC ngày 20 tháng 01 năm 2026;
- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 05/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
* Kênh xây TB Đại Đồng
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.
* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 05/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
* Kênh xây TB Đại Đồng
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 05/PYC ngày 22 tháng 01 năm 2026;
- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 06/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1)
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.
* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 06/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1)
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 06/PYC ngày 23 tháng 01 năm 2026;
- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 07/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 2)
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.
* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 07/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 2)
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 07/PYC ngày 24 tháng 01 năm 2026;
- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 08/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn tường đổ vỡ và đoạn kênh xây mới.
- Thi công khe lún giấy dầu tẩm nhựa đường giữa các khoang đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Vận chuyển phế thải đổ đi
* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 08/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn tường đổ vỡ và đoạn kênh xây mới.
- Thi công khe lún giấy dầu tẩm nhựa đường giữa các khoang đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Vận chuyển phế thải đổ đi
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 08/PYC ngày 29 tháng 01 năm 2026;
- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 09/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 09/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  14 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 09/PYC ngày 08 tháng 02 năm 2026;
- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 10/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Lắp đặt thanh chống
- Đắp đất áp trúc
* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 10/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Lắp đặt thanh chống
- Đắp đất áp trúc
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 10/PYC ngày 22 tháng 02 năm 2026;
- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa






