| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 06.1/QĐ-ĐS | Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026 |

#### QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ thi công công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội dồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2004;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026 về việc thi công công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;

Căn cứ Quy chế nội bộ Công ty.

#### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ thi công công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng cho các ông (bà) có tên sau:

- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa - Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các ông (bà) có tên tại Điều 1 thực hiện nhiệm vụ thi công công trình từ ngày ký quyết định và kết thúc hoạt động sau khi công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và hợp đồng giao nhận thầu thi công được thanh lý.

Điều 3. Đ/c kế toán trưởng, các phòng trực thuộc Công ty và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Chủ đầu tư; - Lưu: VP | GIÁM ĐỐC Nguyễn Sĩ Sơn |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ  DỤNG

1. Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

3.1. Đại diện chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh

- Ông: Vũ Hữu Hiệp				- Chức vụ: Trưởng phòng

3.2. Đại diện Nhà thầu quản lý dự án: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên

- Ông: Trần Đình Hưng			- Chức vụ: Giám đốc

3.3. Đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng

- Ông: Lương Đức Cương 			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành			- Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

3.4. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa      			- Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3.5. Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Kiến Trúc xây dựng Viễn Đông

- Bà: Vũ Thị Huế	    			- Chức vụ: Giám đốc

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu :     14h30 phút  ngày 13 tháng 02 năm 2026

Kết thúc :    17h30 phút  ngày 13 tháng 02 năm 2026

Tại: Hiện trường công trình.

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng đã được phê duyệt;

- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng khi thi công và nghiệm thu: hệ thống TCVN, TCN;

- Bản vẽ hoàn công và hồ sơ quyết toán được duyệt;

- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

- Các biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

- Nhật ký thi công công trình;

- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

- Thi công đúng bản vẽ thiết kế được duyệt, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật;

- Công tác thi công đúng quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước ban hành, đảm bảo tiến độ;

c) Các ý kiến khác : Không.

6.  Kết luận :

- Chấp nhận nghiệm thu, bàn giao công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này./.

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN

BÀN GIAO MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH

Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

Hôm nay vào hồi 8h30phút, ngày 06 tháng 01 năm 2026 tại công trường xây dựng Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng, chúng tôi gồm có:

1. Đại diện chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh

- Ông: Vũ Hữu Hiệp				- Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đại diện Nhà thầu quản lý dự án: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên

- Ông: Trần Đình Hưng			- Chức vụ: Giám đốc

3. Đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng

- Ông: Lương Đức Cương  			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành			- Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

4. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa      			- Chức vụ: Chỉ huy trưởng

5. Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Kiến Trúc xây dựng Viễn Đông

- Bà: Vũ Thị Huế				- Chức vụ: Giám đốc

1. Các căn cứ thực hiện:

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-KT ngày 05/01/2026 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;

Căn cứ vào hồ sơ dự thầu, kết quả bàn giao thực tế ngoài hiện trường.

2. Nội dung bàn giao:

Chủ đầu tư cùng đại diện Nhà thầu Tư vấn thiết kế, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công cùng nhau giao nhận mặt bằng thi công Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng cụ thể như sau:

+ Vị trí thi công công trình: Các tuyến kênh xây nội đồng, Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng, vị trí theo hiện trạng công trình.

+ Mặt bằng bàn giao theo bản vẽ thiết kế được duyệt.

+ Cao độ thiết kế: Theo cao độ lục địa - chi tiết theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

3. Kết luận:

Các bên thống nhất giao, nhận mặt bằng thi công Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng với các nội dung trên và cùng ký tên.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h00’ cùng ngày.

Đại diện các bên tham gia bàn giao mặt bằng công trình

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN

KIỂM TRA PHÒNG THÍ NGHIỆM HỢP CHUẨN

Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

1. Thành phần tham gia:

a. Đại diện Nhà thầu quản lý dự án: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên

- Ông: Trần Đình Hưng			- Chức vụ: Giám đốc

b. Đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng

- Ông: Lương Đức Cương  			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành			- Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa		      	- Chức vụ: Chỉ huy trưởng

d. Đại diện Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng: Las - XD 199

- Ông: Trần Thân Lộc				- Chức vụ: Cán bộ thí nghiệm

2. Thời gian, địa điểm:

- Bắt đầu :      16h00  ngày 06 tháng 01 năm 2026

- Kết thúc :      17h00  ngày 06 tháng 01 năm 2026

Tại Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng Las - XD199. Địa chỉ: 36 Lý Tự Trọng, phường Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.

3. Căn cứ:

- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về việc quy định về việc điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị đinh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Các Tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác.

4. Nội dung:

- Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ theo nội dung quy định:

| STT | Nội dung kiểm tra | Hiện trạng |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quyết định thành lập phòng thí nghiệm | Có |  |  |
|  |  | Không có |  |  |
| 2 | Chứng chỉ ISO của phòng LAS | Có |  |  |
|  |  | Không có |  |  |
| 3 | Các chứng chỉ đào tạo thí nghiệm viên | Có |  |  |
|  |  | Không có |  |  |
| 4 | Chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị | Có |  |  |
|  |  | Không có |  |  |

- Kiểm tra tại phòng thí nghiệm:

| STT | Nội dung kiểm tra | Hiện trạng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều kiện môi trường làm việc của phòng thí nghiệm (diện tích phòng , bố trí thiết bị và vị trí làm việc, vị trí lưu mẫu) | Có phòng thí nghiệm theo Hồ sơ năng lực |  |
| 2 | Các tài liệu tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ công tác thí nghiệm | Có tài liệu |  |
| 3 | Sự phù hợp của các phép thử, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết bị thí nghiệm , nhân viên thí nghiệm đối với danh mục các phép thử đã đăng ký. | Có các thiết bị thí nghiệm |  |
| 4 | Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm : Quy trình khảo sát , lấy mẫu tại hiện trường , hướng dẫn sử dụng thiết bị và quy trình thí nghiệm , sổ sách nhận và lưu mẫu , phiếu kết quả thí nghiệm. | Có hệ thống quản lý chất lượng |  |

5. Kết luận:

- Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng Las - XD199 đủ điều kiện để thực hiện thí nghiệm xây dựng theo yêu cầu của Nhà thầu để thực hiện thí nghiệm xây dựng trong quá trình thi công công trình Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng./.

| NHÀ THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN | NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT |
| --- | --- |
| NHÀ THẦU THI CÔNG | PHÒNG THÍ NGHIỆM Trần Thân Lộc |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

1. Đối tượng nghiệm thu: Các điều kiện trước khi tiến hành thi công.

2. Thành phần tham gia:

a. Đại diện Nhà thầu quản lý dự án: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên

- Ông: Trần Đình Hưng			- Chức vụ: Giám đốc

b. Đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng

- Ông: Lương Đức Cương  			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành			- Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa		        	- Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian, địa điểm:

- Bắt đầu :    9h30 ngày 06 tháng 01 năm 2026

- Kết thúc :   10h30 ngày 06 tháng 01 năm 2026

Tại hiện trường công trình

4. Căn cứ kiểm tra:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được Chủ đầu tư chấp thuận;

- Hồ sơ nhân lực, thiết bị;

- Chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

5. Kết quả kiểm tra:

| TT | Nội dung kiểm tra | Có | không có |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng |  |  |
| 2 | Thiết kế bản vẽ thi công trình của hạng mục, công trình khởi công đã được phê duyệt. |  |  |
| 3 | Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng. |  |  |
| 4 | Hợp đồng TVGS được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát. |  |  |
| 5 | Kiểm tra ban chỉ huy công trình |  |  |
| 6 | Kiểm tra ban ATLĐ & VSMT |  |  |
| 7 | Biện pháp thi công và biện pháp ATLĐ & VSMT |  |  |
| 8 | Kế hoạch (đề cương) quản lý chất lượng và thí nghiệm |  |  |
| 9 | Kiểm tra phòng thí nghiệm. |  |  |

6. Kết luận:

- Chấp nhận  hay không chấp nhận , đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có): Không.

| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA NHÂN LỰC CỦA NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

1. Đối tượng nghiệm thu: Nhân sự Ban chỉ huy công trường và nhân công.

2. Thành phần tham gia:

a. Đại diện Nhà thầu quản lý dự án: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên

- Ông: Trần Đình Hưng			- Chức vụ: Giám đốc

b. Đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng

- Ông: Lương Đức Cương  			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành			- Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa			- Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian, địa điểm:

- Bắt đầu :  10h30  ngày 06 tháng 01 năm 2026

- Kết thúc : 11h30  ngày 06 tháng 01 năm 2026

Tại hiện trường công trình

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ dự thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt;

- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được chấp thuận;

- Hồ sơ nhân sự Ban chỉ huy công trường của nhà thầu thi công;

- Chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

5. Kết quả kiểm tra:

5.1. Ban chỉ huy công trường:

| STT | Họ và tên | Chức danh đảm nhiệm | Nhiệm vụ chính được giao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Sĩ Thỏa | Chỉ huy trưởng công trình | Điều hành tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán |

5.2. Các ý kiến khác (nếu có): Không

6. Kết luận và kiến nghị:  Đồng ý, chấp thuận Ban chỉ huy công trường của nhà thầu thi công triển khai thi công công trình./.

| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ MÁY MÓC CỦA NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

1. Thành phần tham gia :

a. Đại diện Nhà thầu quản lý dự án: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên

- Ông: Trần Đình Hưng			- Chức vụ: Giám đốc

b. Đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng

- Ông: Lương Đức Cương  			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành			- Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa		        	- Chức vụ: Chỉ huy trưởng

2. Thời gian, địa điểm:

- Bắt đầu :    13h00  ngày 06 tháng 01 năm 2026

- Kết thúc :   14h00  ngày 06 tháng 01 năm 2026

Tại hiện trường công trình

3. Nội dung và kết quả kiểm tra:

Các bên cùng nhau tiến hành kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị của nhà thầu trước khi đưa vào thi công:

| STT | Loại máy móc, thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy hàn | cái | 01 | Bình thường |
|  | Máy cắt uốn thép | cái | 01 | Bình thường |
|  | Máy khoan bê tông | cái | 01 | Bình thường |
|  | Máy trộn bê tông | cái | 01 | Bình thường |
|  | Máy đầm đất cầm tay | cái | 07 | Bình thường |
|  | Ô tô | cái | 03 | Bình thường |

4. Kết luận

Số lượng, chủng loại và giấy phép sử dụng máy móc, thiết bị đáp ứng tiến độ, biện pháp thi công, đảm bảo an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình./.

| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

1. Thành phần tham gia:

a. Đại diện Nhà thầu quản lý dự án: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên

- Ông: Trần Đình Hưng			- Chức vụ: Giám đốc

b. Đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng

- Ông: Lương Đức Cương  			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành			- Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn			- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa		      	- Chức vụ: Chỉ huy trưởng

2. Thời gian, địa điểm:

- Bắt đầu :    14h00  ngày 06 tháng 01 năm 2026

- Kết thúc :   15h00  ngày 06 tháng 01 năm 2026

Tại hiện trường công trình

3. Nội dung:

Căn cứ vào hồ sơ dự thầu của nhà thầu các bên tham gia kiểm tra máy móc thiết bị thi công của nhà thầu như sau:

| STT | Nội dung kiểm tra | Kết quả kiểm tra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Năng lực nhà thầu thi công so với HSDT, HĐ |  |  |
| - | Chỉ huy trưởng công trường | Phù hợp |  |
| - | Cán bộ kỹ thuật thi công, các loại thợ chính | Phù hợp |  |
| - | Thiết bị thi công | Phù hợp |  |
| - | Hệ thống quản lý chất lượng | Phù hợp |  |
| 2 | Tính pháp lý của bản vẽ thi công | Có |  |
| 3 | Bảng tổng tiến độ thi công | Có |  |
| 4 | Biện pháp thi công | Có |  |
| 5 | Biện pháp đảm bảo an toàn thi công (người, thiết bị, công trình), VSMT | Có |  |
| 6 | Biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai | Có |  |
| 7 | Chế độ lập và lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng công trình, nhật ký thi công | Có |  |
| 8 | Điều kiện kho bãi cất giữ và quản lý vật liệu, thiết bị ở hiện trường | Đạt YC |  |
|  | Ghi chú: ……………………………………………………………… |  |  |

4. Kết luận: Nhà thầu đảm bảo các tiêu chí về chất lượng quản lý chất lượng thi công công trình và an toàn lao động trên công trường thi công.

| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |