## TH KL
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
CÔNG TRÌNH: NẠO VÉT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG XÃ KIẾN MINH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ KIẾN MINH - TP HẢI PHÒNG
STT | Danh mục | Đơn vị | Số bộ phân giống nhau | Kích thước |  |  | Khối lượng 1 bộ phận | Khối lượng toàn bộ
|  |  |  | Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
1 | Đất đào | m3 | [5 empty] | 16917.0325
| Đào bằng máy |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 16917.0325
2 | Đắp đất bờ kênh (K=0,85) | m3 | [5 empty] | 10574.371
| Đất đắp bằng thủ công (10% KL đắp) | [5 empty] | 1057.4371
| Đất đắp bằng máy (90%) | [5 empty] | 9516.9339
3 | Dọn dẹp mặt bằng | m2 | [5 empty] | 113177.9
|  |  | 1 | 7301.8 | TB | 15.5 | 113177.9
4 | Tôn chống lầy KT 1,5x3m dày 16mm, số lượng 4 tấm (hỗ trợ máy di chuyển trong thời gian thi công) | Kg |  | 1,5*3*0,016*4*7850 |  |  |  | 2260.8
(1): 5; (2): Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy; (3): công; Cao (m) (9): 36.509 |  |  | Tạm tính 5 công cho 1km tuyến kênh
(1): 6; (2): Ô tô đầu kéo + rơ mooc vận chuyển đi và về; (3): ca; Cao (m) (9): 30 |  |  | mỗi tuyến 2 ca đi và về
7 | Vận chuyển đất thừa | m3 | [5 empty] | 6342.6615
(1): 8; (2): Đóng cọc tre gia cố chân mái, cọc tre D6-8cm dài 2,8m, mật độ 5 cặp cọc/m; (3): cọc; Cao (m) (9): 5817 | 7250 | -1433
- Tuyến kênh Long Rô 1 thôn Đại Trà
| Bờ trái toàn tuyến |  |  | 0 | 10 | cọc/m | 0
- Tuyến kênh giữa làng Cốc Liễn
| Bờ trái từ cọc 23 đến cọc B |  |  | 0 | 10 | cọc/m | 0
| Bờ phải cọc 11,12,17,18,21 |  |  | 0 | 10 | cọc/m | 0
- Tuyến kênh Cầu Mới
| Bờ trái toàn tuyến |  |  | 334 | 10 | cọc/m | 3340
| Bờ phải cọc 7,8 phía ao |  |  | 70.5 | 10 | cọc/m | 705
- Tuyến kênh cửa làng Vũ Vị
| Cọc 6,7,8 bờ trái |  |  | 86 | 10 | cọc/m | 860
| Cọc 16 phía bờ phải (Ao) |  |  | 23.5 | 10 | cọc/m | 235
- Tuyến kênh Ô Diện đi sông Cốc
| Bê tông bờ phải toàn tuyến |  |  | 0 | 10 | cọc/m | 0
| Bờ trái cọc 6,8 phía ao |  |  | 67.7 | 10 | cọc/m | 677
- Tuyến kênh số 9 thôn Đại Đồng
| Bê tông bờ phải toàn tuyến |  |  | 0 | 10 | cọc/m | 0
9 | Phên tre | m2 | [5 empty] | 465.36
| - Tính theo chiều dài đóng cọc tre |  |  | 581.7 |  | 0.8 | 465.36
10 | Thép buộc | Kg |  | 1745.1 | 0.055 | kg/m |  | 95.9805 |  |  | 1m có 5 mối buộc,1 mối buộc dài 0,6m =>1m dài đóng cọc cần 3m dây buộc
(1): 11; (2): Công buộc thép; (3): công; Cao (m) (9): 6.3987 |  |  | Tạm tính 1 công buộc 15kg dây buộc

## THKL (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG XÃ KIẾN MINH
HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ
STT | Danh mục | Đơn vị | Số bộ phân giống nhau | Kích thước |  |  | Khối lượng 1 bộ phận | Khối lượn toàn bộ
|  |  |  | Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
1 | Đất đào | m3 | [5 empty] | 11131.653
| - Tuyến kênh Long Rô 1 thôn Đại Trà |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 404.045
| - Tuyến kênh Bắc Cửa 1 |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 604.606
| - Tuyến kênh Bến Đò thôn Lạng Côn |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 1663.495
| - Tuyến kênh giữa làng Cốc Liễn |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 1695.845
| - Tuyến kênh Cầu Mới |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 916.705
| - Tuyến kênh Láng Khoáng- Đồng Nhồi |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 1900.555
| - Tuyến kênh cửa làng Vũ Vị |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 810.745
| - Tuyến kênh Ô Diện đi sông Cốc |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 659.137
| - Tuyến kênh số 9 thôn Đại Đồng |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 2013.74
(2): - Tuyến kênh số 13; Dài (m) (5): Theo bảng KLCN; Cao (m) (8): 462.78 | 0.81199
2 | Đắp đất bờ kênh (K=0,85) | m3 | [5 empty] | 9038.783
* | Đất đắp bằng thủ công | [6 empty] | 903.8783
| - Tuyến kênh Long Rô 1 thôn Đại Trà |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 29.176
| - Tuyến kênh Bắc Cửa 1 |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 59.5652
| - Tuyến kênh Bến Đò thôn Lạng Côn |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 146.3455
| - Tuyến kênh giữa làng Cốc Liễn |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 147.9685
| - Tuyến kênh Cầu Mới |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 74.099
| - Tuyến kênh Láng Khoáng- Đồng Nhồi |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 180.972
| - Tuyến kênh cửa làng Vũ Vị |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 65.8665
| - Tuyến kênh Ô Diện đi sông Cốc |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 30.6536
| - Tuyến kênh số 9 thôn Đại Đồng |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 129.4095
| - Tuyến kênh số 13 |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 39.8225
* | Đất đắp bằng máy | [6 empty] | 8134.9047
| - Tuyến kênh Long Rô 1 thôn Đại Trà |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 262.584
| - Tuyến kênh Bắc Cửa 1 |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 536.0868
| - Tuyến kênh Bến Đò thôn Lạng Côn |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 1317.1095
| - Tuyến kênh giữa làng Cốc Liễn |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 1331.7165
| - Tuyến kênh Cầu Mới |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 666.891
| - Tuyến kênh Láng Khoáng- Đồng Nhồi |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 1628.748
| - Tuyến kênh cửa làng Vũ Vị |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 592.7985
| - Tuyến kênh Ô Diện đi sông Cốc |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 275.8824
| - Tuyến kênh số 9 thôn Đại Đồng |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 1164.6855
| - Tuyến kênh số 13 |  |  | Theo bảng KLCN |  |  | 358.4025
3 | Dọn dẹp mặt bằng | m2 | [5 empty] | 70136.3
| - Tuyến kênh Long Rô 1 thôn Đại Trà |  | 2 | 230 |  | 6.5 | 2990
| - Tuyến kênh Bắc Cửa 1 |  | 2 | 308.7 |  | 6.5 | 4013.1
| - Tuyến kênh Bến Đò thôn Lạng Côn |  | 2 | 745 |  | 6.5 | 9685
| - Tuyến kênh giữa làng Cốc Liễn |  | 2 | 1044 |  | 6.5 | 13572
| - Tuyến kênh Cầu Mới |  | 2 | 334 |  | 6.5 | 4342
| - Tuyến kênh Láng Khoáng- Đồng Nhồi |  | 2 | 432 |  | 6.5 | 5616
| - Tuyến kênh cửa làng Vũ Vị |  | 2 | 1202 |  | 6.5 | 15626
| - Tuyến kênh Ô Diện đi sông Cốc |  | 2 | 306.4 |  | 6.5 | 3983.2
| - Tuyến kênh số 9 thôn Đại Đồng |  | 2 | 566 |  | 6.5 | 7358
| - Tuyến kênh số 13 |  | 2 | 227 |  | 6.5 | 2951
4 | Tôn chống lầy KT 1,5x3m dày 16mm, số lượng 4 tấm (hỗ trợ máy di chuyển trong thời gian thi công) | Kg | 10 | Tôn chống lầy cho 1 tuyến 1,5*3*0,016*4*7850 |  |  |  | 22608
5 | Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy | công | [5 empty] | 50
6 | Ô tô đầu kéo + rơ mooc vận chuyển đi và về | ca | [5 empty] | 20
7 | Vận chuyển đất thừa | m3 | [5 empty] | 2092.87
8 | Đóng cọc tre gia cố chân mái, cọc tre D6-8cm dài 2,8m, mật độ 5 cặp cọc/m | cọc | [5 empty] | 22839
- Tuyến kênh Long Rô 1 thôn Đại Trà
| Bê tông bờ trái toàn tuyến |  |  | 230 | 10 | cọc/m | 2300
| Cọc 4 bờ phải |  |  | 28.5 | 10 | cọc/m | 285
- Tuyến kênh giữa làng Cốc Liễn
| Đường nhựa bờ trái toàn tuyến |  |  | 1044 | 10 | cọc/m | 10440
- Tuyến kênh cửa làng Vũ Vị
| Cọc 6,7,8 bờ trái |  |  | 86 | 10 | cọc/m | 860
- Tuyến kênh Ô Diện đi sông Cốc
| Bê tông bờ phải toàn tuyến |  |  | 306.4 | 10 | cọc/m | 3064
- Tuyến kênh số 9 thôn Đại Đồng
| Bê tông bờ phải toàn tuyến |  |  | 566 | 10 | cọc/m | 5660
- Tuyến kênh số 13
| Cọc 3 bờ phải |  |  | 23 | 10 | cọc/m | 230
9 | Phên tre | m2 | [5 empty] | 1827.12
- Tuyến kênh Long Rô 1 thôn Đại Trà
| Bê tông bờ trái toàn tuyến |  |  | 230 |  | 0.8 | 184
| Cọc 4 bờ phải |  |  | 28.5 |  | 0.8 | 22.8
- Tuyến kênh giữa làng Cốc Liễn
| Đường nhựa bờ trái toàn tuyến |  |  | 1044 |  | 0.8 | 835.2
- Tuyến kênh cửa làng Vũ Vị
| Cọc 6,7,8 bờ trái |  |  | 86 |  | 0.8 | 68.8
- Tuyến kênh Ô Diện đi sông Cốc
| Bê tông bờ phải toàn tuyến |  |  | 306.4 |  | 0.8 | 245.12
- Tuyến kênh số 9 thôn Đại Đồng
| Bê tông bờ phải toàn tuyến |  |  | 566 |  | 0.8 | 452.8
- Tuyến kênh số 13
| Cọc 3 bờ phải |  |  | 23 |  | 0.8 | 18.4
(1): 10; (2): Thép buộc; (3): Kg; Cao (m) (9): 376.8435 | 1m có 5 mối buộc | 1m cần 3m dây buộc
(2): - Tuyến kênh Long Rô 1 thôn Đại Trà; Dài (m) (5): 775.5; Rộng (m) (6): 0.055; Cao (m) (7): kg/m; Cao (m) (8): 42.6525 | 1 mối buộc dài 0,6m
(2): - Tuyến kênh giữa làng Cốc Liễn; Dài (m) (5): 3132; Rộng (m) (6): 0.055; Cao (m) (7): kg/m; Cao (m) (8): 172.26 | thép 3mm = 0,055 kg/m
| - Tuyến kênh cửa làng Vũ Vị |  |  | 258 | 0.055 | kg/m | 14.19
| - Tuyến kênh Ô Diện đi sông Cốc |  |  | 919.2 | 0.055 | kg/m | 50.556
| - Tuyến kênh số 9 thôn Đại Đồng |  |  | 1698 | 0.055 | kg/m | 93.39
| - Tuyến kênh số 13 |  |  | 69 | 0.055 | kg/m | 3.795
(1): 11; (2): Công buộc thép; (3): công | 1 công buộc được

## KLCN
BẢNG KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
CÔNG TRÌNH: NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG XÃ KIẾN MINH
Mặt cắt | Khoảng cách |  | Đất đào |  | Đất đắp
| Thực đo | Áp dụng | S (m2) | W (m3) | S (m2) | W (m3)
I. TUYẾN KÊNH LONG RÔ 1 THÔN ĐẠI TRÀ
A |  | 15.5 | 1.67 | 25.885 | 1.02 | 15.81
31
1 |  | 24.5 | 1.33 | 32.585 | 0.25 | 6.125
18
2 |  | 24 | 1.45 | 34.8 | 0.14 | 3.36
30
3 |  | 30.5 | 0.66 | 20.13 | 1.07 | 32.635
31
4 |  | 28.5 | 0.45 | 12.825 | 1.66 | 47.31
26
5 |  | 30 | 0.75 | 22.5 | 1.69 | 50.7
34
6 |  | 28.5 | 1.11 | 31.635 | 1.48 | 42.18
23
7 |  | 22 | 1.57 | 34.54 | 1.27 | 27.94
21
8 |  | 18.5 | 1.06 | 19.61 | 1.84 | 34.04
16
B |  | 8 | 0.89 | 7.12 | 1.68 | 13.44
Tổng | 230 | 230 |  | 241.63 |  | 273.54
II. KÊNH BẮC CỬA 1 THÔN ĐẠI TRÀ
A |  | 15 | 3.14 | 47.1 | 1.97 | 29.55
30
1 |  | 31 | 2.69 | 83.39 | 2 | 62
32
2 |  | 31.5 | 2.51 | 79.065 | 1.55 | 48.825
31
3 |  | 30.5 | 2.95 | 89.975 | 1.03 | 31.415
30
4 |  | 30.5 | 2.19 | 66.795 | 1.05 | 32.025
31
5 |  | 27 | 2.28 | 61.56 | 1.65 | 44.55
23
6 |  | 27 | 1.67 | 45.09 | 1.95 | 52.65
31
7 |  | 30.5 | 1.14 | 34.77 | 1.79 | 54.595
30
8 |  | 30 | 0.88 | 26.4 | 2.26 | 67.8
30
9 |  | 35.35 | 1.36 | 48.076 | 3.18 | 112.413
40.7
B |  | 20.35 | 1.1 | 22.385 | 2.94 | 59.829
Tổng | 308.7 | 308.7 |  | 604.606 |  | 595.652
III. KÊNH BẾN ĐÒ THÔN LẠNG CÔN
A |  | 14.5 | 3.19 | 46.255 | 2.1 | 30.45
29
1 |  | 31 | 2.82 | 87.42 | 2.24 | 69.44
33
2 |  | 34.5 | 2.75 | 94.875 | 2.1 | 72.45
36
3 |  | 39.5 | 2.79 | 110.205 | 2.2 | 86.9
43
4 |  | 40 | 2.86 | 114.4 | 2.05 | 82
37
5 |  | 37 | 2.75 | 101.75 | 2.4 | 88.8
37
6 |  | 35.5 | 2.8 | 99.4 | 2.44 | 86.62
34
7 |  | 35.5 | 2.78 | 98.69 | 2.32 | 82.36
37
8 |  | 31 | 2.8 | 86.8 | 2.26 | 70.06
25
9 |  | 28 | 0.85 | 23.8 | 1.65 | 46.2
31
10 |  | 32.5 | 1.04 | 33.8 | 1.57 | 51.025
34
11 |  | 39 | 1.44 | 56.16 | 1.96 | 76.44
44
12 |  | 43 | 1.97 | 84.71 | 1.77 | 76.11
42
13 |  | 41.5 | 0.32 | 13.28 | 1.35 | 56.025
41
14 |  | 41.5 | 1.68 | 69.72 | 1.77 | 73.455
42
15 |  | 40 | 2.63 | 105.2 | 1.91 | 76.4
38
16 |  | 31.5 | 2.57 | 80.955 | 1.98 | 62.37
25
17 |  | 22.5 | 2.62 | 58.95 | 1.36 | 30.6
20
18 |  | 23 | 2.28 | 52.44 | 2.09 | 48.07
26
19 |  | 31 | 2.78 | 86.18 | 1.9 | 58.9
36
20 |  | 30.5 | 2.41 | 73.505 | 1.91 | 58.255
25
21 |  | 27.5 | 2.42 | 66.55 | 1.93 | 53.075
30
B |  | 15 | 1.23 | 18.45 | 1.83 | 27.45
Tổng | 745 | 745 |  | 1663.495 |  | 1463.455
IV. KÊNH GIỮA LÀNG CỐC LIỄN THÔN CỐC LIỄN
A |  | 18 | 0.71 | 12.78 | 1.08 | 19.44
36
1 |  | 39.5 | 1.4 | 55.3 | 0.9 | 35.55
43
2 |  | 42 | 1.1 | 46.2 | 0.88 | 36.96
41
3 |  | 33.5 | 1.19 | 39.865 | 0.44 | 14.74
26
4 |  | 24.5 | 1.32 | 32.34 | 0.48 | 11.76
23
5 |  | 25 | 1.37 | 34.25 | 0 | 0
27
6 |  | 27.5 | 2.07 | 56.925 | 0 | 0
28
7 |  | 34 | 1.48 | 50.32 | 0 | 0
40
8 |  | 32.5 | 1.35 | 43.875 | 0 | 0
25
9 |  | 30 | 1.47 | 44.1 | 0 | 0
35
10 |  | 37.5 | 1.56 | 58.5 | 0 | 0
40
11 |  | 40.5 | 1.69 | 68.445 | 0.33 | 13.365
41
12 |  | 40.5 | 1.54 | 62.37 | 0.3 | 12.15
40
13 |  | 39 | 1.69 | 65.91 | 0 | 0
38
14 |  | 36 | 1.91 | 68.76 | 0 | 0
34
15 |  | 33.5 | 2.41 | 80.735 | 0 | 0
33
16 |  | 33.5 | 1.98 | 66.33 | 0 | 0
34
17 |  | 36.5 | 2.05 | 74.825 | 0.16 | 5.84
39
18 |  | 40 | 2.08 | 83.2 | 0.43 | 17.2
41
19 |  | 40.5 | 1.77 | 71.685 | 0 | 0
40
20 |  | 33 | 3.2 | 105.6 | 0 | 0
26
21 |  | 29 | 1.16 | 33.64 | 0.54 | 15.66
32
22 |  | 34 | 2.59 | 88.06 | 1.43 | 48.62
36
23 |  | 37 | 1.97 | 72.89 | 3.2 | 118.4
38
24 |  | 38 | 1.99 | 75.62 | 3.46 | 131.48
38
25 |  | 39 | 2.6 | 101.4 | 3.16 | 123.24
40
26 |  | 38 | 2.28 | 86.64 | 3.48 | 132.24
36
27 |  | 37.5 | 0.95 | 35.625 | 3.19 | 119.625
39
28 |  | 32.5 | 1.75 | 56.875 | 3.74 | 121.55
26
29 |  | 27.5 | 1.24 | 34.1 | 3.72 | 102.3
29
B |  | 14.5 | 0.52 | 7.54 | 2.81 | 40.745
Tổng | 1044 | 1044 |  | 1814.705 |  | 1120.865
V. KÊNH CẦU MỚI THÔN THỌ LINH
A3 |  | 19.5 | 3.35 | 65.325 | 1.08 | 21.06
39
1 |  | 42 | 3.41 | 143.22 | 1.7 | 71.4
45
2 |  | 40 | 2.78 | 111.2 | 1.22 | 48.8
35
3 |  | 37 | 2.77 | 102.49 | 0.22 | 8.14
39
4 |  | 38.5 | 1.96 | 75.46 | 0.11 | 4.235
38
5 |  | 36.5 | 2.19 | 79.935 | 0.14 | 5.11
35
6 |  | 34.5 | 2.18 | 75.21 | 0.19 | 6.555
34
7 |  | 36 | 3.5 | 126 | 2.45 | 88.2
38
8 |  | 34.5 | 3.39 | 116.955 | 3.94 | 135.93
31
B3 |  | 15.5 | 2.11 | 32.705 | 0 | 0
Tổng | 334 | 334 |  | 928.5 |  | 389.43
VI. KÊNH LÁNG KHOÁNG - ĐỒNG NHỒI
A1 |  | 22 | 4.6 | 101.2 | 3.52 | 77.44
44
1 |  | 42 | 3.89 | 163.38 | 4.49 | 188.58
40
2 |  | 41.5 | 3.97 | 164.755 | 4.59 | 190.485
43
3 |  | 41.5 | 4.31 | 178.865 | 3.49 | 144.835
40
4 |  | 34.5 | 4.28 | 147.66 | 3.45 | 119.025
29
5 |  | 30.5 | 4.31 | 131.455 | 3.85 | 117.425
32
6 |  | 34 | 4.68 | 159.12 | 3.9 | 132.6
36
7 |  | 36 | 4.34 | 156.24 | 4.34 | 156.24
36
8 |  | 38 | 3.9 | 148.2 | 5.16 | 196.08
40
9 |  | 34.5 | 3.55 | 122.475 | 4.31 | 148.695
29
10 |  | 29 | 4.15 | 120.35 | 4.42 | 128.18
29
11 |  | 31.5 | 2.95 | 92.925 | 4.89 | 154.035
34
B4 |  | 17 | 2.11 | 35.87 | 3.3 | 56.1
Tổng | 432 | 432 |  | 1722.495 |  | 1809.72
VII. KÊNH CỬA LÀNG VŨ VỊ
A |  | 21.5 | 1.92 | 41.28 | 1.63 | 35.045
43
1 |  | 43.5 | 2.32 | 100.92 | 1.75 | 76.125
44
2 |  | 41.5 | 2.18 | 90.47 | 1.63 | 67.645
39
3 |  | 28.5 | 2.19 | 62.415 | 1.94 | 55.29
18
4 |  | 26.5 | 2.38 | 63.07 | 1.67 | 44.255
35
5 |  | 31 | 2.53 | 78.43 | 1.23 | 38.13
27
6 |  | 26.5 | 2.02 | 53.53 | 1.48 | 39.22
26
7 |  | 29.5 | 2.34 | 69.03 | 0.86 | 25.37
33
8 |  | 30 | 2.35 | 70.5 | 0.62 | 18.6
27
9 |  | 27.5 | 3.41 | 93.775 | 0 | 0
28
10 |  | 31.5 | 5.3 | 166.95 | 0.42 | 13.23
35
11 |  | 34 | 2.73 | 92.82 | 0.72 | 24.48
33
12 |  | 34.5 | 2.66 | 91.77 | 0.74 | 25.53
36
13 |  | 30.5 | 2.19 | 66.795 | 0.27 | 8.235
25
14 |  | 26 | 2.43 | 63.18 | 0.83 | 21.58
27
15 |  | 25 | 1.77 | 44.25 | 1.19 | 29.75
23
16 |  | 23.5 | 1.96 | 46.06 | 1.32 | 31.02
24
17 |  | 24.5 | 2.4 | 58.8 | 0 | 0
25
18 |  | 27.5 | 1.26 | 34.65 | 0 | 0
30
19 |  | 35 | 2.23 | 78.05 | 0 | 0
40
20 |  | 34.5 | 1.94 | 66.93 | 0.33 | 11.385
29
21 |  | 26 | 2.28 | 59.28 | 0 | 0
23
22 |  | 27.5 | 3.47 | 95.425 | 0.81 | 22.275
32
23 |  | 28 | 2.74 | 76.72 | 0 | 0
24
24 |  | 21 | 2.82 | 59.22 | 0.55 | 11.55
18
25 |  | 17.5 | 2.74 | 47.95 | 0.32 | 5.6
17
26 |  | 18.5 | 2.48 | 45.88 | 0.31 | 5.735
20
27 |  | 26.5 | 2.62 | 69.43 | 1.17 | 31.005
33
28 |  | 31 | 2.94 | 91.14 | 1.36 | 42.16
29
29 |  | 27.5 | 3.48 | 95.7 | 0.33 | 9.075
26
30 |  | 28 | 4.29 | 120.12 | 0 | 0
30
31 |  | 31 | 3.01 | 93.31 | 0.66 | 20.46
32
32 |  | 33.5 | 2.7 | 90.45 | 0.52 | 17.42
35
33 |  | 35 | 2.27 | 79.45 | 1.39 | 48.65
35
34 |  | 34.5 | 2.23 | 76.935 | 1.05 | 36.225
34
35 |  | 33.5 | 1.9 | 63.65 | 0.42 | 14.07
33
36 |  | 29.5 | 1.72 | 50.74 | 0 | 0
26
37 |  | 24.5 | 2.01 | 49.245 | 0 | 0
23
38 |  | 34 | 2.85 | 96.9 | 0.7 | 23.8
45
39 |  | 42.5 | 2.14 | 90.95 | 0.91 | 38.675
40
B |  | 20 | 1.14 | 22.8 | 0.71 | 14.2
Tổng | 1202 | 1202 |  | 3008.97 |  | 905.79
VIII. KÊNH SỐ 9 THÔN ĐẠI ĐỒNG
A9 |  | 20.5 | 1.16 | 23.78 | 3.47 | 71.135
41
1 |  | 37.5 | 2.09 | 78.375 | 3.33 | 124.875
34
2 |  | 36.5 | 2.56 | 93.44 | 2.96 | 108.04
39
3 |  | 36 | 3.09 | 111.24 | 3.69 | 132.84
33
4 |  | 32.5 | 4.05 | 131.625 | 3.96 | 128.7
32
5 |  | 33 | 3.12 | 102.96 | 3.82 | 126.06
34
6 |  | 29.5 | 3.39 | 100.005 | 0.33 | 9.735
25
7 |  | 25.5 | 3.9 | 99.45 | 3.06 | 78.03
26
8 |  | 26 | 3.68 | 95.68 | 2.12 | 55.12
26
9 |  | 26 | 3.73 | 96.98 | 2.3 | 59.8
26
10 |  | 32 | 3.21 | 102.72 | 0.55 | 17.6
38
11 |  | 35.5 | 2.45 | 86.975 | 4.29 | 152.295
33
12 |  | 31 | 3.37 | 104.47 | 3.96 | 122.76
29
13 |  | 31 | 4.29 | 132.99 | 2.75 | 85.25
33
14 |  | 31 | 5.14 | 159.34 | 3.22 | 99.82
29
15 |  | 28.5 | 5.73 | 163.305 | 4.05 | 115.425
28
16 |  | 26 | 5.68 | 147.68 | 2.25 | 58.5
24
17 |  | 30 | 3.75 | 112.5 | 2.33 | 69.9
36
B |  | 18 | 3.39 | 61.02 | 3.87 | 69.66
Tổng | 566 | 566 |  | 2004.535 |  | 1685.545
IX. KÊNH ÔNG DIỆN ĐI SÔNG CỐC THÔN THẤP LINH
A8 |  | 16.5 | 1.19 | 19.635 | 1.29 | 21.285
33
1 |  | 35 | 1.05 | 36.75 | 2.33 | 81.55
37
2 |  | 36.5 | 1.13 | 41.245 | 1.37 | 50.005
36
3 |  | 36.5 | 1.3 | 47.45 | 1.13 | 41.245
37
4 |  | 32.5 | 1.73 | 56.225 | 1.34 | 43.55
28
5 |  | 32 | 0.8 | 25.6 | 1.64 | 52.48
36
6 |  | 35 | 2.59 | 90.65 | 1.14 | 39.9
34
7 |  | 33.5 | 3 | 100.5 | 0.92 | 30.82
33
8 |  | 32.7 | 2.45 | 80.115 | 1.81 | 59.187
32.4
B8 |  | 16.2 | 2.27 | 36.774 | 1.18 | 19.116
Tổng | 306.4 | 306.4 |  | 534.944 |  | 439.138
X. KÊNH SỐ 13 THÔN PHONG CẦU
A13 |  | 16 | 3.08 | 49.28 | 0.93 | 14.88
32
1 |  | 35 | 1.86 | 65.1 | 2.05 | 71.75
38
2 |  | 31 | 1.58 | 48.98 | 2.8 | 86.8
24
3 |  | 23 | 2.17 | 49.91 | 1.32 | 30.36
22
4 |  | 28.5 | 2.38 | 67.83 | 2.1 | 59.85
35
5 |  | 36 | 1.97 | 70.92 | 3.41 | 122.76
37
6 |  | 38 | 1.95 | 74.1 | 3.17 | 120.46
39
B13 |  | 19.5 | 1.88 | 36.66 | 4.62 | 90.09
Tổng | 227 | 227 |  | 462.78 |  | 596.95
XI. KÊNH ĐỒNG CỜ ĐI CỐNG TRẮNG
A13 |  | 51.5 | 2.25 | 115.875 | 0 | 0
103
1 |  | 104.5 | 2.69 | 281.105 | 0 | 0
106
2 |  | 106.5 | 2.69 | 286.485 | 0 | 0
107
3 |  | 96 | 2.83 | 271.68 | 0 | 0
85
4 |  | 88.5 | 3.35 | 296.475 | 0 | 0
92
5 |  | 83.5 | 3.25 | 271.375 | 0 | 0
75
6 |  | 97.5 | 3.5 | 341.25 | 0 | 0
120
7 |  | 108.5 | 3.44 | 373.24 | 0 | 0
97
8 |  | 106 | 3.12 | 330.72 | 0 | 0
115
B13 |  | 57.5 | 2.82 | 162.15 | 0 | 0
Tổng | 900 | 900 |  | 2730.355 |  | 0
XII. KÊNH TRẠI NĂM
A |  | 26 | 2.04 | 53.04 | 1.4 | 36.4
52
1 |  | 52 | 2.06 | 107.12 | 1.11 | 57.72
52
2 |  | 53 | 2.12 | 112.36 | 1.78 | 94.34
54
3 |  | 54 | 2.52 | 136.08 | 1.91 | 103.14
54
4 |  | 45.5 | 1.6 | 72.8 | 2.52 | 114.66
37
5 |  | 41 | 1.75 | 71.75 | 2.58 | 105.78
45
6 |  | 47.5 | 1.77 | 84.075 | 2.61 | 123.975
50
7 |  | 45.5 | 1.05 | 47.775 | 3.1 | 141.05
41
8 |  | 41.75 | 1.2 | 50.1 | 2.1 | 87.675
42.5
B |  | 21.25 | 2.39 | 50.7875 | 2.22 | 47.175
Tổng | 427.5 | 427.5 |  | 785.8875 |  | 911.915
XIII. KÊNH CHÂN MẠ ĐỒNG GIỐNG
A |  | 27.5 | 0.7 | 19.25 | 0.61 | 16.775
55
1 |  | 56 | 0.7 | 39.2 | 0.23 | 12.88
57
2 |  | 55.5 | 0.67 | 37.185 | 0.57 | 31.635
54
3 |  | 58 | 0.8 | 46.4 | 0.46 | 26.68
62
B |  | 31 | 0.51 | 15.81 | 0.77 | 23.87
Tổng | 228 | 228 |  | 157.845 |  | 111.84
XIV. KÊNH LÒ GẠCH 1
A |  | 26 | 0.6 | 15.6 | 0.59 | 15.34
52
1 |  | 51.5 | 0.59 | 30.385 | 0.73 | 37.595
51
2 |  | 54.6 | 0.99 | 54.054 | 0.94 | 51.324
58.2
B |  | 29.1 | 0.96 | 27.936 | 0.92 | 26.772
Tổng | 161.2 | 161.2 |  | 127.975 |  | 131.031
XV. KÊNH LÒ GẠCH 2
A |  | 24.5 | 0.67 | 16.415 | 0.39 | 9.555
49
1 |  | 44 | 0.62 | 27.28 | 0.8 | 35.2
39
2 |  | 42.5 | 0.61 | 25.925 | 0.73 | 31.025
46
3 |  | 51 | 0.47 | 23.97 | 0.64 | 32.64
56
B |  | 28 | 1.24 | 34.72 | 1.11 | 31.08
Tổng | 190 | 190 |  | 128.31 |  | 139.5
Tổng cộng | 7301.8 | 7301.8 |  | 16917.0325 |  | 10574.371
1. Chiều dài các tuyến kênh: |  |  |  |  | 7301.8 | m
2. Khối lượng đất đắp:
a. Khối lượng đất đào: |  |  |  |  | 16917.0325 | m3
- Khối lượng đất đào bằng máy: |  |  |  |  | 16917.0325 | m3
b. Khối lượng đất đắp: |  |  |  |  | 10574.371 | m3

## KL KSDH
KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT
TT | Hạng mục | Cắt | Cắt ngang | [6 empty] | BĐ tỷ lệ1:200 |  | Khống chế | T. chuẩn
|  | dọc | Số |  | Ch.dài |  | Tổng | T. cạn | D. nước | T. cạn | D. nước | đ/c cấp 2 | kỹ thuật
|  | (m) | m/c |  | T.bình |  | (m) | (m) | (m) | (ha) | (ha) | (điểm) | (km)
1 | Bình đồ công trình | [8 empty] | 10.1419 | 10.1419 | 0 | 7.3018
| * CD + CN: | 7301.8 | 176 | x | 27.7792 | = | 4889.1392 | 2444.5696 | 2444.5696
| Cộng: | 7301.8 |  |  |  |  | 4889.1392 | 2444.5696 | 2444.5696 | 10.1419 | 10.1419 | 0 | 7.3018
28.4

## KLCN Long Ro 1 (hidden)
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH LONG RÔ 1 THÔN ĐẠI TRÀ
Mặt cắt | Khoảng cách |  | Đất đào |  | Đất đắp
| Thực đo | Áp dụng | S (m2) | W (m3) | S (m2) | W (m3)
A |  | 15.5 | 2.94 | 45.57 | 1.22 | 18.91
31
1 |  | 24.5 | 2.56 | 62.72 | 0.73 | 17.885
18
2 |  | 24 | 2.75 | 66 | 0 | 0
30
3 |  | 30.5 | 1.15 | 35.075 | 1.08 | 32.94
31
4 |  | 28.5 | 0.84 | 23.94 | 1.46 | 41.61
26
5 |  | 30 | 0.84 | 25.2 | 1.54 | 46.2
34
6 |  | 28.5 | 1.81 | 51.585 | 1.75 | 49.875
23
7 |  | 22 | 2.21 | 48.62 | 1.56 | 34.32
21
8 |  | 18.5 | 1.75 | 32.375 | 1.96 | 36.26
16
B |  | 8 | 1.62 | 12.96 | 1.72 | 13.76
Tổng | 230 | 230 |  | 404.045 |  | 291.76 | 72.2098
1. Chiều dài tuyến kênh: |  |  |  |  | 230 | m
2. Khối lượng đất đắp:
a. Khối lượng đất đào: |  |  |  |  | 404.045 | m3
- Khối lượng đất đào bằng máy: |  |  |  |  | 404.045 | m3
b. Khối lượng đất đắp: |  |  |  |  | 291.76 | m3

## KLCN BacCua1 (hidden)
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ KÊNH BẮC CỬA 1
Mặt cắt | Khoảng cách |  | Đất đào |  | Đất đắp
| Thực đo | Áp dụng | S (m2) | W (m3) | S (m2) | W (m3)
A |  | 15 | 3.14 | 47.1 | 1.97 | 29.55
30
1 |  | 31 | 2.69 | 83.39 | 2 | 62
32
2 |  | 31.5 | 2.51 | 79.065 | 1.55 | 48.825
31
3 |  | 30.5 | 2.95 | 89.975 | 1.03 | 31.415
30
4 |  | 30.5 | 2.19 | 66.795 | 1.05 | 32.025
31
5 |  | 27 | 2.28 | 61.56 | 1.65 | 44.55
23
6 |  | 27 | 1.67 | 45.09 | 1.95 | 52.65
31
7 |  | 30.5 | 1.14 | 34.77 | 1.79 | 54.595
30
8 |  | 30 | 0.88 | 26.4 | 2.26 | 67.8
30
9 |  | 35.35 | 1.36 | 48.076 | 3.18 | 112.413
40.7
B |  | 20.35 | 1.1 | 22.385 | 2.94 | 59.829
Tổng | 308.7 | 308.7 |  | 604.606 |  | 595.652
1. Chiều dài tuyến kênh: |  |  |  |  | 308.7 | m
2. Khối lượng đất đắp:
a. Khối lượng đất đào: |  |  |  |  | 604.606 | m3
- Khối lượng đất đào bằng máy: |  |  |  |  | 604.606 | m3
b. Khối lượng đất đắp: |  |  |  |  | 595.652 | m3

## KLCN BenDo (hidden)
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH BẾN ĐÒ THÔN LẠNG CÔN
Mặt cắt | Khoảng cách |  | Đất đào |  | Đất đắp
| Thực đo | Áp dụng | S (m2) | W (m3) | S (m2) | W (m3)
A |  | 14.5 | 3.19 | 46.255 | 2.1 | 30.45
29
1 |  | 31 | 2.82 | 87.42 | 2.24 | 69.44
33
2 |  | 34.5 | 2.75 | 94.875 | 2.1 | 72.45
36
3 |  | 39.5 | 2.79 | 110.205 | 2.2 | 86.9
43
4 |  | 40 | 2.86 | 114.4 | 2.05 | 82
37
5 |  | 37 | 2.75 | 101.75 | 2.4 | 88.8
37
6 |  | 35.5 | 2.8 | 99.4 | 2.44 | 86.62
34
7 |  | 35.5 | 2.78 | 98.69 | 2.32 | 82.36
37
8 |  | 31 | 2.8 | 86.8 | 2.26 | 70.06
25
9 |  | 28 | 0.85 | 23.8 | 1.65 | 46.2
31
10 |  | 32.5 | 1.04 | 33.8 | 1.57 | 51.025
34
11 |  | 39 | 1.44 | 56.16 | 1.96 | 76.44
44
12 |  | 43 | 1.97 | 84.71 | 1.77 | 76.11
42
13 |  | 41.5 | 0.32 | 13.28 | 1.35 | 56.025
41
14 |  | 41.5 | 1.68 | 69.72 | 1.77 | 73.455
42
15 |  | 40 | 2.63 | 105.2 | 1.91 | 76.4
38
16 |  | 31.5 | 2.57 | 80.955 | 1.98 | 62.37
25
17 |  | 22.5 | 2.62 | 58.95 | 1.36 | 30.6
20
18 |  | 23 | 2.28 | 52.44 | 2.09 | 48.07
26
19 |  | 31 | 2.78 | 86.18 | 1.9 | 58.9
36
20 |  | 30.5 | 2.41 | 73.505 | 1.91 | 58.255
25
21 |  | 27.5 | 2.42 | 66.55 | 1.93 | 53.075
30
B |  | 15 | 1.23 | 18.45 | 1.83 | 27.45
Tổng | 745 | 745 |  | 1663.495 |  | 1463.455 | 87.9747
1. Chiều dài tuyến kênh: |  |  |  |  | 745 | m
2. Khối lượng đất đắp:
a. Khối lượng đất đào: |  |  |  |  | 1663.495 | m3
- Khối lượng đất đào bằng máy: |  |  |  |  | 1663.495 | m3
b. Khối lượng đất đắp: |  |  |  |  | 1463.455 | m3

## KLCN CocLien (hidden)
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH GIỮA LÀNG CỐC LIỄN
Mặt cắt | Khoảng cách |  | Đất đào |  | Đất đắp
| Thực đo | Áp dụng | S (m2) | W (m3) | S (m2) | W (m3)
A |  | 18 | 3.19 | 57.42 | 2.1 | 37.8
36
1 |  | 39.5 | 2.82 | 111.39 | 2.24 | 88.48
43
2 |  | 42 | 2.75 | 115.5 | 2.1 | 88.2
41
3 |  | 33.5 | 2.79 | 93.465 | 2.2 | 73.7
26
4 |  | 24.5 | 2.86 | 70.07 | 2.05 | 50.225
23
5 |  | 25 | 2.75 | 68.75 | 2.4 | 60
27
6 |  | 27.5 | 2.8 | 77 | 2.44 | 67.1
28
7 |  | 34 | 2.78 | 94.52 | 2.32 | 78.88
40
8 |  | 32.5 | 2.8 | 91 | 2.26 | 73.45
25
9 |  | 30 | 0.85 | 25.5 | 1.65 | 49.5
35
10 |  | 37.5 | 1.04 | 39 | 1.57 | 58.875
40
11 |  | 40.5 | 1.44 | 58.32 | 1.96 | 79.38
41
12 |  | 40.5 | 1.97 | 79.785 | 1.77 | 71.685
40
13 |  | 39 | 0.32 | 12.48 | 1.35 | 52.65
38
14 |  | 36 | 1.68 | 60.48 | 1.77 | 63.72
34
15 |  | 33.5 | 2.63 | 88.105 | 1.91 | 63.985
33
16 |  | 33.5 | 2.57 | 86.095 | 1.98 | 66.33
34
17 |  | 36.5 | 2.62 | 95.63 | 1.36 | 49.64
39
18 |  | 40 | 2.28 | 91.2 | 2.09 | 83.6
41
19 |  | 40.5 | 2.78 | 112.59 | 1.9 | 76.95
40
20 |  | 33 | 2.41 | 79.53 | 1.91 | 63.03
26
21 |  | 29 | 2.42 | 70.18 | 1.93 | 55.97
32
22 |  | 34
36
23 |  | 37
38
24 |  | 38
38
25 |  | 39
40
26 |  | 38
36
27 |  | 37.5
39
28 |  | 32.5
26
29 |  | 27.5
29
B |  | 14.5 | 1.23 | 17.835 | 1.83 | 26.535
Tổng | 1044 | 1044 |  | 1695.845 |  | 1479.685 | 87.2536
1. Chiều dài tuyến kênh: |  |  |  |  | 1044 | m
2. Khối lượng đất đắp:
a. Khối lượng đất đào: |  |  |  |  | 1695.845 | m3
- Khối lượng đất đào bằng máy: |  |  |  |  | 1695.845 | m3
b. Khối lượng đất đắp: |  |  |  |  | 1479.685 | m3

## KLCN CauMoi (hidden)
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH CẦU MỚI
Mặt cắt | Khoảng cách |  | Đất đào |  | Đất đắp
| Thực đo | Áp dụng | S (m2) | W (m3) | S (m2) | W (m3)
A |  | 19.5 | 3.19 | 62.205 | 2.1 | 40.95
39
1 |  | 42 | 2.82 | 118.44 | 2.24 | 94.08
45
2 |  | 40 | 2.75 | 110 | 2.1 | 84
35
3 |  | 37 | 2.79 | 103.23 | 2.2 | 81.4
39
4 |  | 38.5 | 2.86 | 110.11 | 2.05 | 78.925
38
5 |  | 36.5 | 2.75 | 100.375 | 2.4 | 87.6
35
6 |  | 34.5 | 2.8 | 96.6 | 2.44 | 84.18
34
7 |  | 36 | 2.78 | 100.08 | 2.32 | 83.52
38
8 |  | 34.5 | 2.8 | 96.6 | 2.26 | 77.97
31
B |  | 15.5 | 1.23 | 19.065 | 1.83 | 28.365
Tổng | 334 | 334 |  | 916.705 |  | 740.99 | 80.8319
1. Chiều dài tuyến kênh: |  |  |  |  | 334 | m
2. Khối lượng đất đắp:
a. Khối lượng đất đào: |  |  |  |  | 916.705 | m3
- Khối lượng đất đào bằng máy: |  |  |  |  | 916.705 | m3
b. Khối lượng đất đắp: |  |  |  |  | 740.99 | m3

## KLCN LangKhoang-DongNhoi (hidden)
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH LÁNG KHOÁNG - ĐỒNG NHỒI
Mặt cắt | Khoảng cách |  | Đất đào |  | Đất đắp
| Thực đo | Áp dụng | S (m2) | W (m3) | S (m2) | W (m3)
A1 |  | 22 | 5.73 | 126.06 | 3.52 | 77.44
44
1 |  | 42 | 4.69 | 196.98 | 4.49 | 188.58
40
2 |  | 41.5 | 4.37 | 181.355 | 4.59 | 190.485
43
3 |  | 41.5 | 5.31 | 220.365 | 3.49 | 144.835
40
4 |  | 34.5 | 4.28 | 147.66 | 3.45 | 119.025
29
5 |  | 30.5 | 4.91 | 149.755 | 3.85 | 117.425
32
6 |  | 34 | 5.28 | 179.52 | 3.9 | 132.6
36
7 |  | 36 | 4.34 | 156.24 | 4.34 | 156.24
36
8 |  | 38 | 4.5 | 171 | 5.16 | 196.08
40
9 |  | 34.5 | 3.55 | 122.475 | 4.31 | 148.695
29
10 |  | 29 | 4.15 | 120.35 | 4.42 | 128.18
29
11 |  | 31.5 | 2.95 | 92.925 | 4.89 | 154.035
34
B4 |  | 17 | 2.11 | 35.87 | 3.3 | 56.1
Tổng | 432 | 432 |  | 1900.555 |  | 1809.72 | 95.2206
1. Chiều dài tuyến kênh: |  |  |  |  | 432 | m
2. Khối lượng đất đắp:
a. Khối lượng đất đào: |  |  |  |  | 1900.555 | m3
- Khối lượng đất đào bằng máy: |  |  |  |  | 1900.555 | m3
b. Khối lượng đất đắp: |  |  |  |  | 1809.72 | m3

## KLCN VuVi (hidden)
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH CỬA LÀNG VŨ VỊ
Mặt cắt | Khoảng cách |  | Đất đào |  | Đất đắp |  |  | BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
| Thực đo | Áp dụng | S (m2) | W (m3) | S (m2) | W (m3) |  | CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
A |  | 21.5 | 3.19 | 68.585 | 2.1 | 45.15 |  | HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH CỬA LÀNG VŨ VỊ
43
1 |  | 43.5 | 2.82 | 122.67 | 2.24 | 97.44
44
2 |  | 41.5 | 2.75 | 114.125 | 2.1 | 87.15
39
3 |  | 28.5 | 2.79 | 79.515 | 2.2 | 62.7
18
4 |  | 26.5 | 2.86 | 75.79 | 2.05 | 54.325
35
5 |  | 31 | 2.75 | 85.25 | 2.4 | 74.4
27
6 |  | 26.5 | 2.8 | 74.2 | 2.44 | 64.66
26
7 |  | 29.5 | 2.78 | 82.01 | 2.32 | 68.44
33
8 |  | 30 | 2.8 | 84 | 2.26 | 67.8
27
9 |  | 27.5
28
10 |  | 31.5
35
11 |  | 34
33
12 |  | 34.5
36
13 |  | 30.5
25
14 |  | 26
27
15 |  | 25
23
16 |  | 23.5
24
17 |  | 24.5
25
18 |  | 27.5
30
19 |  | 35
40
20 |  | 34.5
29
21 |  | 26
23
22 |  | 27.5
32
23 |  | 28
24
24 |  | 21
18
25 |  | 17.5
17
26 |  | 18.5
20
27 |  | 26.5
33
28 |  | 31
29
29 |  | 27.5
26
30 |  | 28
30
31 |  | 31
32
32 |  | 33.5
35
33 |  | 35
35
34 |  | 34.5
34
35 |  | 33.5
33
36 |  | 29.5
26
37 |  | 24.5
23
38 |  | 34
45
39 |  | 42.5
40
B |  | 20 | 1.23 | 24.6 | 1.83 | 36.6
Tổng | 1202 | 1202 |  | 810.745 |  | 658.665 | 81.2419
1. Chiều dài tuyến kênh: |  |  |  |  | 1202 | m
2. Khối lượng đất đắp:
a. Khối lượng đất đào: |  |  |  |  | 810.745 | m3
- Khối lượng đất đào bằng máy: |  |  |  |  | 810.745 | m3
b. Khối lượng đất đắp: |  |  |  |  | 658.665 | m3

## KLCN O Dien (hidden)
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH ÔNG DIỆN ĐI SÔNG CỐC THÔN THẤP LINH
Mặt cắt | Khoảng cách |  | Đất đào |  | Đất đắp
| Thực đo | Áp dụng | S (m2) | W (m3) | S (m2) | W (m3) |  | BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
A8 |  | 16.5 | 1.38 | 22.77 | 0.85 | 14.025 |  | CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
| 33 | [6 empty] | HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH ÔNG DIỆN ĐI SÔNG CỐC THÔN THẤP LINH
1 |  | 35 | 1.21 | 42.35 | 1.63 | 57.05
37
2 |  | 36.5 | 1.36 | 49.64 | 0.68 | 24.82
36
3 |  | 36.5 | 1.63 | 59.495 | 0.61 | 22.265
37
4 |  | 32.5 | 2.04 | 66.3 | 0.83 | 26.975
28
5 |  | 32 | 0.98 | 31.36 | 0.94 | 30.08
36
6 |  | 35 | 3.17 | 110.95 | 0.86 | 30.1
34
7 |  | 33.5 | 3.76 | 125.96 | 0.8 | 26.8
33
8 |  | 32.7 | 3.16 | 103.332 | 1.83 | 59.841
32.4
B8 |  | 16.2 | 2.9 | 46.98 | 0.9 | 14.58
Tổng | 306.4 | 306.4 |  | 659.137 |  | 306.536 | 46.5057
1. Chiều dài tuyến kênh: |  |  |  |  | 306.4 | m
2. Khối lượng đất đắp:
a. Khối lượng đất đào: |  |  |  |  | 659.137 | m3
- Khối lượng đất đào bằng máy: |  |  |  |  | 659.137 | m3
b. Khối lượng đất đắp: |  |  |  |  | 306.536 | m3

## KLCN so 9 (hidden)
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH SỐ 9 THÔN ĐẠI ĐỒNG
Mặt cắt | Khoảng cách |  | Đất đào |  | Đất đắp
| Thực đo | Áp dụng | S (m2) | W (m3) | S (m2) | W (m3) |  | BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
A9 |  | 20.5 | 1.16 | 23.78 | 2.4 | 49.2 |  | CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
| 41 | [6 empty] | HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH SỐ 9 THÔN ĐẠI ĐỒNG
1 |  | 37.5 | 2.09 | 78.375 | 2.48 | 93
34
2 |  | 36.5 | 2.56 | 93.44 | 2.29 | 83.585
39
3 |  | 36 | 3.09 | 111.24 | 2.78 | 100.08
33
4 |  | 32.5 | 4.05 | 131.625 | 2.82 | 91.65
32
5 |  | 33 | 3.12 | 102.96 | 2.51 | 82.83
34
6 |  | 29.5 | 3.57 | 105.315 | 0 | 0
25
7 |  | 25.5 | 3.89 | 99.195 | 2.36 | 60.18
26
8 |  | 26 | 3.86 | 100.36 | 1.64 | 42.64
26
9 |  | 26 | 3.73 | 96.98 | 1.85 | 48.1
26
10 |  | 32 | 3.21 | 102.72 | 0 | 0
38
11 |  | 35.5 | 2.45 | 86.975 | 3.81 | 135.255
33
12 |  | 31 | 3.37 | 104.47 | 3.62 | 112.22
29
13 |  | 31 | 4.29 | 132.99 | 2.34 | 72.54
33
14 |  | 31 | 5.15 | 159.65 | 2.67 | 82.77
29
15 |  | 28.5 | 5.73 | 163.305 | 2.93 | 83.505
28
16 |  | 26 | 5.68 | 147.68 | 1.86 | 48.36
24
17 |  | 30 | 3.74 | 112.2 | 1.8 | 54
36
B |  | 18 | 3.36 | 60.48 | 3.01 | 54.18
Tổng | 566 | 566 |  | 2013.74 |  | 1294.095 | 64.2633
1. Chiều dài tuyến kênh: |  |  |  |  | 566 | m
2. Khối lượng đất đắp:
a. Khối lượng đất đào: |  |  |  |  | 2013.74 | m3
- Khối lượng đất đào bằng máy: |  |  |  |  | 2013.74 | m3
b. Khối lượng đất đắp: |  |  |  |  | 1294.095 | m3

## KLCN so 13 (hidden)
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH SỐ 13 THÔN PHONG CẦU
Mặt cắt | Khoảng cách |  | Đất đào |  | Đất đắp
| Thực đo | Áp dụng | S (m2) | W (m3) | S (m2) | W (m3)
A13 |  | 16 | 3.08 | 49.28 | 0.65 | 10.4
32
1 |  | 35 | 1.86 | 65.1 | 1.32 | 46.2 |  | BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CẮT NGANG
| 38 | [6 empty] | CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
2 |  | 31 | 1.58 | 48.98 | 1.76 | 54.56 |  | HẠNG MỤC: NẠO VÉT, ĐẮP BỜ TUYẾN KÊNH SỐ 13 THÔN PHONG CẦU
24
3 |  | 23 | 2.17 | 49.91 | 0.76 | 17.48
22
4 |  | 28.5 | 2.38 | 67.83 | 1.66 | 47.31
35
5 |  | 36 | 1.97 | 70.92 | 2.05 | 73.8
37
6 |  | 38 | 1.95 | 74.1 | 2.26 | 85.88
39
B13 |  | 19.5 | 1.88 | 36.66 | 3.21 | 62.595
Tổng | 227 | 227 |  | 462.78 |  | 398.225 | 86.0506
1. Chiều dài tuyến kênh: |  |  |  |  | 227 | m
2. Khối lượng đất đắp:
a. Khối lượng đất đào: |  |  |  |  | 462.78 | m3
- Khối lượng đất đào bằng máy: |  |  |  |  | 462.78 | m3
b. Khối lượng đất đắp: |  |  |  |  | 398.225 | m3