## Sheet1
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Thuế suất GTGT | Tiền thuế GTGT (VND)
1 | BBD3503CNV- Cầu dao tép 3P 50A 06kA | Cái | 1 | 414116.65 | 414117 | 8% | 33132
2 | BBD1161CNV - Cầu dao tép IP 16A 06kA | Cái | 1 | 51304 | 51304 | 8% | 4104
3 | BBD2322CNV- Cầu dao tép 2P 32A 06kA | Cái | 2 | 156326.19 | 312652 | 8% | 25012
4 | BBD3633CNV- Cầu dao tép 3P 63A 06kA | Cái | 1 | 395200 | 395200 | 8% | 31616
5 | VCm - Đơn 1x10 (200/0.25) | mét | 30 | 30591 | 917730 | 8% | 73418
6 | Cáp Hàn Cu/NR 1x16 | mét | 121 | 55690.04 | 6738495 | 8% | 539080
7 | VCm - Đơn 1x2.5 (50/0.25) | mét | 253 | 8269.87 | 2092277 | 8% | 167382
8 | VCm - Dẹt 2x2.5 (50/0.25) | mét | 400 | 20007.75 | 8003100 | 8% | 640248
9 | Dây cáp 4x10 | mét | 100 | 123055.13 | 12305513 | 8% | 984441
10 | Dây cáp 3x35+1x16 | mét | 80 | 424687.54 | 33975003 | 8% | 2718000
11 | Cáp treo Cu/XLPE/PVC 4x16 | mét | 121 | 207030 | 25050630 | 8% | 2004050
12 | Cáp nhôm vặn xoắn 4x35 | mét | 55 | 48410 | 2662550 | 8% | 213004
13 | Đèn LED Downlight AT04 110/12W 6500K | Cái | 27 | 86520 | 2336040 | 8% | 186883
14 | Bộ đèn LED Tube T8 TT01M21.1/20Wx1-6500K | Bộ | 6 | 65829.78 | 394979 | 8% | 31598
15 | Ống PPR DN 25 PN20 | m | 204 | 17369.92 | 3543464 | 8% | 283477
16 | Ống PVC-U (uPVC) DN 21 PN16 (Class 2) | m | 16 | 8123.28 | 129972 | 8% | 10398
17 | F-56MZG-S- Quạt trần có remote - màu bạc | Cái | 3 | 1811481 | 5434443 | 8% | 434755