## TH chi phí TB
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : CẢI TẠO, SỬA CHỮA PHÒNG LÀM VIỆC TRỤ SỞ UBND XÃ NGHI DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá trước thuế (đ) | Thành tiền trước thuế (đ) | Thuế VAT |  | Thành tiền sau thuế (đ) | Ghi chú, thông số kỹ thuật
[6 empty] | % | Thành tiền (đ)
1 | HỘI TRƯỜNG |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
a | Ghế họp kích thước 620x630x980, ghế chân quỳ, khung thép mạ, lưng và mặt ngồi có đệm dày bọc da. Tay mạ bọc da. | cái | 20 | 2250000 | 45000000 | 8 | 3600000 | 48600000
b | Màn hình LED |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| + Module LED Q2.5H, kích thước 7040x3360 (bao gồm: vận chuyển, lắp đặt, vật tư phụ) | tấm | 462 | 826000 | 381612000 | 8 | 30528960 | 412140960 | Module LED Q2.5H trong nhà; Khoảng cách điểm ảnh: 2.5 mm; Kích thước module LED : 320 x 160 mm; Phân giải module LED : 128×64 pixel; Số màu hiển thị: 16,7 triệu màu-281 nghìn tỷ màu ; Tần số khung hình: 60Hz; Tần số làm tươi: 3840 Hz; Điện áp làm việc: 5VDC; Điện áp hoạt động: 220V-240V-AC; Tuổi thọ bóng LED: 100.000 giờ
| + Card thu tín hiệu LED | cái | 44 | 720000 | 31680000 | 8 | 2534400 | 34214400 | Hỗ trợ chuẩn hình ảnh: 16:9, 4:3; Đầu ra: Cổng 12 pin x 12; Đầu vào: JR45 x2 ; Hỗ trợ hình ảnh: PNG, JPG, JPEG, BMP...; Hỗ trợ video: AVI, MP4, MPEG....\
| + Nguồn điện | cái | 77 | 400000 | 30800000 | 8 | 2464000 | 33264000 | Nguồn điện 60A 300W (công suất thực)
| + Bộ xử lý hình ảnh | cái | 1 | 19000000 | 19000000 | 8 | 1520000 | 20520000 | Tín hiệu ra: Cổng mạng Gigabit*8; 1 DVI, 1 HDMI 1.3, 1 HDMI 1.4, audio in + out; ĐPG tối đa: 5,2 triệu pixels
c | Hệ thống âm thanh |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| + Loa hội trường toàn dải đặt trên sân khấu và bù âm giữa hội trường | cái | 4 | 26000000 | 104000000 | 8 | 8320000 | 112320000 | Loa toàn dải 15A, Kiểu: ACTIVE (liền công suất), Bộ giải mã âm thanh Bluetooth: Bluetooth 4.0; Công suất tối đa: 1200W; Tần số đáp ứng: 48 Hz - 20000 Hz; Dòng điện: 100 V - 240 V AC / 50 - 60 Hz; Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 416 x 695 x 415 (mm)
| + Loa siêu trầm | cái | 2 | 29500000 | 59000000 | 8 | 4720000 | 63720000 | Loa siêu trầm 18A, Kích thước loa trầm/cỡ trung: 18 inch., Kích thước loa (mm): 457.2 mm, Công suất (RMS): 600 W; Công suất tối đa: 2400 W; Dải tần số: 29Hz Preset depending; SPL tối đa (Áp suất âm thanh): 133 dB; Điện áp: 100 - 240V AC / 50 - 60 Hz; Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 626 x 672 x 637 (mm)
| + Loa kiểm âm sân khấu | cái | 2 | 26000000 | 52000000 | 8 | 4160000 | 56160000 | Loa toàn dải ICOA 15A, Kiểu: ACTIVE (liền công suất); Công suất tối đa: 1200W; Tần số đáp ứng: 48 Hz - 20000 Hz; Dòng điện: 100 V - 240 V AC / 50 - 60 Hz; Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 416 x 695 x 415 (mm)
| + Bàn trộn âm thanh | cái | 1 | 36000000 | 36000000 | 8 | 2880000 | 38880000 | Bàn mixer, Số kênh: 16 kênh, Ghi âm đa kênh: 16 kênh @ 96kHz hoặc 24 kênh @ 48kHz, Phát lại đa kênh: 16 kênh @ 96kHz hoặc 22 kênh @ 48kHz
| + Micro cổ ngỗng để bục phát biểu | cái | 2 | 3500000 | 7000000 | 8 | 560000 | 7560000 | Micro cổ ngỗng 38A, Thuộc: Condenser microphone (Micro tụ điện), Đáp ứng tần số: 20Hz-18KHz, Chiều dài micrô: 410mm; Nguồn cấp: Pin AA, Phantom 48V; Kết nối cáp: Cáp tín hiệu ITC 8m và Đầu nối XLR 8,5mm
| + Micro không dây, mỗi bộ gồm 1 đầu thu và 02 tay micro | bộ | 2 | 9000000 | 18000000 | 8 | 1440000 | 19440000 | Micro cầm tay không dây: Phạm vi tần số : 740 - 790MHz, Băng tần hoạt động : FM, Phản ứng âm thanh : 80Hz – 18KHz (± 3dB)
d | Hệ thống Thiết bị hội nghị truyền hình |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| + Camera hội nghị truyền hình (bao gồm: chi phí lắp đặt, vận chuyển, vật tư phụ) | cái | 1 | 66000000 | 66000000 | 8 | 5280000 | 71280000 | AVER 4K Camera CAM570, Cổng kết nối: USB type-B 3.1, HDMI 1.3, IP (RJ45 PoE), RS232, DC, Độ phân giải: 4K 30fps, Zoom: 36X total zoom (12X optical zoom), DFOV: 90°
e | Hệ thống ánh sáng chiếu sáng sân khấu |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| + Đèn chiếu (bao gồm: vận chuyển, lắp đặt và vật tư phụ) | cái | 8 | 2500000 | 20000000 | 8 | 1600000 | 21600000 | Công suất: 200W, Điện áp: 220V/50Hz, Bóng đèn: bóng LED siêu sáng, Tuổi thọ bóng lên tới 100.000 giờ, Điều khiển qua bảng điều khiển DMX512, chạy tự động hoặc cảm ứng theo nhạc
| + Sào treo đèn | cái | 2 | 1500000 | 3000000 | 8 | 240000 | 3240000 | Bằng kim loại, sơn đen tĩnh điện
| + Bàn điều khiển ánh sáng | cái | 1 | 1000000 | 1000000 | 8 | 80000 | 1080000 | Bàn điều khiển ánh sáng DMX512 (hoặc tương đương)
2 | PHÒNG HỌP |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
a | Điều hòa 1 chiều 18000BTU INVERTER | cái | 2 | 18500000 | 37000000 | 8 | 2960000 | 39960000 | ĐIỀU HÒA DAIKIN 1 CHIỀU 18000BTU INVERTER FTKF50ZVMV/RKF50ZVMV. https://daikinbacviet.vn/sanpham/dieu-hoa-daikin-1-chieu-18000btu-inverter-ftkf60xvmv-rkf71xvmv/ (hoặc tương đương)
b | Giá treo tivi 55 inch | cái | 2 | 1250000 | 2500000 | 8 | 200000 | 2700000
c | Tivi samsung 55 inch | cái | 2 | 15990000 | 31980000 | 8 | 2558400 | 34538400 | https://www.dienmayxanh.com/tivi/smart-tivi-neo-qled-samsung-ai-4k-55-inch-qa55qn70f?utm_flashsale=1 (hoặc tương đương)
d | Màn hình LED |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| + Module LED Q1.5H, kích thước 3200x1920, Độ phân giải màn hình: 2080 x 1248 pixels (bao gồm: vận chuyển, lắp đặt, vật tư phụ) | tấm | 132 | 1720000 | 227040000 | 8 | 18163200 | 245203200 | Module LED Q1.5H trong nhà, Khoảng cách điểm ảnh: 1.5 mm, Kích thước module LED : 320 x 160 mm, Phân giải module LED : 208×104 pixel, Mật độ điểm ảnh : 4225000 điểm ảnh/m2 , Số màu hiển thị: 4398 tỷ màu, Tần số khung hình: 60Hz, Tần số làm tươi: 3840 Hz, Điện áp hoạt động: 220V-240V-AC, Tuổi thọ bóng LED: 100.000 giờ
| + Card thu tín hiệu LED | cái | 22 | 720000 | 15840000 | 8 | 1267200 | 17107200 | Hỗ trợ chuẩn hình ảnh: 16:9, 4:3; Đầu ra: Cổng 12 pin x 12; Đầu vào: JR45 x2 ; Hỗ trợ hình ảnh: PNG, JPG, JPEG, BMP...; Hỗ trợ video: AVI, MP4, MPEG....\
| + Nguồn điện | cái | 33 | 400000 | 13200000 | 8 | 1056000 | 14256000 | Nguồn điện 60A 300W (công suất thực)
| + Bộ xử lý hình ảnh | cái | 1 | 6500000 | 6500000 | 8 | 520000 | 7020000 | Tín hiệu ra: Cổng mạng Gigabit*4, 1 DVI, 2 HDMI, audio in + out, ĐPG tối đa: 2,6 triệu pixels
e | Hệ thống âm thanh phòng họp |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| + Loa âm trần | cái | 8 | 9700000 | 77600000 | 8 | 6208000 | 83808000 | Loa âm trần: Loa treble 1″ (25 mm) Titanium dome, Loa trầm 6.25″ (165 mm) Graphite Cone, Rubber Surround, Dải tần số đáp ứng +/-3 dB 65 Hz – 20 kHz, Công suất: 80 W program, 40 W (IEEE 219), Điện áp ra loa 100 V (8 Ω), Trở kháng: 8 Ω
| + Bộ điều khiển âm thanh trung tâm hội nghị | cái | 1 | 22000000 | 22000000 | 8 | 1760000 | 23760000 | Bộ điều khiển trung tâm: Nguồn điện sử dụng: 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz, Dòng tiêu thụ: 1,9 A (100 VAC) đến 1 A 240 (VAC), Kết nối với bộ điều khiển trung tâm phụ: 10 máy
| + Micro chủ tọa | cái | 2 | 6100000 | 12200000 | 8 | 976000 | 13176000 | Micro chủ tọa: Đặc điểm định hướng: điện định hướng cardioid, Đáp ứng tần số: 20Hz-32KHz, Chiều dài micro: 52cm, Trở kháng đầu ra: <200Ω, Áp suất âm thanh tối đa: 125dB (1%T.H.D.1kHz, 0dB SPL=2x10Pa), Chế độ cấp nguồn: Nguồn điện máy chủ DC24V
| + Micro đại biểu | cái | 12 | 6100000 | 73200000 | 8 | 5856000 | 79056000 | Micro đại biểu: Đặc điểm định hướng: điện định hướng cardioid, Đáp ứng tần số: 20Hz-32KHz, Chiều dài micro: 52cm, Trở kháng đầu ra: <200Ω, Áp suất âm thanh tối đa: 125dB (1%T.H.D.1kHz, 0dB SPL=2x10Pa), Chế độ cấp nguồn: Nguồn điện máy chủ DC24V
| + Micro không dây | bộ | 1 | 9000000 | 9000000 | 8 | 720000 | 9720000 | Micro cầm tay không dây: Phạm vi tần số : 740 - 790MHz, Băng tần hoạt động: FM, Chiều rộng ban nhạc có sẵn : 50MHz, Số kênh : 200, Điện áp : "100-240 - v 50-60 hz 12 VDC adapter (switch)
| + Micro cổ ngỗng | cái | 1 | 3500000 | 3500000 | 8 | 280000 | 3780000 | Micro cổ ngỗng: thuộc Condenser microphone (Micro tụ điện), Đáp ứng tần số: 20Hz-18KHz, Chiều dài micrô: 410mm, Đáp ứng tần số: 20Hz-18KHz, Trở kháng đầu ra: 75 Ω , cân bằng, Nguồn cấp: Pin AA, Phantom 48V
| + Thiết bị xử lý âm thanh DSP chống phản hồi âm | cái | 1 | 21000000 | 21000000 | 8 | 1680000 | 22680000 | Thiết bị xử lý âm thanh DSP chống phản hồi âm: Đáp ứng tần số 20Hz-20KHz, Đầu vào âm nhạc 93dB, Trở kháng đầu vào MIC 10K ( Không cân bằng ), Âm nhạc 47K ( Không cân bằng ), Trở kháng đầu ra 300 (Cân bằng), 1K (Không cân bằng ), Feedback 4 cấp độ
| + Amply khuếch đại | cái | 1 | 22000000 | 22000000 | 8 | 1760000 | 23760000 | Amply kỹ thuật số công nghệ Class D, Công suất: 500, Tích hợp đầu vào: USB, Bluetooth, TF, FM, Điện năng tiêu thụ: 750W, Nguồn điện: ~ 220 -240V / 50Hz
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| TỔNG CỘNG |  | 850 |  | 1448652000 |  | 115892160 | 1564544160 |  | 1515944160
Bằng chữ: Một tỷ năm trăm sáu mươi tư triệu năm trăm bốn mươi tư nghìn một trăm sáu mươi đồng chẵn./.