	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghi Dương, ngày 27 tháng 08 năm 2026


BIÊN BẢN XỬ LÝ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG
SỐ: 01/BBXLHT

Về việc điều chỉnh công tác thi công xây dựng công trình: Sửa chữa dãy nhà làm việc HĐND, UBMTTQVN và Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã.

Căn cứ Hồ sơ thiết kế thi công công trình: Sửa chữa dãy nhà làm việc HĐND, UBMTTQVN và Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã;
Căn cứ vào Hợp đồng xây lắp số:     /2026/HĐXL ngày     /7/2026 giữa Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Nghi Dương và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Bảo Lộc về việc thi công xây dựng công trình: Sửa chữa dãy nhà làm việc HĐND, UBMTTQVN và Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã;
Căn cứ tình hình thi công trực tế tại công trường;

Hôm nay, vào hồi 8giờ 00 phút ngày 27 tháng 08 năm 2026, tại hiện trường công trình: Sửa chữa dãy nhà làm việc HĐND, UBMTTQVN và Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã, thành phần tham gia gồm:
1. Chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Nghi Dương
- Ông: Vũ Duy Lập
                           - Chức vụ: Giám đốc
- Ông: Đường Thanh Hải
                   - Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

2. Đơn vị tư vấn thiết kế : Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Linh
- Bà : Vũ Thị Thu Huyền 
         - Chức vụ: Giám đốc
- Ông : Vũ Văn Tùng
                 - Chức vụ: Chủ trì thiết kế
3. Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH tư vấn xây dựng H2D 
- Ông : Phạm Văn Hải
                 - Chức vụ: Giám đốc
- Ông : Nguyễn Văn Đạt
                 - Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng
4. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Bảo Lộc
- Ông : Phạm Tuấn Anh

         - Chức vụ: Giám đốc

- Ông : Trịnh Công Thái
                - Chức vụ: Chỉ huy trưởng 
Nội dung:

- Hiện tại đơn vị thi công đang thi công và hoàn thiện các hạng mục công trình theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Nhận thấy trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công có một số vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung như sau:

* Dãy 2 tầng Uỷ ban mặt trận tổ quốc: 
+ 04 cửa sổ được thay thế bằng cửa gỗ, không đồng bộ với hệ thống cửa nhôm hệ 5.5 đã sửa chữa. 
+ 06 máy điều hòa tầng 2 đã hỏng hóc, không sử dụng được, 
+ Hệ thống điện chiếu sáng phòng làm việc cả 2 tầng trục 1-2; 7-8 chập cháy, lờ mờ, không đảm bảo cường độ ánh sáng. 

* Dãy 2 tầng Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công: 

+ Phòng kế toán Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công tường, trần bong tróc, hệ thống điện, điều hòa chập cháy, hư hỏng.
  Sau khi kiểm tra, bàn bạc, để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình các bên đã thống nhất với phương án xử lý sau:
* Dãy 2 tầng Uỷ ban mặt trận tổ quốc: 

+ Thay 04 cửa sổ từ cửa gỗ thành cửa nhôm hệ 5.5. 

+ Bổ sung 06 máy điều hòa tầng 2 loại 12000BTU ( bao gồm cả công lắp đặt, đường ống bảo ôn, thoát nước…). 

+ Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng phòng làm việc cả 2 tầng trục 1-2; 7-8: thay đường dây, công tắc và bóng tuýp Led (4 phòng, mỗi phòng 3 bóng). 

* Dãy 2 tầng Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công: 

+ Phòng kế toán Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công: tháo dỡ nhựa ốp tường, trần, hệ thống điện cũ, đóng trần, tường nhựa, thay thế đường dây, hệ thống điện (02 bóng tuýp Led đôi), bổ sung 01 điều hòa loại 12000BTU ( bao gồm cả công lắp đặt, đường ống bảo ôn, thoát nước…).
- Yêu cầu đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công kịp thời đảm bảo tiến độ đã đề ra.
- Các hạng mục khác đơn vị thi công tiếp tục thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
 Biên bản là căn cứ để thanh quyết toán sau này, được lập xong vào hồi    giờ    phút cùng ngày các bên tham gia thống nhất ký tên dưới đây.  
	CHỦ ĐẦU TƯ

	TƯ VẤN THIẾT KẾ

	TƯ VẤN GIÁM SÁT                         ĐƠN VỊ THI CÔNG


PAGE  

